Bioanalysis Method Validation Check-list
Version 0.1, en date du

Auditor:

Audit type:

Audit requested by:

Audited Study:

EudraCT #:

Sponsor:

Audited laboratory:

Address:

Audit date:

|  |  | Date |
| --- | --- | --- |
| Auditor |  |  |
| Sunnikan Consulting |  |  |

Table des matières

1	Table des matières	1

1.1	Méthodes de bioanalyse	3

2	Validation des méthodes de bioanalyse	3

2.1	Qualification de l'équipement analytique	3

2.2	Pre-study phase	3

2.3	Study phase itself	4

2.4	Cross-validation	4

# Méthodes de bioanalyse

bien caractérisées, entièrement validées et documentées

méthode de validation : démonstration pour une certaine concentration d'un certain composé dans un certain milieu

caractéristiques d'acceptabilité de la méthode de bioanalyse :

stability of the stock solutions and of the analyte(s) in the biological matrix under processing conditions and during the entire period of storage

specificity

accuracy

precision

limit of quantification

response function.

# Validation des méthodes de bioanalyse

Déroulement en 2 phases de la validation de la méthode de bioanalyse :

## Qualification de l'équipement analytique

qualification

vérification périodique

Cycle de vie et documentation :

Certificat de validation par le constructeur

ISO/IEC 17025

21 CFR part 11

à l'installation :

qualification à l'installation

qualification opérationnelle

qualification de performances

Fiche de vie

opérations de maintenance

## Pre-study phase

préparation de l'échantillon (effet matrice) - sample pretreatment (matrix effect)

séparation

détection

standardisation

quantification

The pre-study phase in which the compliance of the assay with the six characteristics is verified,

domaine analytique : limites de linéarité et limite de détection

précision : répétabilité et reproductibilité

exactitude ou justesse : biais

spécificité analytique et interférences

Stability (stability assays - essais de stabilité) of the stock solutions (solutions mère) and of the analyte(s) in the biological matrix under processing conditions and during the entire period of storage

Specificity (spécificité - selectivity)

Accuracy (fidélité) Exactitude (« accuracy »)

Precision (exactitude  - fidélité)

Limit of quantification Sensibilité (low limit of quantification, LLOQ - HLOQ)

Response function - Courbe de Calibration (linearity  -  limites de linéarité)

Recovery (rendement)

calibration

intra-essai (batch) / inter-essai (run)

dilution

sensitivity

Sur des échantillons enrichis (spiked) :

Exactitude (« accuracy »)

Précision

Sensibilité (« low limit of quantification, LLOQ »)

Courbe de Calibration (« linearity »)

Spécificité (« selectivity »)

Rendement (« recovery »)

Stabilité

L’effet de chaque étape depuis le prélèvement de la matrice jusqu’à la fin de l’analyse doit être investigué :

Procédure standardisée de préparation du plasma

Les paramètres de validation ne sont pas toujours suffisants pour obtenir des résultats exacts et précis dans les échantillons "réels" (incurred samples)

essais sur standards et quality controls différents des échantillons

## Study phase itself

The study phase itself in which the validated bioanalytical method is applied to the actual analysis of samples from the biostudy in order to confirm the stability, accuracy and precision.

Stability (stabilité)

Accuracy (fidélité)

Precision (exactitude)

## Cross-validation

plusieurs laboratoires différents pour une même étude

méthode de référence à comparer

données obtenues à partir de plusieurs techniques (LC/MS)

_____