Audit de système de Matériovigilance

Commentaires SZ :

compléter avec les modalités mises en place en application de la loi de santé publique n° 2004-806 du 9 août 2004, de son décret d’application et ses arrêtés.

Mettre à jour les références réglementaires avec la version en Vigueur du Guide MEDDEV (mars 2012)

LABO PHARMA

Version 0.1, du … 2011

Audit réalisé par :

SUNNIKAN Consulting

Type d'audit :	Système

Systèmes audités :	Matériovigilance

Audit demandé par :

Lieu de l'audit :

Dates d'audit :

| Frédérique ALBOUY-NAVARRO |  | Date |
| --- | --- | --- |
| SUNNIKAN Consulting |  |  |
| Auditeur Principal |  |  |
| Samia ZAÏBET |  | Date |
| SUNNIKAN Consulting |  |  |
| Auditeur |  |  |

Les auditeurs remercient toutes les personnes qui ont participé à l'audit.

# Sommaire

1	Sommaire	2

2	Contexte de l’audit	5

3	Méthodologie d'audit	5

3.1	Objectifs de l'audit	5

3.2	Plan de l'audit	5

3.2.1	Réunion d'ouverture	5

3.2.2	Audit	5

3.2.3	Réunion de clôture	5

4	Classification des faits d'audit	6

5	Principaux référentiels applicables	8

6	Principales conclusions de l'audit	8

7	Introduction	10

7.1	Description du Département LABO PHARMA	10

7.2	Activités du Département LABO PHARMA	10

7.3	Produits gérés par le Département LABO PHARMA	10

8	Organisation et personnel du Département LABO PHARMA	10

8.1	Structure organisationnelle	10

8.2	Définitions de Fonction	11

8.3	Registre du personnel	11

9	Formation	11

9.1	Curriculum Vitae	11

9.2	Formation du personnel	12

9.2.1	Formation à la matériovigilance	13

10	Système de management de la qualité	13

10.1	Implication du Management	13

10.2	Politique Qualité	13

10.3	Objectifs Qualité	13

10.4	Revues de Direction	13

10.5	Manager Qualité	13

10.6	Documentation du système de management de la qualité	14

10.6.1	Manuel Qualité	14

10.6.2	Procédures Opératoires Standard (POS)	14

10.6.3	Gestion de la documentation	14

10.7	Amélioration continue du système	14

10.7.1	Audits	14

10.7.2	Plans d'action	15

10.7.3	Gestion des non-conformités	15

10.7.4	Contrôles qualité	15

11	Veille réglementaire et référentiels applicables	15

12	Système de matériovigilance	16

12.1	Documents de référence pour le système matériovigilance	16

12.1.1	Politique qualité	16

12.1.2	Documentation réglementaire	16

12.1.3	Procédures	16

12.1.4	Formulaires	16

12.2	Moyens affectés au système matériovigilance	17

12.3	Statut de LABO PHARMA et activités de matériovigilance et du Département LABO PHARMA	17

12.3.1	Statut de LABO PHARMA	17

12.3.2	Activités de matériovigilance du Département LABO PHARMA	17

12.4	Liste des Dispositifs médicaux	18

12.5	Le Correspondant de matériovigilance	18

12.6	Processus de matériovigilance	19

12.6.1	Procédures applicables à la gestion des incidents / risques d'incidents	19

12.6.2	Signalement des incidents / risques d'incidents	19

12.6.3	Responsables du signalement	20

12.6.4	Destinataires des signalements	20

12.6.5	Recueil par un collaborateur de LABO PHARMA	21

12.6.6	Détection des cas par le service de réclamations	21

12.6.7	Détection des cas par l'information médicale	21

12.7	Traitement des incidents au sein du Département de matériovigilance	22

12.7.1	Réception des cas au Département de Matériovigilance	22

12.7.2	Réception des cas étrangers en provenance de la maison mère	23

12.7.3	Enregistrement des incidents/ risques d'incidents parvenus à XX	23

12.7.4	Évaluation de l'incident	23

12.7.5	Disponibilité des documents de référence valides	25

12.7.6	Données sources	25

12.7.7	Validation des cas	26

12.7.8	Notification en provenance d'un non professionnel de santé	26

12.8	Enquête individuelle de matériovigilance	26

12.9	Réalisation d'études ou travaux concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux	27

12.10	Investigations	27

12.11	Confidentialité des données	27

12.12	Transmission à la maison-mère	28

12.13	Déclarations à l'ACN	28

12.13.1	Critères de déclarabilité	29

12.13.2	Délais de déclaration	29

12.13.3	Format contenu de la déclaration	30

12.13.4	Traçabilité des déclarations	30

12.13.5	Déclarations électroniques à l'Afssaps et aux ACN	31

12.14	Gestion des cas provenant d'une ACN	31

12.15	Autre mode de déclarations à l'ACN : "Periodic Summary Reporting"	32

12.16	Autre mode de déclarations à l'ACN : "Trend reports"	32

12.17	Cas particuliers	33

12.18	Rapport de suivi	33

12.19	Réalisation et suivi des actions correctives décidées	34

12.19.1	Rappel du Dispositif médical	34

12.20	Base de données de Matériovigilance	35

12.20.1	Recherche de doublons	35

12.20.2	Saisie des données	35

12.20.3	Codage	36

12.20.4	Traduction des données	36

12.20.5	Réconciliation des bases de données (réclamations, partenaires, visite médicale)	36

12.21	Classement des cas et traçabilité	36

13	Système de vigilance des Dispositifs médicaux	37

13.1	Rôle du Département LABO PHARMA	37

13.2	Essais menés sur les DM	38

13.3	Registre des Événements Indésirables Graves	38

13.4	Réception des cas	39

13.5	Évaluation de cas	39

13.5.1	Évaluation de la gravité	39

13.5.2	Évaluation de la causalité	39

13.5.3	Évaluation du caractère attendu / inattendu	39

13.6	Données source	40

13.7	Recherche de doublons	40

13.8	Saisie des données	40

13.9	Validation des cas	41

13.10	Confidentialité des données	41

13.11	Levée d'insu	41

13.12	Traduction des données	41

13.13	Documentation des cas	42

13.14	Transmission à la maison-mère	42

13.15	Déclarations immédiates aux ACN	42

13.15.1	Critères de déclarabilité	42

13.15.2	Destinataires des déclarations	43

13.15.3	Délais de déclaration	44

13.15.4	Informations complémentaires	44

13.15.5	Format de déclaration	44

13.16	Déclarations semestrielle aux CPP	46

13.17	Gestion des bases de données des évènements/effets des essais cliniques	46

13.17.1	Logiciel de gestion des évènements/effets des essais cliniques	46

13.17.2	Gestion des droits d'accès	47

13.17.3	Saisie des données	47

13.17.4	États / line listing	47

13.17.5	Réconciliation des bases de données	48

13.18	Gestion de la vigilance en cas de sous-traitance	48

13.19	Modalités de classement et d'archivage de la documentation relative à la vigilance des Dispositifs médicaux	48

14	Locaux et équipements	48

14.1	Visite des locaux	48

14.2	Accès aux locaux	49

14.3	Équipements	49

16	Historique des versions du rapport d'audit	50

17	Curriculum Vitae des Auditeurs	50

# Contexte de l’audit

Dans le cadre de ses obligations en matière de recherche et développement cliniques, XXX a souhaité faire réaliser un audit qualité des activités / de qualification / de suivi du prestataire YYY.

Audit demandé par ? dans le cadre de …

Audits antérieurs : quand et par qui, findings ?

Inspection éventuelle : quand, qui et findings ?

Changements importants depuis le dernier audit : des référentiels, de l'organisation, du personnel…

# Méthodologie d'audit

## Objectifs de l'audit

L’objectif de l’audit de système XXX est d’évaluer :

la conformité des éléments du système qualité relatif à/au XXX par rapport aux référentiels applicables,

la conformité des actions relatives à/au XXX par rapport aux éléments du système qualité :

conformité du XXX par rapport aux procédures en application

l'adéquation des différents éléments du processus de XXX par rapport au but visé.

Les standards applicables sont :

## Plan de l'audit

L’audit a été réalisé le ZZZ par VVV.

### Réunion d'ouverture

Une réunion d’ouverture a été réalisée en présence de :

Titre, nom et fonction

### Audit

En prenant comme base le projet YYYYY, l’audit a permis de réaliser les évaluations suivantes :

organisation du département,

formation,

système / processus de XXX.

L’audit a été effectué sous forme :

d’interviews,

d’examens de la documentation,

de visite des locaux.

### Réunion de clôture

Pour présenter et discuter les observations d’audit, une réunion de clôture a été réalisée en présence de :

Titre, nom et fonction

# Classification des faits d'audit

Les résultats d'audit sont le reflet d'une revue non-exhaustive des activités réalisées par LABO PHARMA, basés sur la documentation mise à disposition et sur les interviews conduites lors de cet audit.

Les suggestions d'amélioration incluses dans le rapport d'audit sont des recommandations et ne prennent pas en compte une évaluation préalable des coûts, délais et objectifs qualité. Ces recommandations ne constituent pas en tant que tel un plan d'actions et doivent être considérées dans un contexte global.

Dans le présent rapport, les écarts aux référentiels applicables sont classifiés selon la classification "Procedure for reporting of GCP inspections requested by the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), 28 March 2017":

"APPENDIX 5 – Grading of inspection findings Critical Conditions, practices or processes that adversely affect the rights, safety or well-being of the subjects and/or the quality and integrity of data. Critical observations are considered totally unacceptable. Possible consequences: rejection of data and/or legal action required Remark: Observations classified as critical may include a pattern of deviations classified as major, bad quality of the data and/or absence of source documents. Manipulation and intentional misrepresentation of data belong to this group. Major Conditions, practices or processes that might adversely affect the rights, safety or well-being of the subjects and/or the quality and integrity of data. Major observations are serious deficiencies and are direct violations of GCP principles. Possible consequences: data may be rejected and/or legal action required Remark: Observations classified as major, may include a pattern of deviations and/or numerous minor observations. Minor Conditions, practices or processes that would not be expected to adversely affect the rights, safety or well-being of the subjects and/or the quality and integrity of data. Possible consequences: Observations classified as minor, indicate the need for improvement of conditions, practises and processes. Remark: Many minor observations might indicate a bad quality and the sum might be equal to a major finding with its consequences. Comments The observations might lead to suggestions on how to improve quality or reduce the potential for a deviation to occur in the future."

# Principaux référentiels applicables

Partie France :

Phase pilote relative à la déclaration des événements indésirables graves survenus au cours des recherches biomédicales portant sur un dispositif médical, Afssaps, janvier 2011

Arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux règles particulières de la matériovigilance exercée sur certains dispositifs médicaux, pris en application de l'article L. 5212-3 du code de la santé publique

Décret n° 2006-1497 du 29 novembre 2006 fixant les règles particulières de la matériovigilance exercée sur certains dispositifs médicaux et modifiant le code de la santé publique

Décret n° 2007-1336 du 10 septembre 2007 portant création de la Commission nationale des dispositifs médicaux et modifiants le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Arrêté du 16 juin 2000 relatif à la forme et au contenu des signalements d'incidents ou risques d'incidents dans le cadre de la matériovigilance

Décret n° 99-145 relatif aux transferts de compétences en matière de dispositifs médicaux et modifiant le livre V bis du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État)

Décret n° 96-32 du 15 janvier 1996 relatif à la matériovigilance exercée sur les dispositifs médicaux et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État)

Décret n° 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 665-3 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État

Code de la Santé Publique

Recommandations de Déontologie et Bonnes Pratiques en Épidémiologie (Version France - 2007), ADELF, ADEREST, AEEMA, EPITER

Partie Europe :

MEDDEV, 2.7/3, Clinical investigations: serious adverse event reporting under directives 90/385/EEC and 93/42/EEC, §7.2 December 2010

MEDDEV, 2.12-1 rev 7, Guidelines on a medical devices vigilance system, March 2012

Directive 93/42/CEE consolidée relative aux dispositifs médicaux

# Principales conclusions de l'audit

LABO PHARMA est un laboratoire pharmaceutique/ une Société de Recherche sous Contrat spécialisée en recherche clinique / un centre de phase I, situé à XXX.

SUNNIKAN Consulting a été mandaté pour conduire l'audit de système XXX.

L’audit a été réalisé le ZZZ par VVV.

L’objectif de l’audit était d’évaluer :

la conformité des éléments du système qualité relatif à/au XXX par rapport aux référentiels applicables,

la conformité des actions relatives à/au XXX par rapport aux éléments du système qualité,

la conformité du XXX par rapport aux procédures en application,

l'adéquation des différents éléments du processus de XXX par rapport au but visé.

Globalement, il peut être noté que

Les observations principales concernent les points suivants :

# Introduction

## Description du Département LABO PHARMA

Observation n° Grade

Blablabla Référentiels

Suggestions

## Activités du Département LABO PHARMA

## Produits gérés par le Département LABO PHARMA

Une liste des produits gérés est disponible.

Il n'existe pas de liste des produits gérés par le Département LABO PHARMA.

Le type de marquage? de chaque produit est disponible.

Il n'y a pas de liste des produits exploités comprenant le type d'enregistrement de chaque produit exploité.

Les produits gérés par le Département LABO PHARMAsont :

- les médicaments autorisés,

- les dispositifs médicaux,

- les médicaments homéopathiques,

- les médicaments issus des biotechnologies,

- les vaccins,

- les produits de thérapie génique,

- les médicaments dérivés du sang,

- les médicaments sous ATU.

# Organisation et personnel du Département LABO PHARMA

## Structure organisationnelle

Le Département LABO PHARMA existe depuis

Le Département LABO PHARMA basé à … et compte xxx employés

L'organisation du Département LABO PHARMA est décrite dans un organigramme daté du:

cet organigramme est à jour,

cet organigramme n'est pas à jour,

cet organigramme est signé.

cet organigramme n'est pas signé.

Si applicable, la délégation de tâches à la Société de Recherche sous Contrat est présente.

Le turnover sur les 3 dernières années est de …

Suggestion d’amélioration #

## Définitions de Fonction

Des Définitions de fonction sont datées et signées et disponibles pour tout le personnel.

Certaines Définitions de fonction sont manquantes :…

Les titres des fonctions correspondent aux fonctions de l'organigramme.

Les titres des fonctions ne correspondent pas aux fonctions de l'organigramme.

Les Définitions de fonction :

sont appropriées,

ne sont pas appropriées,

sont signées par le personnel,

ne sont pas signées par le personnel,

font clairement apparaître les responsabilités liées à la fonction.

ne font pas clairement apparaître les responsabilités liées à la fonction.

Suggestion d’amélioration #

## Registre du personnel

Il existe un Registre du personnel, indiquant les dates de début et de fin de fonction de chaque collaborateur.

Il n'existe pas de Registre du personnel, indiquant les dates de début et de fin de fonction de chaque collaborateur.

# Formation

## Curriculum Vitae

Les Curriculum Vitae sont présents pour tout le personnel.

Certains Curriculum Vitae sont manquants :…

Les compétences sont en adéquation avec le(s) projet(s).

L'équipe a été sélectionnée avec les qualifications : …..

Les compétences ne sont pas en adéquation avec le(s) projet(s).

Suggestion d’amélioration #

## Formation du personnel

Une procédure "Formation" existe et décrit le processus de formation des nouveaux employés, le processus de la formation continue …

Il n'y a pas de procédure "Formation".

La procédure "Formation"  est suivie et les sessions de formation sont documentées.

La procédure "Formation" n'est pas suivie.

Des sessions de formations spécifiques sont organisées pour les nouveaux employés.

Il n'y a pas de sessions de formation spécifiques pour les nouveaux employés.

La formation est documentée dans chaque dossier personnel.

La formation est documentée dans une base de données.

La formation est documentée dans chaque Curriculum Vitae.

Les besoins en termes de formation sont identifiés.

Les besoins en termes de formation ne sont pas identifiés.

Un Plan de formation périodique (annuel) existe.

Un Plan de formation périodique (par exemple annuel) n'existe pas.

La formation sur les réglementations applicables est réalisée.

La formation sur les réglementations applicables n'est pas réalisée.

La formation sur les pathologies et les spécificités des essais est réalisée.

La formation sur les pathologies et les spécificités des essais n'est pas réalisée.

Les besoins en formation sont identifiés pour chaque personne en fonction de sa position.

Chaque nouvel arrivant dispose d’un plan initial de formation qui contient :

la liste des procédures à lire,

la formation aux référentiels applicables,

la formation au fonctionnement Assurance Qualité (audits, procédures).

Les sessions de formation sont documentées :

convocations,

agendas / ordres du jour,

listes de présence,

évaluations de l'efficacité des formations,

évaluation par les participants.

Un tableau de suivi individuel des formations enregistre la date, le thème de formation, l’origine de la formation (interne ou externe) et le nom du formateur.

Les sessions de formation relatives aux procédures sont réalisées et documentées.

L'efficacité des sessions de formation est évaluée.

L'efficacité des sessions de formation n'est pas évaluée.

Le personnel est formé.

Suggestion d’amélioration #

### Formation à la matériovigilance

Le personnel suivant est formé à la matériovigilance :

Représentants du Fabricant,

Personnel responsable de la mise sur le marché du Dispositif médical,

Personnel agissant sous la responsabilité du Fabricant.

# Système de management de la qualité

## Implication du Management

Le Management est impliqué et engage dans le Système Qualité.

L'engagement du Management n'est pas visible.

Une communication interne sur la Qualité existe.

Une communication interne sur la Qualité n'existe pas.

## Politique Qualité

Le Système de management de la qualité suit un référentiel spécifique.

Le Système de management de la qualité ne suit pas un référentiel spécifique.

Il n'existe pas de Politique Qualité.

Une Politique Qualité est définie et communiquée à l'ensemble du personnel.

La Société de Recherche sous Contrat est certifiée :

## Objectifs Qualité

Les objectifs Qualité et les indicateurs Qualité sont définis en adéquation avec la Politique Qualité.

Il n'y a pas d'objectifs Qualité et d'indicateurs Qualité.

La satisfaction des clients est mesurée par…

## Revues de Direction

Les décisions en termes de qualité sont prises en fonction de faits précis.

Les décisions en termes de qualité ne sont pas prises en fonction de faits précis.

Il n'y a pas de Revues de Direction.

Des Revues de Direction sont conduites sur un rythme …, et documentées selon la procédure "xxx" et un suivi des actions est réalisé.

## Manager Qualité

Un Manager Qualité indépendant dirige le Système Qualité.

Il n'y a pas de Manager Qualité.

Il n'y a pas de Manager Qualité indépendant.

## Documentation du système de management de la qualité

### Manuel Qualité

Un manuel Qualité ou équivalent est disponible.

Il n'y a pas de Manuel Qualité.

### Procédures Opératoires Standard (POS)

Une liste des procédures applicables est disponible.

Il n'existe pas de liste des procédures applicables.

La liste des procédures applicables n'est pas à jour.

Les procédures ont été revues et le "cycle de vie" est approprié.

Les procédures sont rédigées, identifiées, approuvées et distribuées de façon appropriée.

Les procédures ne sont pas rédigées, identifiées, approuvées et distribuées de façon appropriée.

Les processus principaux sont couverts par des procédures opérationnelles.

Certains processus ne sont pas couverts par des procédures opérationnelles :

Les procédures sont mises à jour de façon appropriée.

Les procédures sont en adéquation avec la réglementation en vigueur.

Certaines procédures ne sont pas en adéquation avec la réglementation en vigueur :

Le personnel est formé aux nouvelles procédures (et aux nouvelles versions de procédures).

Le personnel n'est pas formé aux nouvelles procédures (ou aux nouvelles versions de procédures).

Des procédures spécifiques sont rédigées pour les projets. Elles sont gérées de la façon suivante (approbation, mise à jour, distribution…).

### Gestion de la documentation

Il existe une procédure sur la gestion de la documentation.

Il n'existe pas de procédure sur la gestion de la documentation.

Des documents spécifiques sont préparés pour les activités sous-traitées et la préparation est contrôlée.

Des documents spécifiques sont préparés pour les activités sous-traitées mais la préparation n'est pas contrôlée.

## Amélioration continue du système

### Audits

Le prestataire a été audité par d'autres clients :

Les observations majeures étaient …

Des audits ont été conduits (système ou étude ou prestataire) conformément au plan annuel d'audits.

Aucun audit n'a été conduit.

Il existe une procédure "Audits".

Il n'existe pas de procédure "Audits".

Les Auditeurs sont indépendants.

Les Auditeurs ne sont pas indépendants.

Les Auditeurs sont formés de façon appropriée.

Les Auditeurs ne sont pas formés de façon appropriée.

Des audits de système sont réalisés.

Des audits de système ne sont pas réalisés.

Il existe une planification des audits.

Il n'existe pas de planification des audits.

### Plans d'action

Des actions sont menées et suivies après les audits.

Aucune action n'est menée, ni suivie après les audits.

Le plan d'action inclut des actions correctives et préventives.

### Gestion des non-conformités

Les non-conformités et les retours d'information sont collectés, identifiés et analysés (système).

Il n'y a pas de système spécifique pour collecter et analyser les non-conformités et les retours d'information.

### Contrôles qualité

La politique et les objectifs du contrôle qualité sont définis.

Des contrôles qualité sont menés par xxx sur ….

Aucun contrôle qualité n'est mené.

Les contrôles qualité sont documentés.

Les contrôles qualité ne sont pas documentés.

Il existe des indicateurs qualité.

Il n'existe pas d'indicateurs qualité.

# Veille réglementaire et référentiels applicables

La veille réglementaire est assurée par le

Il existe un système de veille réglementaire.

Les référentiels applicables (législation, réglementation, recommandations…) sont gérés de la façon suivante :

liste exhaustive des référentiels applicables,

textes disponibles 	.

La gestion des référentiels internes (procédures…) est définie au paragraphe 	.

Le système est modifié / mis à jour pour répondre aux changements de réglementation de la manière suivante :

Le système mis en place permet de répondre aux questions concernant les exigences réglementaires.

# Système de matériovigilance

## Documents de référence pour le système matériovigilance

### Politique qualité

### Documentation réglementaire

Les réglementations et recommandations applicables au processus sont documentées, connues / diffusées.

Il existe un système garantissant la mise à jour de la documentation réglementaire.

### Procédures

Les procédures applicables au système matériovigilance sont les suivantes :

Procédures internationales du promoteur :

Procédures locales du promoteur :

Procédures de la Société de Recherche sous Contrat :

Suggestion d’amélioration #

### Formulaires

Les formulaires et modèles relatifs au système matériovigilance sont les suivants et sont utilisés sous format électronique / papier :

## Moyens affectés au système matériovigilance

Il existe des indicateurs de productivité pour ce système.

Les ressources humaines affectées au projet sont :

suffisantes,

adaptées,

formées.

Des mesures sont prises pour les remplacer en cas d'absence.

| Observation # | Suggestion d’amélioration |
| --- | --- |

## Statut de LABO PHARMA et activités de matériovigilance et du Département LABO PHARMA

### Statut de LABO PHARMA

LABO PHARMA est :

Fabricant pour les DM suivants :

Distributeur pour les DM suivants :

Correspondant local de matériovigilance ("Authorised Representative") en France pour les DM suivants :

  - Le Fabricant est :

Correspondant local de matériovigilance en Europe pour les DM suivants :

  - Le Fabricant est :

LABO PHARMA en tant que Fabricant pour les DM suivants :

A délégué ses activités de matériovigilance à :

### Activités de matériovigilance du Département LABO PHARMA

Le Département LABO PHARMA gère les activités suivantes () :

Réalisation des investigations concernant les incidents,

Mise en place d'actions correctives relatives aux incidents

Mise en place de "field corrective safety action"

Notification des incidents aux ACN

Notification des "field corrective safety action" aux ACN

Formation à la matériovigilance

"A FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTION is an action taken by a MANUFACTURER to reduce a risk of death or serious deterioration in the state of health associated with the use of a MEDICAL DEVICE that is already placed on the market. Such actions should be notified via a FIELD SAFETY NOTICE.." (MEDDEV, 2.12-1 rev 6, Guidelines on a medical devices vigilance system ,December 2009)

## Liste des Dispositifs médicaux

Une Liste des DM est maintenue par le Département LABO PHARMA

Le Département LABO PHARMA gère les incidents des DM () :

portant le marquage CE

ne portant pas le marquage CE mais étant couverts par le champ des Directives (par exemple "custom made devices")

ne portant pas le marquage CE car placés sur le marché avant la mise en application des Directives

ne portant pas le marquage CE mais pouvant entraîner des actions correctives impactant les DM cités ci-dessous,

survenant  dans l'Espace Économique Européen et en Suisse

Types de DM gérés par le Département LABO PHARMA :

combinaisons de DM fabriqués par différents Fabricants ()?

## Le Correspondant de matériovigilance

Le Fabricant ou son mandataire a désigné un Correspondant de matériovigilance ()

Le Fabricant ou son mandataire a communiqué le nom du Correspondant de matériovigilance au Directeur de l'Afssaps ()

"Tout fabricant de dispositifs médicaux, ou son mandataire, désigne un correspondant de matériovigilance et communique son nom au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé." (Article R. 5212-13 du CSP)

Le Correspondant de matériovigilance de LABO PHARMA MEDICAL DEVICES "localisé" dans l'Espace économique Européen ou en Suisse ()

"If the MANUFACTURER is located outside the EEA and Switzerland, a suitable contact point within should be provided. This may be the MANUFACTURER's AUTHORISED REPRESENTATIVE, persons responsible for placing devices on the market or any other agent authorised to act on their behalf for purposes relating to Medical Devices Vigilance." (MEDDEV, 2.12-1 rev 6, Guidelines on a medical devices vigilance system ,December 2009)

## Processus de matériovigilance

[Pour chaque processus / système audité, intégrer ici les Check-list correspondant.]

### Procédures applicables à la gestion des incidents / risques d'incidents

Les procédures applicables à la matériovigilance sont les suivantes :

### Signalement des incidents / risques d'incidents

Les incidents / risques d'incidents "graves" font l'objet d'un signalement obligatoire et sans délai à l'Afssaps ()

Les incidents suivants font l'objet d'un signalement facultatif ():

- Réaction nocive et non voulue se produisant lors de l'utilisation d'un dispositif médical conformément à sa destination

- Réaction nocive et non voulue résultant d'une utilisation d'un dispositif médical ne respectant pas les instructions du fabricant

- Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des performances d'un dispositif médical

- Toute indication erronée, omission et insuffisance dans la notice d'instruction, le mode d'emploi ou le manuel de maintenance

- Les autres événements indésirables sont signalés selon une périodicité trimestrielle et de manière facultative

" "Donnent lieu facultativement à un signalement les incidents suivants :

1° Réaction nocive et non voulue se produisant lors de l'utilisation d'un dispositif médical conformément à sa destination ;

2° Réaction nocive et non voulue résultant d'une utilisation d'un dispositif médical ne respectant pas les instructions du fabricant ;

3° Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des performances d'un dispositif médical ;

4° Toute indication erronée, omission et insuffisance dans la notice d'instruction, le mode d'emploi ou le manuel de maintenance." (Article R. 5212-15 du CSP)

"Les autres événements indésirables peuvent être signalés selon une périodicité trimestrielle et de manière facultative"

### Responsables du signalement

Les personnes effectuant le signalement sont () :

- le Fabricant,

- l'Utilisateur,

- les Tiers, définis comme étant :

- les Distributeurs

- Autre :

"Les signalements, obligatoires ou facultatifs, prévus aux articles R. 5212-14 et R. 5212-15 sont effectués par :

les fabricants ou leurs mandataires,

les utilisateurs

ou les tiers qui font la constatation ou qui ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident mettant en cause un dispositif médical." (Article R. 5212-16 du CSP)

"Sont considérées comme des tiers les personnes qui ne sont ni des fabricants ou leurs mandataires ou utilisateurs de dispositifs médicaux ni des patients. Entrent notamment dans cette catégorie, lorsqu'ils ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident, les distributeurs de dispositifs médicaux." (Article R. 5212-16 du CSP)

### Destinataires des signalements

Les signalements sont faits () :

- auprès du Correspondant local de matériovigilance lorsque le Notificateur est :

- un utilisateur,

- un Tiers

- directement à l'Afssaps / à l'ACN, lorsque le Notificateur est :

- un Professionnel de santé,

- un Fabricant

"Les signalements sont faits :

1º Auprès du correspondant local de matériovigilance lorsque ces signalements sont effectués par des utilisateurs ou des tiers qui exercent leurs fonctions dans l'un des établissements ou associations mentionnés à l'article R. 5212-12, notamment lorsque ces utilisateurs ou tiers sont des membres des professions de santé ou des membres du personnel administratif ou technique ;

2º Directement auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les autres cas, en particulier lorsque les signalements sont effectués par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les fabricants ou leurs mandataires.

Le correspondant local de matériovigilance transmet les signalements au directeur général de l'agence dans les conditions prévues au 1º de l'article R. 5212-22." (Article R. 5212-17 du CSP)

### Recueil par un collaborateur de LABO PHARMA

La procédure couvrant ce processus comprend :

- le recueil par un collaborateur de LABO PHARMA,

- les modalités de transmission au Département de Matériovigilance.

### Détection des cas par le service de réclamations

La gestion des incidents associés à une réclamation pharmaceutique est décrite dans la procédure :

La gestion des incidents associés à une réclamation pharmaceutique n'est pas décrite.

Les incidents associés à une réclamation pharmaceutique sont gérées de la manière suivante :

Une réconciliation périodique est réalisée entre le Chargé de Matériovigilance et XX. Elle est organisée de la manière suivante :

Il n'existe pas de réconciliation périodique des notifications associées à une réclamation pharmaceutique

### Détection des cas par l'information médicale

L'information médicale est gérée selon la procédure 	 et décrit la détection des cas de matériovigilance par l'information médicale.

L'information médicale est gérée selon la procédure 	 et ne décrit pas la détection des cas de matériovigilance par l'information médicale.

Les cas de matériovigilance sont détectés par l'information médicale.

Les cas de matériovigilance détectés sont transmis à la matériovigilance.

Moyens mis en place pour assurer la détection et la transmission des cas de matériovigilance par l'information médicale :

- Formation

- Contrôle des fiches de réception

Aucun moyen n'est mis en place pour assurer la détection et la transmission des cas de matériovigilance par l'information médicale

Un processus de réconciliation des cas entre le Service de Matériovigilance et le Service d'Information Médicale existe :

- périodicité :	,

- date de la dernière réconciliation :	.

Il n'existe pas de processus de réconciliation des cas entre le Service de Matériovigilance et le Service d'Information Médicale.

## Traitement des incidents au sein du Département de matériovigilance

### Réception des cas au Département de Matériovigilance

La procédure couvrant ce processus comprend :

- la description des flux de réception au Département de Matériovigilance :

- par téléphone,

- par courrier électronique,

- par courrier,

- en interne

- la description des différents transmetteurs :

- les professionnels de santé,

- les patients ou leur entourage,

- l'Afssaps / une ACN,

- les collaborateurs de LABO PHARMA, et en particulier :

les Visiteurs Médicaux,

les hôtesses (standard),

le Service d'Information Médicale,

le Service réclamations.

Le traitement de la réception comprend les étapes suivantes :

La réception d'un cas de matériovigilance est documentée de la manière suivante :

- date de réception,

- identification de la personne ayant réceptionnée l'information (paraphe),

- transmission au Département de Matériovigilance,

### Réception des cas étrangers en provenance de la maison mère

Les cas sont reçus:

- sous le format XXX

- autres :

Les cas reçus sont triés sur les critères suivants :

Documentation du tri

Les cas reçus ne sont pas triés

### Enregistrement des incidents/ risques d'incidents parvenus à XX

Il n'existe pas de registre manuel ou informatique documentant l'ensemble des incidents / risques d'incidents.

Un registre manuel ou informatique documente l'ensemble des incidents / risques d'incidents.

Ce registre permet d'obtenir un numéro chronologique local

Le numéro chronologique local est obtenu par le moyen suivant (autre que le registre) :

### Évaluation de l'incident

Une évaluation de la nécessité de déclarer un incident à l'ACN est effectuée ()

Les évènements liés à un usage anormal ou à une erreur médicamenteuse sotn évalués ()

En cas de doute sur la déclarabilité d'un incident, celui-ci est déclaré ()

La décision de ne pas déclarer un rapport est justifiée et concervée dans le dossier du rapport ()

"Reference to the following considerations may be made in the report, or should be kept on file by the MANUFACTURER in the case of a decision not to report." (MEDDEV, 2.12-1 rev 6, Guidelines on a medical devices vigilance system, December 2009)

L'évaluation d'un rapport est faite de la manière suivante :

- évaluation de la gravité,

- évaluation du lien de causalité,

- évaluation du caractère attendu / inattendu par rapport à la Notice d'instruction ou à la Notice d'Utilisation

XX cas ont été vérifiés par les auditeurs.

Sur les XX cas :

#### Évaluation de la gravité

L'évaluation de la gravité est documentée.

L'évaluation de la gravité n'est pas documentée.

Les critères de gravité utilisés pour l'évaluation de la gravité sont conformes à ceux définis par la loi () :

" Appréciation de la gravité

décès

menace du pronostic vital

incapacité permanente ou importante

hospitalisation ou prolongation d’hospitalisation

nécessité d’intervention médicale ou chirurgicale

malformation congénitale" (Fiche Cerfa N°50689#01 "Aide au signalement des incidents de matériovigilance")

Les critères de gravité utilisés pour l'évaluation de la gravité sont les suivants () :

"This judgement may be difficult when there are multiple devices and drugs involved. In complex situations, it should be assumed that the device may have caused or contributed to the INCIDENT and the MANUFACTURERs should err on the side of caution." (MEDDEV, 2.12-1 rev 6, Guidelines on a medical devices vigilance system ,December 2009)

death of a patient, USER or other person

serious deterioration in state of health of a patient, USER or other person

A serious deterioration in state of health can include:

a) life-threatening illness

b) permanent impairment of a body function or permanent damage to a body structure

c) a condition necessitating medical or surgical intervention to prevent a) or b)

Examples: - clinically relevant increase in the duration of a surgical procedure

- a condition that requires hospitalisation or significant prolongation of existing hospitalisation

d) any indirect harm (see definition under 4.11) as a consequence of an incorrect diagnostic or IVD test results when used within MANUFACTURER´s instructions for use

e) foetal distress, foetal death or any congenital abnormality or birth defects

#### Évaluation du lien entre le DM et l'incident

L'évaluation du lien entre le DM et l'indicent est réalisée dans tous les cas ()

En cas de situation complexe (multiples DM ou médicaments impliqués), la position est la suivante :

"This judgement may be difficult when there are multiple devices and drugs involved. In complex situations, it should be assumed that the device may have caused or contributed to the INCIDENT and the MANUFACTURERs should err on the side of caution." (MEDDEV, 2.12-1 rev 6, Guidelines on a medical devices vigilance system ,December 2009)

L'évaluation du lien entre le DM et l'incident est documentée.

L'évaluation de l'imputabilité et du caractère attendu / inattendu est documentée :

#### Évaluation caractère attendu / inattendu

### Disponibilité des documents de référence valides

Notice d'utilisation

Notice d'instruction

Les documents de référence valides sont disponibles.

Les documents de référence ne sont pas disponibles.

Les documents de référence disponibles ne sont pas à jour.

### Données sources

Des données sources sont présentes pour chaque incident / risque d'incident.

Certaines données sources ne sont pas conservées :

- données manuscrites

Il manque des données sources pour les cas suivants :

- xxx,

- yyy,

Toutes les données-sources sont présentes dans la documentation du cas.

Les données sources sont annotées.

Les données sources ne sont pas annotées.

### Validation des cas

Les cas sont validés :

- par 	,

- de la manière suivante :

Il n'y a pas de système de validation des cas.

### Notification en provenance d'un non professionnel de santé

Ce processus est décrit dans la procédure 	.

Ce processus n'est pas décrit.

En cas de notification par un patient (ou son entourage) :

- le patient est incité à prendre contact avec son médecin

- des informations complémentaires sont recherchées auprès d'un professionnel de santé.

- il n'y a pas de recherche d'informations complémentaires auprès d'un professionnel de santé.

## Enquête individuelle de matériovigilance

"Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en place et le fonctionnement du système national de matériovigilance. Il anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre.

Il est destinataire, dans les conditions fixées à l'article R. 5212-17, des signalements obligatoires mentionnés à l'article R. 5212-14 et des signalements facultatifs mentionnés à l'article R. 5212-15.

Il informe le ou les fabricants concernés lorsque les faits signalés sont portés à sa connaissance par un utilisateur ou un tiers.

Il peut demander toute enquête, y compris aux correspondants locaux de matériovigilance." (Article R. 5212-5 du CSP)

En cas de notification par un professionnel de santé :

- appel téléphonique ou courrier au notificateur, avec envoi d'un formulaire de notification,

- en cas de non-réponse, envoi de courriers de rappel (_ en général).

Les copies des lettres aux notificateurs sont rangées dans le dossier 	.

Le notificateur est informé des suites données à sa déclaration. Applicable à la Matériovigilance?

## Réalisation d'études ou travaux concernant la sécurité d'utilisation des dispositifs médicaux

Des études / travaux concernant la sécurité d'utilisation des DM sont réalisées

## Investigations

Le Fabriquant essaie d'obtenir un accès au DM concerné afin de décider si l'incident doit être déclaré ou non ()

Le Fabriquant informé au préalable l'ACN si l'investigation peut mener à une altération du DM ()

"If the MANUFACTURER gains access to the device, and his initial assessment (or cleaning or decontamination process) will involve altering the device in a way which may affect subsequent analysis, then the MANUFACTURER should inform the National Competent Authority before proceeding. The National Competent Authority may then consider whether to intervene. Due to the frequency of these requests, a statement introduced in the Initial Vigilance report should cover this requirement, e.g. “The MANUFACTURER will assume destructive analysis can begin 10 days following issuance of this Initial INCIDENT Report, unless the National Competent Authority contacts the MANUFACTURER within this time frame opposing a destructive analysis of the device”. (MEDDEV, 2.12-1 rev 6, Guidelines on a medical devices vigilance system, December 2009)

## Confidentialité des données

La confidentialité des données est assurée par les moyens suivants :

- la sécurité des moyens de stockage,

- la sécurité des moyens de transmission,

- la confidentialité des cas déclarés à l'Afssaps.

Le personnel de la matériovigilance ayant accès à ces données respecte le secret médical et professionnel.

Toutes les données sources sont anonymes / anonymisées.

Des données sources non anonymisées sont présentes dans les dossiers xxx - yyy.

## Transmission à la maison-mère

Les déclarations sont effectuées à la maison-mère.

Les déclarations sont effectuées à la maison-mère après saisie dans la base de données de matériovigilance.

Les déclarations sont effectuées à la maison-mère dans les délais conformément à la procédure

Les déclarations sont effectuées à la maison-mère par les moyens suivants :

Les déclarations ne sont pas effectuées dans les délais à la maison-mère.

Les cas sont déclarés à la maison mère pour :

- validation,

- saisie dans la base de données,

- déclaration à l'Afssaps/ACN.

## Déclarations à l'ACN

Cette étape du processus est couverte par :

- la procédure internationale

- la procédure locale "	.

- Les incidents sont déclarés à l'ACN du pays de survenue de l'incident ()

"In general, the report should be made to the National Competent Authority in the country of occurrence of the INCIDENT unless specified differently in this guideline.." (MEDDEV, 2.12-1 rev 6, Guidelines on a medical devices vigilance system, December 2009)

- Les incidents survenant en dehors de l'Espace Économique Européen et de la Suisse et menant à une "Field Safety Corrective Action" pouvant concerner ces zones géographiques sont déclarées en tant que FSCA ()

"INCIDENTs which occurred outside the EEA and Switzerland and do not lead to a FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTION relevant to these geographic areas do not need to be reported. Incidents which occurred outside the EEA and Switzerland and led to a FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTION relevant to the above-mentioned geographical areas must be reported as a FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTION." (MEDDEV, 2.12-1 rev 6, Guidelines on a medical devices vigilance system, December 2009)

Les déclarations à l'Afssaps sont réalisées par :

- la maison-mère,

- la filiale,

- le Fabricant,

- le Correspondant de matériovigilance,

Les délais de déclarations des cas à l’Afssaps / ACN ont été étudiés par l’intermédiaire d’une requête	.

### Critères de déclarabilité

Les critères de déclarabilité sont connus.

Un évènement est considéré comme un incident et déclaré à l'ACN concernée si ():

A: An event has occurred

B: The MANUFACTURER’s device is suspected to be a contributory cause of the

INCIDENT

C: The event led, or might have led, to one of the following outcomes:

• death of a patient, USER or other person

• serious deterioration in state of health of a patient, USER or other person

Sont déclarés à l'Afssaps les incidents ou risques d'incidents () :

Ayant entraîné la mort ou susceptible d'entraîner la mort d'un patient,

Ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la dégradation grave de l'état de santé d'un patient.

"Le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers doivent le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (...)" (Article L. 5212-2 du CSP)

Un rapport est déclaré même si l'information est incomplète ()

### Délais de déclaration

Les délais de déclaration sont connus.

Les délais de déclaration sont respectés.

"Le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers doivent le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (...)" (Article L. 5212-2 du CSP)

"Serious public health threat: IMMEDIATELY (without any delay that could not be justified) but not later than 2 calendar days after awareness by the MANUFACTURER of this threat.

Death or UNANTICIPATED serious deterioration in state of health: IMMEDIATELY (without any delay that could not be justified) after the MANUFACTURER established a link between the device and the event but not later than 10 elapsed calendar days following the date of awareness of the event.

Others: IMMEDIATELY (without any delay that could not be justified) after the MANUFACTURER established a link between the device and the event but not later than 30 elapsed calendar days following the date of awareness of the event.

If after becoming aware of a potentially reportable INCIDENT there is still uncertainty about whether the event is reportable, the MANUFACTURER must submit a report within the timeframe required for that type of INCIDENT.

All report times refer to when the National Competent Authority must first be notified. The relevant contact points are available from the Commission’s web site." (MEDDEV, 2.12-1 rev 6, Guidelines on a medical devices vigilance system, December 2009)

"Any event type which results in imminent risk of death, serious deterioration in state of health, or serious illness that requires prompt remedial action. This would include:

• events that are of significant and unexpected nature such that they become alarming as a potential public health hazard, e.g. human immunodeficiency virus (HIV) or Creutzfeldt-Jacob Disease (CJD). These concerns may be identified by either the National Competent Authority or the MANUFACTURER.

• the possibility of multiple deaths occurring at short intervals. "(MEDDEV, 2.12-1 rev 6, Guidelines on a medical devices vigilance system, December 2009)

### Format contenu de la déclaration

Les déclarations à l'Afssaps / l'ACN sont transmises sous forme de Formulaire MEDDEV.

Les déclarations à l'Afssaps sont transmises sous forme de Formulaire Cerfa.

### Traçabilité des déclarations

Un outil est disponible et utilisé pour le suivi des cas avec :

- date de notification à LABO PHARMA,

- date de réception en matériovigilance,

- date de déclaration.

Il n'existe pas d'outil pour le suivi des cas.

### Déclarations électroniques à l'Afssaps et aux ACN

LABO PHARMA a mis en place un système assurant la transmission électronique :

- transmet à l'Afssaps / aux ACN les incidents / risques d'incidents,

- dans un délai de XX jours.

LABO PHARMA n'a pas de système assurant la transmission électronique :

- transmet à l'Afssaps / aux ACN par courrier et/ ou fax,

- dans un délai de XX jours.

Rien dans le texte du MEDDEV?

## Gestion des cas provenant d'une ACN

Les faits signalés à l'Afssaps / une ACN sont gérés ()

La déclarabilité du cas est évaluée ()

Les incidents nécessitant une déclaration sont soumis à l'ACN concernée ()

Les incidents nécessitant une déclaration sont soumis à l'ACN concernée ()

Si le Fabricant juge que l'évènement n'est pas déclarable, il le justifie auprès de l'ACN  et lui indique l'utilisation qui va être faite de l'événement reçu ()

"Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure la mise en place et le fonctionnement du système national de matériovigilance. Il anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre.

Il est destinataire, dans les conditions fixées à l'article R. 5212-17, des signalements obligatoires mentionnés à l'article R. 5212-14 et des signalements facultatifs mentionnés à l'article R. 5212-15.

Il informe le ou les fabricants concernés lorsque les faits signalés sont portés à sa connaissance par un utilisateur ou un tiers.

Il peut demander toute enquête, y compris aux correspondants locaux de matériovigilance." (Article R. 5212-5 du CSP)

Une recherche de doublons est réalisée.

La recherche de doublons n'est pas réalisée.

Les cas de matériovigilance adressés par l'Afssaps sont traités de la façon suivante :

## Autre mode de déclarations à l'ACN : "Periodic Summary Reporting"

Des "Periodic Summary Reports" sont soumis ()

Des Periodic Summary Reports sont soumis ()

Le Fabricant a obtenu au préalable l'accord de chaque ACN concernée sur () :

- le format

- la périodicité

Le Fabricant après avoir obtenu l'accord de l'ACN  a informé les autres ACN concernée de l'accord et de ses modalités ()

"There are a number of occasions when a National Competent Authority may accept from a MANUFACTURER or AUTHORISED REPRESENTATIVE periodic summary or trend reports, after one or more initial reports have been issued and evaluated by the manufacturer and the National Competent Authority. This should be agreed between MANUFACTURERs and individual National Competent Authorities and submitted in an agreed format and frequency for certain types of device and INCIDENT.When a MANUFACTURER has received the agreement of a National Competent Authority to switch to periodic summary reporting or trend reports, he shall inform the other concerned CAs of the agreement and of its modalities. Periodic summary reporting can only be extended to other competent authorities upon agreement of the individual national competent authority" (MEDDEV, 2.12-1 rev 6, Guidelines on a medical devices vigilance system, December 2009)

"PERIODIC SUMMARY REPORTING is an alternative reporting regime that is agreed between the MANUFACTURER and the National Competent Authority for reporting similar INCIDENTs with the same device or device type in a consolidated way where the root cause is known or an FSCA has been implemented." (MEDDEV, 2.12-1 rev 6, Guidelines on a medical devices vigilance system, December 2009)

## Autre mode de déclarations à l'ACN : "Trend reports"

Le fabricant a mis en place les dispositifs suivant afin de détecter des tendances concernant les réclamations et dans la survenue des incidents ()

Des "Trend Reports" sont soumis dans les cas suivants () :

- augmentation fréquence d'incidents déjà déclarables,

- augmentation fréquence d'incidents exempts de déclaration,

- augmentation fréquence d'évènements non déclarables

Des "Trend Reports" sont soumis () à l'ACN du pays où le Fabricant ou son Correspondant de Matériovigilance a déclaré son lieu de travail.

"A reporting type used by the MANUFACTURER when a significant increase in events not normally considered to be INCIDENTs according to section 5.1.3. occurred and for which pre-defined trigger levels are used to determine the threshold for reporting. NOTE: GHTF SG2 document N36 'MANUFACTURER's TREND REPORTING of Adverse INCIDENTs' provides useful guidance (see annex 7)." (MEDDEV, 2.12-1 rev 6, Guidelines on a medical devices vigilance system, December 2009)

## Cas particuliers

Les cas particuliers sont traités et déclarés conformément à la réglementation en vigueur ():

- Erreur médicamenteuse

"USE ERROR related to MEDICAL DEVICEs, which did result in death or serious deterioration in state of health or SERIOUS PUBLIC HEALTH THREAT, should be reported by the MANUFACTURER to the National Competent Authority. USE ERRORs become reportable by the MANUFACTURER to the National Competent Authority when a MANUFACTURER:

- notes a significant change in trend (usually an increase in frequency), or a significant change in pattern (see annex 7 GHTF SG2 N36) of an issue that can potentially lead to death or serious deterioration in state of health or public health threat)

- or initiates corrective action to prevent death or serious deterioration in state of health or SERIOUS PUBLIC HEALTH THREAT' (MEDDEV, 2.12-1 rev 6, Guidelines on a medical devices vigilance system, December 2009)

## Rapport de suivi

Chaque rapport initial est suivi d'un rapport final, sauf si les deux sont combinés ()

"Les incidents mineurs

Ces incidents, peu graves, ne nécessitent aucune information complémentaire de la part du fabricant. Ils sont clos à réception et font l’objet d’un suivi statistique pour détection d’éventuelles dérives. Le fabricant et le déclarant sont informés, par télécopie, de ce mode de traitement.

Les incidents majeurs

Ces incidents nécessitent, de la part du fabricant, une investigation, avec ou sans expertise du dispositif par lui-même ou par un tiers indépendant. Les résultats de cette investigation sont transmis à l’Afssaps par le fabricant sous 60 jours, sous la forme d’un rapport final type MEDDEV européen comprenant l’analyse de la cause, les mesures correctives éventuelles ainsi que leur planning de mise en œuvre. Sauf avis contraire du fabricant, l’analyse de la cause et les mesures correctives éventuelles prises par le fabricant sont transmises aux déclarants.

Les incidents critiques

Ces incidents soulèvent à réception la question de la prise d’une mesure conservatoire et requièrent ainsi une évaluation immédiate. Ils nécessitent de collecter, auprès du fabricant et du déclarant, des informations complémentaires et de consulter un expert externe afin de motiver la prise ou non d’une mesure sanitaire. Comme pour les incidents majeurs, un rapport final type MEDDEV est transmis à l’Afssaps par le fabricant sous 60 jours.

Les incidents de niveau dit spécifique

Les incidents traités dans le cadre d’un protocole spécifique sont des incidents connus, de fréquence élevée, souvent graves, mettant en cause un type de dispositifs particulier. Ils sont collectés, analysés statistiquement et comparés avec un ensemble de données complémentaires, telles que les volumes de ventes ou le parc installé. Le type de données à recueillir ainsi que les analyses à mener sont déterminés par la sous-commission technique concernée." (en ligne au 11/06/08) :http://afssaps.sante.fr/htm/10/mv/materio_vigilan_eval.htm)

"The MANUFACTURER shall provide a follow-up-report to the National Competent Authority if the investigation time reaches the time line given to the National Competent Authority within the initial report. (MEDDEV, 2.12-1 rev 6, Guidelines on a medical devices vigilance system, December 2009)

## Réalisation et suivi des actions correctives décidées

Chaque incident mène à une action corrective ()

Le Fabricant évalue la nécessité d'initier une FSCA ()

Les FSCA sont transmises aux consommateur vie des "Field Safety Notice" ()

En cas de FSCA, le Fabricant informe () :

- Les ACN des pays concernés,

- L'ACN du pays dans lesquels le Fabricant ou sont Correspondant de matériovigilance est déclaré.

Le contenu de la FSCA est conforme à l'annexe 4 du MEDDEV () :

Le contenu des 'Field Safety Notice" est conforme aux recommandations du MEDDEV ()

### Rappel du Dispositif médical

Le Fabriquant ou son mandataire informe l'Afssaps en cas de rappel de DM ()

Le Fabriquant ou son mandataire informe l'ACN en cas de rappel de DM pour raison technique ou médicale ()

"Le fabricant d'un dispositif ou son mandataire est tenu d'informer l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout rappel de ce dispositif du marché, motivé par une raison technique ou médicale." (Article L.5212-2 du CSP)

## Base de données de Matériovigilance

Il existe une base de données de matériovigilance :

- validée,

- locale,

- internationale.

Il n'existe pas de base de données de matériovigilance.

La base de données est entretenue / mise à jour par :

- l'international,

- en France.

L'accès à la base de données est sécurisé.

La base de données contient :

- les informations sur les cas,

- les informations de suivi des cas.

### Recherche de doublons

Il existe une recherche et une gestion des doublons.

La recherche de doublons et la gestion des informations sont contradictoires ou invraisemblables.

### Saisie des données

Le délai entre la réception d'information et leur saisie est adéquate conformément à :

- aux délais décrits dans la procédure,

- afin de permettre la déclaration des cas conformément aux délais requis par la réglementation (française, européenne).

La saisie est effectuée après une recherche de doublon dans la base de données de matériovigilance.

La saisie est effectuée par une personne habilitée :

- documentation de l'habilitation.

La saisie est validée :

- un Contrôle qualité est effectué sur les données saisies dans la base de données,

- la validation de la saisie est documentée de la manière suivante :

- (par quel moyen?),

- les données validées sont verrouillées,

- toute modification ultérieure fait l'objet d'un "audit trail".

### Codage

L'information est codée par :

L'information est codée de la manière suivante :

### Traduction des données

Les données sont traduites en :

- anglais,

- français,

- .

La traduction est :

- vérifiée,

- validée.

### Réconciliation des bases de données (réclamations, partenaires, visite médicale)

## Classement des cas et traçabilité

La maîtrise et la traçabilité des documents ont été évaluées par l'étude de __ dossiers de incidents / risques d'incidents…

Un dossier de cas est constitué de la façon suivante :

- fiche récapitulative

- documents-source

- fiche XX

- dossier de déclaration (si le cas a été déclaré).

Les dossiers de matériovigilance (cas) sont stockés dans un endroit sécurisé :

- cf. site,

- bureau / armoire fermant à clé.

La durée d'archivage des dossiers de matériovigilance est de XX ans.

"Le fabricant tient à la disposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pendant une période de cinq ans à compter de la dernière date de fabrication du produit concerné, les déclarations de conformité et les documentations techniques qu'il a établies dans le cadre des procédures prévues par la présente section ainsi que les décisions et rapports des organismes habilités ayant participé à ces procédures." (Article R. 5211-26 du CSP)

# Système de vigilance des Dispositifs médicaux

Les procédures applicables à la vigilance des DM sont les suivantes :

Il n'existe pas de procédure applicable à ce processus

Nombre d'essais cliniques en cours :

Nombres d'évènements indésirables graves notifiés au cours des 6 derniers mois :

La vigilance des essais cliniques est sous traitée.

Les intervenants des essais cliniques sont :

- Opérations cliniques,

- Biométrie / statistique,

- Marketing,

- Existence de "Comités de Sécurité / Comité Indépendant de Surveillance des données",

- Comité d'adjudication

- Sous-traitant pour la vigilance / CRO.

Les promoteurs des essais sont :

- Internationaux,

- Franco-français,

## Rôle du Département LABO PHARMA

Le Département LABO PHARMA ne joue aucun rôle dans la vigilance des essais cliniques.

Le Département LABO PHARMA assume les tâches suivantes dans la vigilance des DM :

- réception des Événements Indésirables Graves,

- enregistrement des évènements/effets

- déclaration aux ACN

La répartition des responsabilités du Responsable Matériovigilance / essais cliniques relatives aux essais cliniques est la suivante :

- évaluation de la balance bénéfice / risque de l'essai,

- enregistrement des cas,

- évaluation des cas,

- déclaration aux autorités compétentes/Comités d'Ethique,

- documentation et conservation de la documentation des cas,

- réconciliation des bases,

- gestion des cas fonction du type de produit : médicament à l'essai, placebo, comparateur…

- archivage de la documentation relative aux cas de matériovigilance

La matériovigilance est impliquée dans :

- la revue et la validation de la partie "Vigilance" / sécurité des documents d'essai :

- la Brochure pour l'Investigateur,

- le Protocole Clinique,

- l'information et le consentement des sujets,

- le Rapport d'Essai :

le chapitre "Tolérance" des Rapports d'Essai est vérifié par le Service Matériovigilance,

le chapitre "Tolérance" répond aux recommandations CPMP/ICH/137/95 "Note for Guidance on Structure and Content of Clinical Study Report" Step 4 Consensus Guideline, 30.11.95, ex : durée de l'exposition, EI le plus souvent rencontrés…

le chapitre "Tolérance" des Rapports d'Essai n'est pas vérifié par le Service Matériovigilance,

le

- la revue du cahier d'observation.

- l'établissement du document de référence,

- la définition du circuit des évènements/effets

- la formation des ARC à la vigilance du DM.

## Essais menés sur les DM

Une liste des essais menés avec les DM est disponible

Les données de vigilance survenant au cours des essais sir les DM sont déclarées selon la phase pilote de l'Afssaps.

## Registre des Événements Indésirables Graves

Il existe un registre des cas des essais cliniques.

Il n'existe pas de registre des cas des essais cliniques.

Le Registre indique la date de première prise de connaissance par le sponsor (directement ou par sous-traitance).

## Réception des cas

Le Service de Matériovigilance reçoit les évènements/effets.

Le Service de Matériovigilance ne reçoit pas les évènements/effets.

- Les évènements/effets sont transmis au Service de Matériovigilance par :

- l'Investigateur,

- l'Unité de Recherche Clinique,

"Le promoteur, ou son représentant légal doit mettre en place et maintenir une organisation lui permettant de s’assurer que les informations relatives aux événements à déclarer lui seront adressées par l’investigateur dans des délais acceptables et ne dépassant pas les 3 jours calendaires.0/385/EEC and 93/42/EEC, §6 December 2010) (Phase pilote relative à la déclaration des événements indésirables graves survenus au cours des recherches biomédicales portant sur un dispositif médical, janvier 2011)

## Évaluation de cas

L'évaluation des cas est faite de la manière suivante :

XX cas ont été vérifiés par les auditeurs.

Sur les XX cas :

### Évaluation de la gravité

L'évaluation de la gravité est documentée.

L'évaluation de la gravité n'est pas documentée.

Les critères de gravité utilisés pour l'évaluation de la gravité sont conformes à ceux définis par la loi.

Les critères de gravité utilisés pour l'évaluation de la gravité ne sont pas conformes à ceux définis par la loi.

### Évaluation de la causalité

L'évaluation de la causalité est documentée.

L'évaluation de la causalité n'est pas documentée.

### Évaluation du caractère attendu / inattendu

Le caractère inattendu est évalué par rapport au document de référence.

Le caractère inattendu n'est pas évalué par rapport au document de référence.

Le document de référence est :

- la Brochure Investigateur, dernière version en date du 	.

- la Notice d'Utilisation, dernière version en date du 	.

- la Notice d'Instruction, dernière version en date du 	.

- le "Company Core Data Sheet", dernière version en date du

- un autre document :

- dernière version en date du

L'évaluation du caractère inattendu n'a pas été réalisée pour les cas suivants :

L'évaluation du caractère inattendu n'est pas documentée pour les cas suivants :

- .

## Données source

Les données source sont disponibles.

Les données source ne sont pas disponibles.

Il manque des données source pour les cas suivants :

- Les données sources sont annotées.

- Les données sources ne sont pas annotées.

## Recherche de doublons

Il existe une recherche et une gestion des doublons.

## Saisie des données

Si deux bases différentes pour les cas essais cliniques et les cas des notifications spontanées :

- saisie par la même personne

- saisie par deux personnes différentes,

- sur les mêmes sources,

Chronologie de la saisie :

Quel est le délai entre la réception d'information et leur saisie ?

La saisie est relue et validée par :

- la même personne qui effectue la saisie,

- une personne différente de celle qui effectue la saisie.

La saisie est relue mais non validée.

Le texte libre de l'investigateur est respecté.

Le texte libre de l'investigateur n'est pas respecté.

## Validation des cas

Les cas sont validés par

Les cas ne sont pas validés.

La validation est documentée.

La validation n'est pas documentée.

## Confidentialité des données

La confidentialité des données est assurée.

La confidentialité des données n'est pas assurée.

## Levée d'insu

Il existe une procédure de levée d'insu

Cette procédure est connue et suivie :

- par la matériovigilance,

- par le développement clinique,

- par l'investigateur.

L'aveugle est levé pour le cas uniquement.

L'aveugle est maintenu pour les personnes en charge de l'analyse des données (clinique, biométrie…) de la manière suivante :

- Par quel moyen?

L'investigateur est informé.

L'investigateur n'a pas été informé pour les cas suivants :

La levée d'insu est documentée de la manière suivante :

La levée d'insu n'est pas documentée.

Après la levée d'insu, si le produit administré au patient est un comparateur disposant d'un marquage CE, sont gérés conformément à la réglementation en matériovigilance.

## Traduction des données

Les données sont-elles traduites ? en quelle langue ?

La traduction est-elle vérifiée ? validée ?

Un dictionnaire de codage est-il utilisé ?

## Documentation des cas

Un dossier est créé pour chaque cas et contient :

- les données sources (pages de CRF, fiche de notification d'évènement indésirable grave…),

- une extraction de la base de la donnée

- le formulaire XX,

- le courrier de déclaration aux ACN

Un dossier par essai est conservé au service de matériovigilance et contient :

- tous les évènements/effets de l'essai,

## Transmission à la maison-mère

Les cas sont déclarés à la maison-mère.

Les cas ne sont pas déclarés à la maison-mère.

## Déclarations immédiates aux ACN

Les déclarations aux ACN sont réalisées par :

- la maison-mère,

- la filiale,

- Autre :

Les critères de déclaration sont connus et respectés.

Les critères de déclaration sont connus mais ne sont pas respectés.

Les critères de déclaration sont connus et respectés :

L'insu a été levé préalablement à la déclaration.

L'insu n'a pas été levé préalablement à la déclaration.

Le point de départ du délai de déclaration est connu et respecté.

### Critères de déclarabilité

Les critères de déclarabilité sont connus et respectés ().

"For the purpose of this guidance and based on the definitions above, the following events are considered reportable events in accordance with Annex 7, section 2.3.5 and Annex X, section 2.3.5 of the above mentioned Directives:

- any SAE,

- any Investigational Medical Device Deficiency that might have led to a SAE if a) suitable action had not been taken or b) intervention had not been made or c) if circumstances had been less fortunate

- new findings/updates in relation to already reported events." MEDDEV, 2.7/3, Clinical investigations: serious adverse event reporting under directives 90/385/EEC and 93/42/EEC, §4 December 2010

"Reportable events occurring in Third Countries in which a clinical investigation is performed under the same clinical investigation plan, have to be reported in accordance with this guidance." (MEDDEV, 2.7/3, Clinical investigations: serious adverse event reporting under directives 90/385/EEC and 93/42/EEC, §4 December 2010)

"Les événements indésirables graves et effets indésirables graves concernés par cette phase pilote sont ceux définis à l’article R.1123-39 du CSP et les informations nouvelles s’y rapportant". (Phase pilote relative à la déclaration des événements indésirables graves survenus au cours des recherches biomédicales portant sur un dispositif médical, janvier 2011)

### Destinataires des déclarations

Les évènements à déclarer sont transmis aux ACN des pays où l'investigation clinique a débutée ().

"Reportable events must be reported at the same time to all NCAs where the clinical investigation has commenced using the summary tabulation featured in the Appendix." (MEDDEV, 2.7/3, Clinical investigations: serious adverse event reporting under directives 90/385/EEC and 93/42/EEC, §6 December 2010)

Les évènements à déclarer sont transmis aux Comités d'Ethique / Centres et Investigateurs conformément aux requis locaux ().

Les évènements à déclarer sont transmis à l'Afssaps et au CPP ().

"Le tableau de déclarations est adressé à l’Afssaps, au CPP et, si requis, aux autres Etats membres participant à l’essai clinique." (Phase pilote relative à la déclaration des événements indésirables graves survenus au cours des recherches biomédicales portant sur un dispositif médical, janvier 2011)

### Délais de déclaration

"The sponsor must report to the NCAs where the clinical investigation has commenced:

• a SAE which indicates an imminent risk of death, serious injury, or serious illness and that requires prompt remedial action for other patients/subjects, users or other persons or a new finding to it: immediately, but not later than 2 calendar days after awareness by sponsor of a new reportable event or of new information in relation with an already reported event.

• any other reportable events as described in section 4 or a new finding/update to it: immediately, but not later than 7 calendar days following the date of awareness by the sponsor of the new reportable event or of new information in relation with an already reported event."(MEDDEV, 2.7/3, Clinical investigations: serious adverse event reporting under directives 90/385/EEC and 93/42/EEC, §7.1 December 2010)

" Les délais de déclarations par le promoteur à l’Afssaps sont les suivants :

-pour un événement indésirable grave associé à un risque imminent de décès, ou pour une blessure ou maladie grave qui justifie un traitement curatif rapide ou toute nouvelle information s’y rapportant  immédiatement, mais pas plus tard que 48h,

-pour les autres EIGs ou toute nouvelle information s’y rapportant : immédiatement, mais pas plus tard que 7 jours calendaires, après que le promoteur en ait eu connaissance. (Phase pilote relative à la déclaration des événements indésirables graves survenus au cours des recherches biomédicales portant sur un dispositif médical, janvier 2011)

### Informations complémentaires

Les informations complémentaires sont transmises aux ACN

### Format de déclaration

"The reporting form template for the summary SAE tabulation is given in the Appendix of this document.

The table gives a cumulative overview of the reportable events per clinical investigation and will be updated and transmitted to participating NCAs each time a new reportable event or a new finding to an already reported event is to be reported. More detailed information has to be provided on request of an NCA.

The sponsor shall identify the new/updated information in the status column of the tabular form featured in the Appendix as:

a = added = new reportable event;

m = modified = new finding/update to an already reported event;

u = unchanged.

Changes in a line should be highlighted in bold and/or color in the respective column.

The reporting form is study specific and covers only a given clinical investigation, defined by a distinct clinical investigation plan." (MEDDEV, 2.7/3, Clinical investigations: serious adverse event reporting under directives 90/385/EEC and 93/42/EEC, §8 December 2010)

"English is the recommended language for the reporting form. The report should be sent by email preferably in Excel or equivalent format to the participating NCAs." (MEDDEV, 2.7/3, Clinical investigations: serious adverse event reporting under directives 90/385/EEC and 93/42/EEC, §8 December 2010)

"Ainsi, chaque pays de l'Union Européenne doit mettre en place une procédure permettant de déclarer les événements indésirables graves en utilisant un support partagé par l'ensemble des pays européens. Ce support sous la forme d'un tableau a été établi à l’échelon européen par un groupe de travail auprès de la Commission européenne. Dans l'attente de la transposition en droit français de la directive 2007/47/CE sur ces aspects, l'Afssaps met en oeuvre une phase pilote pour permettre d’appliquer ces mesures et met à disposition le tableau en version anglaise (strictement identique dans tous les pays européens). Une version française intégrant une simplification de forme est également disponible pour les essais ne se déroulant qu’en France. (Phase pilote relative à la déclaration des événements indésirables graves survenus au cours des recherches biomédicales portant sur un dispositif médical, janvier 2011)

Les déclarations sont transmises par e-mail ().

Les déclarations sont transmises en anglais ().

Les déclarations sont transmises sous forme de tableau ().

## Déclarations semestrielle aux CPP

"Ce tableau peut également être utilisé auprès du CPP dans le cadre de la déclaration semestrielle qui impose au promoteur de déclarer semestriellement les suspicions d’effets, évènements ou incidents tels que mentionnées à l’article R.1123-42 du CSP" (Phase pilote relative à la déclaration des événements indésirables graves survenus au cours des recherches biomédicales portant sur un dispositif médical, janvier 2011)

"Lorsqu’elles apparaissent en France au cours de la recherche, le promoteur transmet au comité de protection des personnes concerné conformément aux délais définis aux articles R. 1123-46 à R. 1123-51 :

(…)

2° Toutes les suspicions d’effets indésirables graves inattendus ainsi que les événements indésirables graves pouvant être liés au geste de mise en œuvre du dispositif médical, pour les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux et sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

4° Toutes les suspicions d’effets indésirables graves et incidents graves pour les recherches biomédicales portant sur les produits mentionnés à l’article R. 1211-29 à l’exception des préparations de thérapie cellulaire ;

5° Toutes les suspicions d’effets indésirables graves survenus chez un donneur de sang, d’effets indésirables survenus chez un receveur de produits sanguins labiles et les incidents graves pour les recherches biomédicales portant sur les produits sanguins labiles ; (…) (Article 1123-42 du CSP)

## Gestion des bases de données des évènements/effets des essais cliniques

Les responsabilités des différents acteurs (matériovigilance, Chefs de Projets, Biométrie) sont clairement définies.

Il existe un soutien informatique adéquat.

Les bases de données de la matériovigilance et de la Biométrie concernant les évènements indésirables graves des essais cliniques sont cohérentes (identiques).

Les fonctionnalités informatiques suivantes nécessitent une validation :

### Logiciel de gestion des évènements/effets des essais cliniques

Le logiciel est développé intra-muros :

- la documentation est disponible :

- version du logiciel, mise à jour,

- circuits de feed-back,

- répond à la réglementation locale,

- l'équipe en charge de le maintenir / de faire des mises à jour (détails sur la maintenance faite, sur les mises à jour faites) est clairement identifiée,

- est cohérent.

Le logiciel est développé par un prestataire externe :

- clause d'accès aux données-source en cas de défaillance.

Fiabilité du système informatique (RAID 1-2-3-4 ??)

Le logiciel permet de synthétiser, tabuler et lister les évènements indésirables graves d'un essai clinique ou d'un produit.

Le logiciel est adapté aux besoins.

Le logiciel est pratique.

Système unique EC-Spontanées ou non ? si non, existence de passerelles ??

Le logiciel est :

- utile,

- une contrainte supplémentaire.

### Gestion des droits d'accès

Les droits d'accès sont gérés par 	.

Les règles sont écrites.

Les changements sont documentés.

Accès des utilisateurs est contrôlé par un mot de passe.

Il existe une règle de maintenances des mots de passe 	.

Le mot de passe du personnel qui a quitté le service / la société est-il toujours valide ?

Durée de validité d'un mot de passe.

Utilisation des règles de la CNIL concernant les droits d'accès.

### Saisie des données

Les données validées sont-elles verrouillées ? Toute modification ultérieure fait-elle l'objet d'un "audit trail" ?

Comment l'information est-elle codée ?

### États / line listing

Les états ou formulaires imprimés par le système répondent aux besoins.

Ils clairement compréhensibles.

Les états / line listing suivants sont archivés :

Un état / line listing est transmis aux équipes cliniques :

fréquence,

- contenu,

### Réconciliation des bases de données

Une réconciliation entre les bases de données des essais cliniques et de la vigilance des essais cliniques lorsqu'elles sont différentes est réalisée avant la fin de l'essai.

La réconciliation des bases de données des essais cliniques et de la vigilance des essais cliniques lorsqu'elles sont différentes n'est pas réalisée avant la fin de l'essai.

La réconciliation est réalisée en présence des personnes habilitées.

La réconciliation n'est pas réalisée en présence des personnes habilitées.

La réalisation de la réconciliation est documentée.

La réalisation de la réconciliation n'est pas documentée.

Les informations détectées suite à la réconciliation sont transmises aux services concernés (essais cliniques et/ou matériovigilance) pour traitement.

Les informations détectées suite à la réconciliation ne sont pas transmises aux services concernés (essais cliniques et/ou matériovigilance) pour traitement.

## Gestion de la vigilance en cas de sous-traitance

Contrat / Cahier des charges.

Sélection et suivi du / des sous-traitants.

## Modalités de classement et d'archivage de la documentation relative à la vigilance des Dispositifs médicaux

Les modalités d'archivage de la documentation relative à la vigilance des essais cliniques sont les suivantes :

- lieu,

- durée,

- …

# Locaux et équipements

## Visite des locaux

Le locaux sont :

adéquats,

bien organisés,

principales caractéristiques :

nombre de pièces / d'espace suffisant

confidentialité…

## Accès aux locaux

L'accès aux locaux est contrôlé.

L'accès aux locaux n'est pas contrôlé.

Il existe des procédures relatives à la sécurité des locaux (accès, alarme, feu…) et les procédures sont appliquées (par exemple, voir l'accès des personnes ayant quitté l'entreprise).

Il n'existe pas de procédure relative à la sécurité des locaux.

## Équipements

Les équipements sont adéquats.

Les équipements ne sont pas adéquats.

# Historique des versions du rapport d'audit

| Version | Date | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| V0.1 |  | Livraison de la version préliminaire pour relecture du commanditaire de l'audit |
| V1.0 |  | Livraison de la version signée après réception des commentaires du commanditaire de l'audit reçus le…. |

# Curriculum Vitae des Auditeurs

_____