Audit de Système Informatisé

Check-list d'Audit

Système : 	   Version :

| A compléter par le relecteur |  |
| --- | --- |
| Relecteurs : |  |
| Date(s) de relecture : |  |
| Personnes contactées durant la relecture : |  |
| Documentation référencée durant la relecture : |  |

| Nom : | Fonction : | Date : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom : | Fonction : | Date : | Signature : |
| Nom : | Fonction : | Date : | Signature : |

| # | A* | Référence règlementaire | Question / Exigence | Oui | Non | Commentaires | Réf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Domaine d'application |  |  |  |  |  |
|  |  | GCP / BPC | Bonne Pratiques Cliniques |  |  |  |  |
|  |  | GLP / BPL | Bonne Pratiques de Laboratoire |  |  |  |  |
|  |  | GMP / BPF | Bonne Pratiques de Fabrication |  |  |  |  |
|  |  | PhV | Pharmaco Vigilance |  |  |  |  |
|  |  | # Pré requis |  |  |  | Si la totalité des réponses de cette rubrique est négative, alors l'audit est sans objet. |  |
|  |  | 21CFR, ICH | Existence de système(s) ouvert(s) |  |  |  |  |
|  |  | 21CFR §11, ICH ann11, GAMP | Existence de système(s) utilisant(s) des e-enregistrements |  |  |  |  |
|  |  | 21CFR §11, ICH ann11, GAMP | Existence de système(s) utilisant(s) des e-signatures |  |  |  |  |
|  |  | # Référentiel Règlementaire |  |  |  | i.e. Règlementation applicable |  |
|  |  | 21CFR US | Applicable ? |  |  |  |  |
|  |  | ICH BPx | Applicable ? |  |  |  |  |
|  |  | BPC pour la recherche biomédicale | Applicable ? |  |  |  |  |
|  |  | Méthodologie de référence MR-001 (CNIL) | Applicable ? |  |  |  |  |
|  |  | Décret 2001-272 (Signature électronique) | Applicable ? |  |  |  |  |
|  |  | Loi 2000-230 (Preuve électronique) | Applicable ? |  |  |  |  |
|  |  | GAMP | Applicable ? |  |  |  |  |
|  |  | PIC/S | Applicable ? |  |  |  |  |
|  |  | MHLW | Applicable ? |  |  |  |  |
|  |  | EU GMP | Applicable ? |  |  |  |  |
|  |  | # Système de Documentation |  |  |  | La documentation doit être disponible sous peine d'être déclarée inexistante. |  |
|  |  | Méthodologie de référence MR-001 (CNIL) | Existence d'une politique de validation |  |  |  |  |
|  |  | 21CFR §820 – QSR | Existence d'un système de management de la qualité |  |  |  |  |
|  |  | 21CFR, PIC/S | Existence d'un système de management de la documentation (distribution, archivage, conservation) |  |  |  |  |
|  |  | 21CFR, ICH | Documentation spécifique à la validation des systèmes |  |  |  |  |
|  |  | GAMP, ISO 9000 | Documentation des URS |  |  |  |  |
|  |  | ? | Existence de SOP |  |  |  |  |
|  |  | ? | Existence d'un CDC |  |  |  |  |
|  |  | ? | Existence des URS |  |  |  |  |
|  |  | # Inventaire des Systèmes Informatisés |  |  |  |  |  |
|  |  | Analyse fonctionnelle | Existence d'un Inventaire détaillé des systèmes |  |  |  |  |
|  |  | 21CFR, ICH | Existence d'un inventaire des processus |  |  |  |  |
|  |  | ISO 9000 | Existence d'une cartographie des processus |  |  |  |  |
|  |  | HL7, 21CFR§11 | Respect de standards de communication de données cliniques |  |  |  |  |
|  |  | # Sécurité |  |  |  |  |  |
|  |  | 21CFR, ICH | Procédures de sécurité |  |  |  |  |
|  |  | ? | Backup & restauration |  |  |  |  |
|  |  | ? | Sécurité physique |  |  |  |  |
|  |  | ? | Sécurité logique |  |  |  |  |
|  |  | # Formation et Expérience |  |  |  |  |  |
|  |  | 21CFR §820.70 | Traitement du personnel |  |  |  |  |
|  |  | 21CFR, ICH ? | Existence d'une documentation référençant les formations du personnel |  |  |  |  |
|  |  | 21CFR, ICH ? | Formation du personnel en adéquation avec leur fonction (Correspondance CV/URS) |  |  |  |  |
|  |  | # Analyse de Risques |  |  |  |  |  |
|  |  | FDA Guidance | Analyse des risques Informatiques |  |  |  |  |
|  |  | FDA Guidance | Analyse des risques Physiques |  |  |  |  |
|  |  | MR001 CNIL | Analyse des risques Légaux |  |  |  |  |
|  |  | # Qualification d'Installation |  |  |  |  |  |
|  |  | ? | Design |  |  |  |  |
|  |  | 21CFR, ICH, GAMP, PIC/S | URS |  |  |  |  |
|  |  | ? | Formations |  |  |  |  |
|  |  | ? | Existence des DDF |  |  |  |  |
|  |  | # Qualification Opérationnelle |  |  |  |  |  |
|  |  | ? | Maintenance |  |  |  |  |
|  |  | 21CFR, ICH, PIC/S | Backup & Restauration |  |  |  |  |
|  |  | ? | Audits internes |  |  |  |  |
|  |  | # Qualification de Performance |  |  |  |  |  |
|  |  | ? | Définition des tests |  |  |  |  |
|  |  | ? | Planning des tests |  |  |  |  |
|  |  | # Fin de projet |  |  |  |  |  |
|  |  | ICH, 21 CFR, PIC/S | Existence de procédures de remplacement de système |  |  |  |  |
|  |  | ICH, 21 CFR, PIC/S | Existence de procédures de migration de données |  |  |  |  |
|  |  | ICH, 21 CFR, PIC/S | Existence de Procédures de transfert de projet (solution clef en main, remplacement de personnel) |  |  |  |  |