Rapport d'audit de Laboratoire d'Analyses

Version 0.1, en date du

Audit réalisé par :	
Auditeur
Sunnikan Consulting

Type d'audit :	Audit de qualification de suivi

Audit demandé par :

Étude auditée :

N° EudraCT :

Promoteur :

Site audité :

Date de l'audit :

|  |  | Date |
| --- | --- | --- |
| Sunnikan Consulting |  |  |
| Auditeur Principal |  |  |
|  |  | Date |
| Sunnikan Consulting |  |  |
| Auditeur |  |  |

# Table des matières

1	Table des matières	2

2	Contexte de l'audit	3

3	Méthodologie de l'audit	3

3.1	Objectifs de l'audit	3

3.2	Agenda d'audit	4

3.2.1	Réunion d'ouverture	4

3.2.2	Audit	4

3.2.3	Réunion de clôture	4

3.2.4	Rapport d'audit	5

4	Executive Summary	5

5	Principaux référentiels applicables	5

5.1	Certificats	6

6	Système qualité du laboratoire	7

6.1	Rôle de la Direction	7

6.2	Organisation, qualification et formation du personnel	7

6.3	Processus d'assurance qualité	7

6.4	Contrôles qualité	9

6.5	Organisation du système documentaire	10

6.6	Documents généraux	10

6.7	Procédures et formulaires	10

7	Maîtrise de la documentation	13

7.1	Documentation sur site	13

7.2	Documentation au siège	13

8	Le Laboratoire	14

8.1	Statut de Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale en France	14

8.2	Installation d'essai	15

8.3	Activités du laboratoire	15

8.4	Certificats et programme d'évaluation externe de la qualité (EEQ)	15

9	Personnel affecté à l'essai	15

9.1	Structure organisationnelle d'un laboratoire privé	16

9.2	Structure organisationnelle d'un laboratoire hospitalier	16

9.3	Définitions de fonction	17

9.4	Curriculum Vitae du personnel	21

9.5	Formation du personnel	21

9.6	Affectation du personnel au projet	22

10	Spécificités liées à l'essai	23

10.1	Documents contractuels	23

10.2	Documentation fournie par le Promoteur	24

10.3	Procédures spécifiques à l'essai	24

10.4	Gestion de l'insu	24

10.5	Gestion des déviations	25

10.6	Modes de communication	25

10.7	Gestion des modifications de l'essai	26

10.8	Sous-traitance	27

10.9	Documentation de l'essai	28

10.10	Reporting des valeurs anormales	28

11	Installations	28

12	Appareillage, Instrumentations, réactifs	30

12.1	Appareillage, Instrumentations	31

12.1.1	Appareil 1 :	32

12.2	Réactifs	33

12.3	Éléments d'essai et de référence	33

13	Systèmes Informatisés	34

14	Processus de bioanalyse	36

14.1	Documents relatifs au projet	36

14.2	Plan de l'étude	36

14.3	Réalisation de l'étude	38

14.4	Méthodes de bioanalyse	38

14.5	Validation des méthodes de bioanalyse	38

14.5.1	Documentation	39

14.5.2	Documentation de la validation de la méthode	39

14.5.3	Rapport de validation :	41

14.5.4	Rapport d'analyse (Analytical Report)	41

14.5.5	Fiche d'analyse	42

15	Phase pré-analytique	43

15.1	État des patients	43

15.2	Kits de prélèvement	43

15.2.1	Préparation et distribution des kits de prélèvements	43

15.2.2	Étiquetage des échantillons biologiques	44

15.2.3	Traçabilité des échantillons biologiques	44

15.3	Préparation des prélèvements	44

15.4	Réalisation des prélèvements	44

15.5	Pré-traitement des échantillons	45

15.6	Transport des échantillons biologiques (Centralisation)	45

15.7	Réception des échantillons biologiques	46

15.7.1	Contrôle des échantillons biologiques à l'arrivée	46

15.7.2	Anonymisation des échantillons biologiques	47

15.8	Enregistrement de la demande d'analyse	48

15.9	Stockage des échantillons biologiques	48

15.10	Analyse des échantillons biologiques	49

15.10.1	Analyse répétée	49

15.11	Revue et validation des analyses	50

15.12	Devenir des échantillons analysés	50

15.13	Transmission des résultats	50

15.14	Enregistrement des résultats	51

15.15	Rapport final	52

15.16	Identification des échantillons biologiques [Je mettrais cette parie en section 15.2.2 "étiquetage des échantillons" CM, 2013]	54

16	Stockage et conservation des archives et des matériaux	55

17	Gestion des déchets	57

18	Archivage	58

# Contexte de l'audit

/LABO PHARMA souhaite réaliser un essai clinique pour lequel les échantillons biologiques seront analysés par un laboratoire centralisé.

/LABO PHARMA souhaite réaliser une étude de bioéquivalence dont les échantillons biologiques pour la pharmacocinétique seraient dosés par XXX.

La chronologie actuelle / prévisionnelle du projet est la suivante :

Date du commencement des expériences : "date à laquelle les premières données particulières à l'étude sont obtenues." (BPL OCDE)

Date de la fin des expériences : "dernière date à laquelle des données provenant de l'étude sont obtenues." (BPL OCDE)

Date du début de l'étude : "date à laquelle le directeur de l'étude signe le plan de l'étude." (BPL OCDE)

Date de la fin de l'étude : "date à laquelle le directeur de l'étude signe le rapport final." (BPL OCDE)

LABO PHARMA a demandé à Sunnikan Consulting de réaliser un audit d'évaluation du laboratoire d'analyse _, basé à __.

Cet audit vise à évaluer :

la conformité du système de management de la qualité avec les référentiels applicables,

la conformité de la réalisation du projet en conformité avec les documents contractuels, en particulier le Protocole d'Essai Clinique.

Le contexte de l'audit est le suivant :

audit d'évaluation, de suivi de prestations

existence d'audits antérieurs,

audits de site avec problèmes sur les analyses de biologie,

problèmes, réclamations, non-conformités concernant les analyses,

préparation d'inspection par une Autorité de Santé,

changements importants depuis le dernier audit (référentiels, organisation, personnel…).

Les principaux aspects couverts par l'audit sont :

organisation du laboratoire d'analyse,

qualification et formation du personnel,

système de management de la qualité,

validation des méthodes d'analyse,

centralisation d'échantillons biologiques,

réalisation des analyses.

# Méthodologie de l'audit

## Objectifs de l'audit

Les objectifs de l'audit qualité sont les suivants :

Le système qualité mis en place pour la réalisation de la prestation de Laboratoire de Bioanalyse dans le cadre d'essais cliniques est-il conforme aux référentiels applicables : législation, réglementation, recommandations ?

Le système qualité est-il appliqué ?

Le système documentaire est-il cohérent, adapté et complet ?

L'environnement prévu pour cette activité dans les locaux du Laboratoire de Bioanalyse est-il cohérent avec cette activité ?

La qualité et la traçabilité des données, des équipements sont-elles garanties ?

Le système d'information s'inscrit-il dans une démarche de validation ?

Des zones de risque existent-elles dans le système en place ?

Quelles sont les actions d'amélioration à mettre en place pour atteindre les buts visés ?

## Agenda d'audit

L'audit a été réalisé le _ par _ selon l'Agenda d'audit adressé au préalable :

| Demandé par | XXX |
| --- | --- |
| Objectif de l'audit | Audit d'évaluation |
| Dates de l'audit |  |
| Équipe d'audit | Auditeur, Sunnikan Consulting Représentant du Promoteur |
| Lieu de l'audit |  |
| Processus audités | Bioanalytique |
| Agenda | 09:30 - 10:00 Réunion d'ouverture 10:00 - 10:30 Présentation du Laboratoire 10:30 - 12:30 Système Qualité : Organisation Personnel (Définitions de Fonction, qualification, formation) Procédures Système Qualité 12:30 - 13:30 Pause 13:30 - 16:30 Bioanalytique : Visite des locaux concernés Procédures opérationnelles Gestion des prélèvements Réalisation des analyses Validation des Systèmes Informatisés 16:45 - 17:30 Réunion de clôture |

### Réunion d'ouverture

Une réunion d’ouverture a été réalisée en présence de :

### Réalisation de l'audit

Au cours de l'audit, les personnes suivantes ont été rencontrées :

La documentation relative au système de management de la qualité du centre et la documentation de l'essai ont été examinées.

Un tour des locaux a également été effectué.

### Réunion de clôture

Une réunion de clôture a été réalisée pour présenter les observations d'audit en présence de :

### Rapport d'audit

Les résultats d'audit sont le reflet d'une revue non-exhaustive des activités réalisées par le centre d'investigation, basés sur la documentation mise à disposition et sur les interviews conduites lors de cet audit.

Les suggestions d'amélioration incluses dans le rapport d'audit sont des recommandations et ne prennent pas en compte une évaluation préalable des coûts, délais et objectifs qualité. Ces recommandations ne constituent pas en tant que tel un plan d'actions et doivent être considérées dans un contexte global.

Dans le présent rapport, les écarts aux référentiels applicables sont classifiés selon la classification "Procedure for reporting of GCP inspections requested by the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP), 28 March 2017":

"APPENDIX 5 – Grading of inspection findings Critical Conditions, practices or processes that adversely affect the rights, safety or well-being of the subjects and/or the quality and integrity of data. Critical observations are considered totally unacceptable. Possible consequences: rejection of data and/or legal action required Remark: Observations classified as critical may include a pattern of deviations classified as major, bad quality of the data and/or absence of source documents. Manipulation and intentional misrepresentation of data belong to this group. Major Conditions, practices or processes that might adversely affect the rights, safety or well-being of the subjects and/or the quality and integrity of data. Major observations are serious deficiencies and are direct violations of GCP principles. Possible consequences: data may be rejected and/or legal action required Remark: Observations classified as major, may include a pattern of deviations and/or numerous minor observations. Minor Conditions, practices or processes that would not be expected to adversely affect the rights, safety or well-being of the subjects and/or the quality and integrity of data. Possible consequences: Observations classified as minor, indicate the need for improvement of conditions, practises and processes. Remark: Many minor observations might indicate a bad quality and the sum might be equal to a major finding with its consequences. Comments The observations might lead to suggestions on how to improve quality or reduce the potential for a deviation to occur in the future."

# Executive Summary

# Principaux référentiels applicables

L'audit a été réalisé en prenant en compte les principaux référentiels suivants :

☐ Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012 [pour les analyses biologiques d'efficacité, de sécurité et de détermination du profil pharmacocinétique lors d'essais cliniques]

☐ Déclaration d'Helsinki

☐ Code de la Santé Publique (cf. § "Statut en France de laboratoire d'analyses de biologie médicale"),

☐ Directive 2001/20/EC of the European parliament and of the Council of 4 April 2001 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use

☐ Bonnes Pratiques Cliniques ICH (International Conference on Harmonization)

☐ Bonnes Pratiques de Laboratoire, France, Arrêté du 14 mars 2000 [opposable dans le cadre des dosages effectués dans le cadre des essais de sécurité (pré-clinique) de médicaments à usage humain]

☐ Guide de Bonne Exécution des Analyses (GBEA), France, 1999 Journal Officiel [opposable pour tous les examens relatifs à la santé (diagnostic et suivi thérapeutique des patients), que le laboratoire soit public ou privé]

☐ Guidance for Industry – Bioanalytical Method Validation, FDA, May 2001 [validation des méthodes de bioanalyse aux USA]

☐ Guideline on bioanalytical method validation, EMA, 21 July 2011, EMEA/CHMP/EWP/192217/2009 (Date for coming into effect: 1 February 2012) [opposable à la validation des méthodes de bioanalyse]

☐ Norme ISO 15189:2007 Laboratoires d'analyses de biologie médicale - Exigences particulières concernant la qualité et la compétence

mise en application volontaire, certifiable

☐ Norme ISO 17025:2005 Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais

☐ Norme ISO / CEI 17025 / EN 45001,

☐ Bonnes Pratiques de Laboratoire,

pour le transport des échantillons biologiques (considérés comme matières infectieuses, catégorie 6.2), :

☐ les normes IATA (transport aérien), 2001

☐ ADR (transport routier), 2001

pour la validation des systèmes informatisés :

☐ "Guide pour l'utilisation de moyens informatisés par les laboratoires d'essais" COFRAC, Document 1413, Révision 01, Novembre 1997,

☐ Annexe 11 des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF),

☐ Livre 21 du Code of Federal Register, Part 11 (21CFR11)

les procédures du Promoteur relatives aux échantillons biologiques.

## Certificats

Le Laboratoire de Bioanalyse a obtenu les certificats suivants :

COFRAC

CAP (College of American Pathologists)

ISO

et participe aux programmes de contrôle de qualité suivants :

LNE (Laboratoire National d'Essais).

# Organisation du Laboratoire d'Analyses

## Direction du Laboratoire

La Direction du Laboratoire :

a défini l'organisation du Laboratoire

a défini les rôles et les responsabilités (par la miss en place des Définitions de Fonction et des Procédures Opératoires Standard)

a mis en place un système de management de la qualité,

assure que le personnel est qualifié et formé de façon appropriée,

a mis en place les moyens de garantir :

la sécurité des patients,

la conformité avec la réglementation applicable,

la fiabilité des données.

## Organisation, qualification et formation du personnel

"6.1. Organisation ☐ Roles and responsibilities within a laboratory should be established and documented prior to the initiation of analytical work. These will include but not be limited to identifying personnel that are responsible for ☐ laboratory management, ☐ quality assurance, ☐ scientific analysis, ☐ reporting and ☐ archiving. ☐ It is the responsibility of laboratory management to ensure that laboratory personnel are appropriately trained and qualified to perform the roles and responsibilities assigned to them. ☐ Laboratory management should ensure that each individual involved in the analysis of clinical trial samples has a current ☐ job description detailing the individual’s role and responsibilities within the laboratory." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

L'organisation du Laboratoire d'Analyse est définie :

par un organigramme (daté, signé),

par une procédure.

Les principales Fonctions au Laboratoire d'Analyse sont :

Directeur du Laboratoire,

Responsable de l'Assurance Qualité,

Analyste (Opérateur, Technicien de Laboratoire),

Archiviste

Il existe des Définitions de Fonctions pour toutes les Fonctions ayant une incidence sur la qualité.

Les Définitions de Fonction correspondent aux fonctions de l'organigramme.

Les rôles et les responsabilités sont définis :

dans les Définitions de Fonction (chapitre "Responsabilités"),

dans les Procédure Opératoires Standard.

## Système d'Assurance de la Qualité

La responsabilité du Système d'Assurance de la Qualité est assurée par un Responsable Assurance Qualité.

C'est un poste à temps plein.

D'autres personnes font assument des responsabilités au niveau de l'assurance de la qualité :

Les enregistrements relatifs à la qualification et à la formation du personnel dédié à l'Assurance de la Qualité ont été revus.

Le personnel dédié à l'Assurance de la Qualité est qualifié et formé de façon approprié.

Il existe un Programme d'Assurance de la Qualité.

☐ "Laboratory management should ensure that there is a Quality Assurance programme with designated personnel and ensure that the quality assurance responsibility is being performed in accordance with regulatory requirements." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

"6.17. Quality Assurance (QA) processes The following recommendation on quality assurance is provided to assist in the development of quality systems and to provide examples of best practice. ☐ Commission Directive 2005/28/EC requires that; “the necessary procedures to secure the quality of every aspect of the trials shall be complied with”. Consequently, quality systems should be developed which include ☐ in-process quality control procedures and ☐ independent quality assurance audits designed to ensure data integrity and safeguard patient safety and confidentiality. ☐ It is strongly recommended that facilities assess and document their approach to the implementation of quality assurance processes. Factors to consider in this assessment include, but are not limited to, the nature of the work performed, the number of trials conducted (or samples analysed) and the resources available to support the laboratory’s operations. ☐ The frequency, duration and content of quality assurance checks will vary depending on the nature of the work conducted by the laboratory. However, ☐ QA programmes should always be designed to assure compliance with the relevant European Union Directives, associated guidance and the facility’s internal policies and SOPs. Quality assurance processes should be developed to ensure that: - Patient safety and confidentiality are not compromised. - The analysis or evaluation of clinical trial samples is conducted in accordance with the principles of GCP. - Analysis or evaluation of samples is performed in accordance with the protocol and, where applicable, the contract / agreement, the work instruction and associated methods. - The laboratories policies and SOPs are adhered to. - Trial data is recorded and reported accurately, legibly, completely and in a timely manner. - Trial data is archived. ☐ Laboratories may appoint dedicated quality assurance personnel or alternatively resources may be drawn from other areas of the organisation. However, it would be inappropriate for members of the organisation who are directly involved in generating trial data to be involved in a quality assurance programme. Consequently, before appointing quality assurance personnel, consideration should be given to any ☐ potential conflict of interest which may undermine their effectiveness or the independence of quality assurance processes. ☐ Quality assurance personnel should be appropriately qualified and trained to perform the tasks assigned to them. ☐ A record of their qualifications and relevant experience should be maintained. It is recommended that quality assurance activities include, but are not limited to the following: - ☐ Regular facility audits to ensure that the laboratory and associated equipment used to conduct analysis or evaluation of clinical trial samples remain fit for purpose. - ☐ Periodic review of the laboratory’s quality systems, including control of standard operating procedures and/or laboratory policies, archiving and the maintenance of training records. - ☐ The audit of technical procedures and methodologies used to conduct the analysis or evaluation of clinical trial samples. - ☐ The audit of critical analytical phases if not covered by (3). - ☐ Audits performed to assess the conduct of routine and repetitive processes which are common to all trials such as; sample receipt, sample storage, temperature monitoring, pipette and balance controls, and cleaning procedures. The most robust audit schedules will ensure that all key functions, personnel and procedures are reviewed over the course of one audit cycle. - ☐ The audit of documentation generated during the validation of computerised systems or analytical equipment. ☐ It would be appropriate for quality assurance personnel to review completed data sets and reports before they are sent to the sponsor to confirm that the analysis or evaluation of the clinical trial samples has been conducted and reported in accordance with the protocol, the contract/agreement, the work instruction and in compliance with the principles of GCP. ☐ Quality assurance personnel should report audit findings to both laboratory management and other relevant personnel within agreed timelines. ☐ Quality assurance departments will usually take responsibility for monitoring the progress of corrective and preventative actions (CAPA) identified during audits. ☐ It is appropriate to implement a process for escalating the requirement to perform corrective actions should quality assurance personnel encounter delays or resistance from those concerned. ☐ Escalation policies should be agreed with, and supported by, laboratory management if they are to be effective. ☐ A mechanism for informing the sponsor and the concerned investigator or coordinating investigator (as appropriate) of significant deviations (those that may impact on data integrity, patient safety etc.) should be agreed prior to the initiation of laboratory work. ☐ Quality assurance personnel will normally require the underlying cause of a deficiency to be addressed as well as the specific deficiency itself. The most effective quality assurance programmes will include a documented CAPA procedure. ☐ All routine quality assurance activities should be documented in standard operating procedures or laboratory policies. ☐ A system should be implemented to ensure that the quality assurance personnel are working in accordance with their own procedures and in compliance with the principles of GCP." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

## Contrôles qualité

Il existe une procédure relative au contrôle qualité, couvrant les principaux points suivants :

la revue par un pair et des vérifications de contrôle qualité avant acceptation des résultats,

la mise en place d'actions correctives et correctives en cas d'anomalie,

fréquence des passages ?

valeurs acceptables ?

échantillons de contrôle ?

enregistrements des autocontrôles ?

"6.18. Quality Control (QC) ☐ The requirement for peer review and quality control checks prior to the acceptance and release of results should be established. ☐ The requirement for internal quality controls and/or participation in external quality schemes (for the more standard assay/tests) should be considered and implemented if applicable. ☐ The accuracy of data and/or specific processes, such as clinical kit preparation, should be subject to an appropriate level of quality control checks. The frequency and nature of these checks will vary depending on individual circumstances, but in all cases should be designed to minimise the risk of mistakes which could lead to the misreporting of data or may compromise other key trial functions." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

## Organisation du système documentaire

Le système documentaire se compose des principaux documents suivants :

Procédures Opératoires Standard

Modes Opératoires  Instructions de Travail

Formulaires,  Modèles de documents

Spécifications

Enregistrements…

## Procédures Opératoires Standard et leurs Annexes

/Il existe un jeu de Procédures Opératoires Standard.

/Il existe plusieurs jeux de Procédures Opératoires Standard, comprenant :

les procédures d'assurance qualité

les procédures opérationnelles

procédures d'analyse

procédures de centralisation de prélèvements biologiques

"6.19. Standard Operating Procedures (SOPs) and facility policies A laboratory should have written procedures that are designed to underpin the quality and integrity of the data it generates. It is expected that these procedures will be periodically reviewed and authorised by an appropriately qualified person. Revisions to procedures should be controlled, documented and authorised. If new procedures are issued, or existing ones reviewed, the need to provide additional training should be considered and where appropriate addressed and documented. Standard operating procedures or documented policies should cover all key activities; examples include, but are not limited to the following: - The preparation and review of contracts and agreements. - The way in which the analysis or evaluation of clinical trial samples is performed and reported. - Issues linked to patient safety and confidentiality such as expedited reporting of results, issues associated with unblinding and blinding samples and procedures for dealing with the receipt of unexpected, unscheduled or poorly labelled samples. - Procedures for the receipt, storage and processing of samples and reference materials. - Policies that control the installation, validation, calibration, maintenance and servicing of apparatus, equipment and computerised systems. - The retention of trial data and non trial-specific records. - Quality assurance and quality control functions. - Clinical kit preparation. - Staff training. Each area of the laboratory should have access to the procedures relevant to the activities being conducted within that area. Published text books, analytical methods and manuals may be used to supplement procedures written by the laboratory. However, consideration should be given to the retention of these documents for historical reconstruction and verification purposes." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

"Une installation d'essai doit posséder des modes opératoires normalisés écrits, approuvés par la direction de l'installation, qui doivent assurer la qualité et l'intégrité des données obtenues par cette installation. Les révisions des modes opératoires normalisés doivent être approuvées par la direction de l'installation d'essai." (BPL OCDE)

"2. Chaque section ou zone distincte de l'installation d'essai doit avoir un accès immédiat aux modes opératoires normalisés correspondant aux travaux qui s'y effectuent. Des ouvrages, méthodes d'analyse, articles et manuels publiés peuvent servir de compléments à des modes opératoires normalisés." (BPL OCDE)

"3. Les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés relatifs à l'étude doivent être étayées par des documents et reconnues comme applicables par le directeur de l'étude, ainsi que par le ou les responsables principaux des essais, le cas échéant." (BPL OCDE)

procédures en vigueur, écrites, vérifiées, approuvées et datées, (§ "Règle de fonctionnement", § 1.1. GBEA 1999) modification de procédure écrite, approuvée, enregistrée, datée, communiquée (§ "Règle de fonctionnement", § 1.1. GBEA 1999) fichier chronologique de toutes les procédures (§ "Règle de fonctionnement", § 1.1. GBEA 1999)

"procédures de décontamination et de transport" des déchets (BPL OCDE) "Réception, identification, étiquetage, manutention, échantillonnage et stockage" des éléments d'essai et de référence (BPL OCDE) "Utilisation, entretien, nettoyage et étalonnage" des appareils (BPL OCDE) "Validation, exploitation, entretien, sécurité, maîtrise des modifications et sauvegarde" des systèmes informatiques (BPL OCDE) "Préparation et étiquetage" des matériaux, réactifs et solutions (BPL OCDE) Codage des études, collecte des données, établissement des rapports, systèmes d'indexation, exploitation des données, y compris l'emploi de systèmes informatisés. (BPL OCDE) 4) Système d'essai (lorsqu'il y a lieu) (BPL OCDE) "Préparation du local et conditions d'ambiance pour le système d'essai." (BPL OCDE) "Méthodes de réception, de transfert, de mise en place correcte, de caractérisation, d'identification et d'entretien du système d'essai" (BPL OCDE) "Préparation du système d'essai, observations et examens avant, pendant et à la conclusion de l'étude" (BPL OCDE) "Affectation du personnel chargé de l'assurance qualité à la planification, l'établissement du calendrier, la réalisation, l'explication et la notification des inspections" (BPL OCDE)

Les procédures applicables au processus de bioanalyse sont les suivantes :

Utilisation et fonctionnement du matériel

Prélèvement

Choix du récipient

Identification du patient et de l'échantillon

Traitement préalable de l'échantillon

Conservation avant et après analyse

Appareillage

Réactifs

Réalisation-Méthodes

Règles de validation

Archivage

"le transport éventuel des échantillons ;

le traitement préalable de l'échantillon (centrifugation, répartition en fractions aliquotes...) ;

les interférences des médicaments et/ou des aliments susceptibles de modifier les résultats de l'analyse ;

la conservation avant et après analyse ;

l'appareillage (utilisation, entretien, étalonnage, vérification) ;

les conditions d'utilisation des réactifs en application de la réglementation en vigueur ;

la réalisation de l'analyse avec une description de la méthode utilisée. Il est important que cette méthode soit adaptée aux connaissances théoriques et données techniques du moment. Dans la mesure du possible, elle suivra les recommandations des sociétés savantes de biologie nationales ou internationales ;

les ré-analyses ;

les règles de validation ;

la transmission des analyses ;

l'hygiène et la sécurité du laboratoire ;

l'assurance de qualité ;

la gestion des systèmes informatiques éventuels." (§ Exécution des analyses, § 1.2 du GBEA)

Les procédures applicables à la gestion de la documentation destinée au Promoteur :

modèle de cahier des charges incluant un § relatif aux "conditions de conservation et d'exécution des analyses doivent être précisées" en cas d'exécution différée (§ "Cas particulier", §1.1 du GBEA)

valeurs normales

méthode analytique (appareillage, réactifs, étalons, échantillons de calibrage et de contrôle ; performances, précision, exactitude, spécificité) (§ "Cas particulier", §1.1 du GBEA)

certificats d’accréditation.

Les procédures applicables à la gestion centralisée des analyses de biologie médicale :

documentation destinée aux centres investigateurs :

utilisation des kits de prélèvement, gestion des péremptions

modalités de prélèvement, d'identification du prélèvement, de traitement préalable de l’échantillon

procédure d’appel du transporteur

modèle de fax d’envoi d’échantillons

réception des résultats et conduite à tenir en cas de non-réception

définition des valeurs normales, gestion des valeurs hors normes

……..

fourniture des kits

transport des échantillons biologiques (identification du transporteur et contrat)

réception, vérification et des échantillons biologiques, gestion des non-conformités

enregistrement des échantillons biologiques

stockage et conservation des échantillons biologiques

analyses : liste des dosages (à joindre en annexe), planification et préparation

validation, édition et suivi des résultats

transmission des résultats

classement et archivage

restitution des données au promoteur

Certaines étapes du processus font-elles l'objet de procédures non écrites ?

## Maîtrise de la documentation

La documentation se fait-elle par étude ?

Pour une étude, classement par rubriques ?

Comment sont répartis les documents entre laboratoire centralisé et siège ?

Comment les documents de d’analyse sont-ils obtenus, ( ie : si provenance d’un laboratoire centralisé hors de la France )

Personne responsable de la documentation ?

Correspondance (avec les investigateurs / avec les clients)

Classeur chrono

Classement dans la documentation de l'étude

## Activités du Laboratoire d'Analyse

activités relatives aux analyses de biologie :

les listes des dosages (à joindre en annexe)

pour chaque dosage, existence d'une fiche décrivant :

le dosage,

les fonctions habilitées,

les appareils,

la méthodologie,

les résultats de validation,

activités relatives à la centralisation des prélèvements :

fourniture des kits

transport des échantillons biologiques (identification du transporteur et contrat)

réception, identification et suivi des échantillons biologiques,

conservation des échantillons biologiques,

analyses, liste des dosages (à joindre en annexe)

validation, édition et suivi des résultats

transmission des résultats

restitution des données au Promoteur

## Certificats et Programmes d'Évaluation Externe de la Qualité (EEQ)

Le Laboratoire d'Analyse a obtenu les certificats suivants :

COFRAC

CAP (College of American Pathologists)

ISO

Le Laboratoire d'Analyse participe à un programme d'évaluation externe de la qualité (EEQ, contrôle, par un organisme extérieur, de la qualité des résultats fournis par un laboratoire) (§ "Introduction", § 2.2. GBEA 1999) :

LNE (Laboratoire National d'Essais).

# Personnel affecté à l'essai

"The analysis or evaluation of clinical trial samples should be overseen by a named individual(s) who assumes responsibility for the conduct and reporting of the work. This individual(s) should ensure that all laboratory work is performed in compliance with the clinical trial protocol, clinical trial protocol amendments, the contract, any associated work instruction and standard operating procedures. Prior to the initiation of any analysis, the persons designated as “laboratory management” should make provision to ensure that sufficient resources are available for the timely and proper conduct of the analysis in accordance with the clinical trial protocol, work instructions, associated methods and standard operating procedures." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

## Structure organisationnelle d'un laboratoire privé

L'organigramme …

| Fonction |  |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Directeur de Laboratoire ou Biologiste Titulaire | Directeur de l'installation d'essai (Annexe 4, GBEA 1999) |  |  |
| Directeur Adjoint de Laboratoire ou Biologiste Salarié | (§ "Introduction", § 2.8.1, GBEA 1999) |  |  |
| Cadres (technique, informatique, qualité…) |  |  |  |
| Technicien de Laboratoire | (§ "Introduction" § 2.8.2, GBEA 1999) |  |  |
| Aide-Laboratoire | (§ "Introduction" § 2.8.3, GBEA 1999) |  |  |
| Secrétaire | (§ "Introduction" § 2.8.4, GBEA 1999) |  |  |

## Structure organisationnelle d'un laboratoire hospitalier

L'organigramme …

| Fonction |  |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de Pôle |  |  |  |
| Chef de Service | Directeur de l'installation d'essai (Annexe 4, GBEA 1999) |  |  |
| Biologiste | (§ "Introduction", § 2.8.1, GBEA 1999) |  |  |
| Interne en Biologie Médicale |  |  |  |
| Cadre de Laboratoire |  |  |  |
| Technicien de Laboratoire | (§ "Introduction" § 2.8.2, GBEA 1999) |  |  |
| Aide-Laboratoire | (§ "Introduction" § 2.8.3, GBEA 1999) |  |  |
| Secrétaire | (§ "Introduction" § 2.8.4, GBEA 1999) |  |  |

Les fonctions impliquées dans le laboratoire centralisé sont :

Directeur du site d'essai

Chef de projet,

Biologiste,

Technicien de laboratoire,

Aide de laboratoire

Autre :

La structure organisationnelle couvrant ces aspects est documentée par les documents suivants :

|  | Identification du document | Date du document | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Organigramme (§ Règles de fonctionnement, §1.1 du GBEA) |  |  |  |
| Liste du personnel |  |  |  |

## Définitions de Fonction

Les différentes fonctions sont définies dans les Définitions de Fonction suivantes :

| Définition de Fonction Référence Date | Responsabilités Commentaires |
| --- | --- |
| Direction de l'installation d'essai | autorité et responsabilité officielle de l'organisation et du fonctionnement de l'installation d'essai, conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire s'assurer de l'existence d'une déclaration qui désigne la ou les personnes exerçant, dans une installation d'essai, les responsabilités de gestion telles qu'elles sont définies par les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire; s'assurer qu'un nombre suffisant de personnes qualifiées, ainsi que d'installations, équipements et matériaux appropriés, sont disponibles pour que l'étude se déroule en temps voulu et de façon adéquate; veiller à la tenue d'un dossier contenant les qualifications, la formation, l'expérience et la description des tâches de toutes les personnes de niveau professionnel et technique; veiller à ce que le personnel comprenne clairement les tâches qu'il doit remplir et, lorsqu'il y a lieu, le former à ces tâches; veiller à ce que des modes opératoires normalisés pertinents et techniquement valides soient définis et suivis, et approuver tout mode opératoire normalisé nouveau ou révisé; veiller à l'existence d'un programme d'assurance qualité doté d'un personnel spécifiquement affecté et vérifier que la responsabilité de l'assurance qualité est assumée conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire; vérifier que, pour chaque étude, une personne possédant les qualifications, la formation et l'expérience requises soit nommée directeur de l'étude par la direction, avant le début de l'étude. Le remplacement du directeur de l'étude doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents; vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'un responsable principal des essais possédant la formation, les qualifications et l'expérience requises est désigné, s'il y a lieu, pour superviser la ou les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le remplacement d'un responsable principal des essais doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents; veiller à ce que le directeur de l'étude approuve le plan de l'étude en toute connaissance de cause; vérifier que le directeur de l'étude a mis le plan de l'étude approuvé à la disposition du personnel chargé de l'assurance qualité; veiller au maintien d'un fichier chronologique de tous les modes opératoires normalisés; s'assurer qu'une personne est désignée comme responsable de la gestion des archives; veiller au maintien d'un schéma directeur; veiller à ce que les fournitures reçues par l'installation d'essai remplissent les conditions nécessaires à leur utilisation dans une étude; vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'il existe un système transparent de communication entre le directeur de l'étude, le ou les responsables principaux des essais, les responsables du ou des programmes d'assurance qualité et le personnel de l'étude; vérifier que les éléments d'essai et les éléments de référence sont correctement caractérisés; instaurer des procédures garantissant que les systèmes informatiques conviennent à l'objectif recherché et qu'ils sont validés, utilisés et entretenus conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. |
| Direction du site d'essai | si on en a désigné chargé d'assurer que la ou les phases de l'étude, dont elles sont responsables, se déroulent conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire assumera les responsabilités de la Direction des installations d'essai (à l'exception des responsabilités non délégables) |
| Directeur de l'étude | * conduite générale de l'étude * approbation du plan de l'étude et de ses amendements * approbation du rapport final * veille au respect de tous les principes pertinents des bonnes pratiques de laboratoire * seul en charge du contrôle de l'étude et assume la responsabilité de la conduite générale de l'étude et de l'établissement du rapport final. approuver, par une signature datée, le plan de l'étude et tout amendement qui lui serait apporté; veiller à ce que le personnel chargé de l'assurance qualité dispose en temps utile d'une copie du plan de l'étude et de tout amendement éventuel et communiquer de façon efficace avec le personnel chargé de l'assurance qualité en fonction des besoins du déroulement de l'étude; s'assurer que le personnel qui réalise l'étude dispose bien des plans de l'étude, avec leurs amendements et les modes opératoires normalisés; vérifier que le plan de l'étude et le rapport final dans le cas d'une étude multisites décrivent et définissent le rôle de chaque responsable principal des essais et de chaque site ou installation d'essai intervenant dans le déroulement de l'étude; veiller au respect des procédures décrites dans le plan de l'étude, évaluer et répertorier l'incidence de toute déviation du plan sur la qualité et l'intégrité de l'étude, et prendre des mesures correctives appropriées, le cas échéant; constater les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés au cours de la réalisation de l'étude; veiller à ce que toutes les données brutes obtenues soient pleinement étayées par des documents et enregistrées; g) vérifier que les systèmes informatiques utilisés dans l'étude ont été validés; h) signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il accepte la responsabilité de la validité des données et préciser dans quelle mesure l'étude respecte les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire; i) veiller à ce que le plan de l'étude, le rapport final, les données brutes et les pièces justificatives soient transférés aux archives après achèvement (conclusion comprise) de l'étude. (* activités non délégables) |
| Responsable Principal des Essais (études multisites) | dans le cas d'une étude multisites responsabilités déléguées du Directeur de l'étude les phases de l'étude qui lui sont déléguées se déroulent conformément aux principes applicables de bonnes pratiques de laboratoire. |
| Personnel chargé de l'Assurance Qualité | indépendant de la conduite de l'étude donne l'assurance que les principes de bonnes pratiques de laboratoire sont bien respectés a) conserver des copies de tous les plans d'étude et modes opératoires normalisés approuvés qui sont utilisés dans l'installation d'essai et avoir accès à un exemplaire à jour du schéma directeur; b) vérifier que le plan de l'étude contient les informations nécessaires au respect des présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Cette vérification devra être étayée par des documents; c) procéder à des inspections pour établir si toutes les études se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Des inspections doivent également établir si des plans d'étude et des modes opératoires normalisés ont été mis à la disposition du personnel d'étude et sont respectés. Ces inspections peuvent être de trois types, comme le précisent les modes opératoires normalisés du programme d'assurance qualité: inspections portant sur l'étude, inspections portant sur l'installation, inspections portant sur le procédé. Les comptes rendus de ces inspections doivent être conservés; d) examiner les rapports finals afin de confirmer que les méthodes, les modes opératoires et les observations sont fidèlement et entièrement décrits et que les résultats consignés reflètent de façon exacte et complète les données brutes des études; e) rendre compte promptement par écrit de tout résultat d'inspection à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais et aux directions respectives, le cas échéant; f) rédiger et signer une déclaration, qui sera insérée dans le rapport final et précisera la nature des inspections et les dates auxquelles elles ont eu lieu, y compris la ou les phases de l'étude inspectées, ainsi que les dates auxquelles les résultats des inspections ont été communiqués à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes. |
| Personnel de l'étude | 1. Tout le personnel participant à la réalisation de l'étude doit être bien informé des parties des principes de bonnes pratiques de laboratoire applicables à sa participation à l'étude. 2. Le personnel de l'étude aura accès au plan de l'étude et aux modes opératoires normalisés qui s'appliquent à sa participation à l'étude. Il lui incombe de respecter les instructions données dans ces documents. Toute déviation par rapport à ces instructions doit être étayée par des documents et signalée directement au directeur de l'étude ou, le cas échéant, au ou aux responsables principaux des essais. 3. Il incombe à tout le personnel de l'étude d'enregistrer les données brutes de manière rapide et précise, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire, et d'assumer la responsabilité de la qualité de ces données. 4. Le personnel de l'étude doit prendre les précautions d'hygiène nécessaires pour réduire au minimum le risque auquel il est exposé et pour assurer l'intégrité de l'étude. Il doit avertir les personnes compétentes de tout état de santé ou affection dont il a connaissance et qui peut influer sur l'étude, de façon que les membres du personnel concernés puissent être exclus des opérations où leur intervention pourrait nuire à l'étude. |
| Technicien de Laboratoire |  |
| Aide de laboratoire |  |
| Secrétaire du laboratoire |  |

Les interfaces sont définies.

## Qualification et Formation du Personnel

Il existe une Procédures Opératoires Standard relative à la qualification et la formation du personnel, couvrant les principaux aspects suivants :

la formation initiale des nouveaux arrivants

des sessions de rappel aux principes des Bonnes Pratiques Cliniques,

les enregistrements des sessions de formation

La qualification et la formation du personnel sont documentés par :

les Curriculum Vitae (datés, signés, à jour),

les enregistrements de formation (par personne)

Les membres du personnel interviewées lors de l'audit sont conscients de leur rôle et de leurs activités.

Les enregistrements relatifs à la qualification et la formation du personnel ont été consultés pour les personnes suivantes :

Les Curriculum Vitae suivants ont été examinés :

| Nom, Prénom | Fonction | Date - Signature | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |

"Procedures and systems should be implemented to ensure that individuals involved in the organisation and conduct of the analysis or evaluation of samples collected as part of a clinical trial are appropriately educated, experienced and trained. Laboratory personnel should be fully aware of their roles and responsibilities with respect to the analysis or evaluation they are performing. All staff involved in the analysis or evaluation of clinical trial samples should receive GCP training commensurate with their roles and responsibilities. It is appropriate for laboratory staff to receive periodic GCP refresher training. Such training is especially important following changes to regulations and associated guidance documents. Laboratory personnel should receive an appropriate level of technical training prior to their participation in the analysis or evaluation of clinical trial samples. Specifically, laboratory management should ensure that staff are competent to perform the techniques required by the protocol, work instructions or associated methods. A record of training should be maintained for each individual involved in the analysis or evaluation of clinical trial samples. Laboratory management should ensure a copy of this information is retained when staff leave the organisation. If an individual has relevant experience that has been gained through previous employment, they should maintain a record of this experience in addition to a record of training provided by their current employer. It is recommended that training records are periodically reviewed by laboratory management to ensure the information they contain is up to date and remains relevant. This review should be documented." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

"Les directeurs et responsables de laboratoires ont le devoir d’assurer la formation permanente de leur personnel dans le domaine de la biologie médicale" (§ Introduction», § 2.8 "Personnel" du GBEA 1999)

"Le personnel doit se conformer à toutes les procédures et modes opératoires en vigueur dans le laboratoire. Le personnel a l'obligation d'appliquer les prescriptions du présent guide et doit tenir compte de ses recommandations." (§ "Règles de fonctionnement", § 1.3 du GBEA 1999)

Existence de Plan(s) de formation pour le personnel

Existence de sessions de formation (convocation, ordre du jour, liste de présence, appréciation de l'efficacité de la formation, feed-back des participants)

Connaissance des référentiels et procédures applicables

## Affectation du personnel au projet

Directeur d'étude :

Directeur du site d'essai :

Responsable principal des essais (étude multisites) :

Chefs de Projet

Biologistes

Techniciens du Laboratoire ("L'effectif minimum des techniciens exerçant leurs fonctions dans le laboratoire est déterminé en fonction de l'activité annuelle du laboratoire", Annexe A du GBEA 1999)

Secrétaires du Laboratoire

Aides de Laboratoire

Les ressources humaines sont-elles suffisantes, adaptées, formées ?

En cas d’absence, comment sont organisées les mesures prises pour son remplacement ?

# Déroulement des activités d'analyse pour un essai clinique

## Chef de Projet Laboratoire

Un Chef de Projet Laboratoire est responsable de la conformité des activités du Laboratoire pour l'essai clinique par rapport :

au Protocole de l'Essai Clinique et à ses amendements,

aux documents contractuels,

au Plan Qualité Projet (ou tout autre instruction de travail),

aux Procédures Opératoires Standard.

Le Chef de Projet Laboratoire a été nommé pour l'étude _.

Il s'agit de _

## Documents contractuels

"Contractual agreements between relevant parties should be in place prior to the initiation of any work. This will usually take the form of a legally binding contract which is signed by the sponsor (or their representative) and laboratory management. Contracts and agreements between the laboratory and the sponsor should not conflict with the requirements outlined in the clinical trial protocol or work instruction. It is advisable to review the contract, the relevant sections of the clinical trial protocol and (where applicable) the work instruction prior to the initiation of laboratory analysis or evaluation in order to ensure that the documents are not contradictory and that their requirements are not incompatible. It is also appropriate to ensure these agreements comply with local legal regulatory and ethical requirements, and again that there are no conflicting terms. If a laboratory performs analysis or evaluation of samples associated with more than one clinical trial for the same sponsor, it may be appropriate to conduct the work under a master service level agreement. In such circumstances it is important to ensure that the terms and conditions stipulated in the master service level agreement are applicable to all the work conducted for the sponsor in question. Care should be taken to ensure that any trial specific schedules or appendices are not over-ridden by the terms of the master service level agreement. The laboratory’s quality system should include a documented procedure for the drafting, agreement, review and revision of contracts. All contracts and agreements, including master service level agreements, should be subject to periodic review to ensure that they remain up to date and relevant. In cases where the contract is provided by the sponsor, the laboratory’s quality system should include procedures for agreement and review of contracts. There is an expectation that a contract or agreement will be implemented between the laboratory and any company or individual that provides a service linked to the analysis or evaluation of clinical trial samples. These agreements should stipulate the nature of the service(s) provided. Examples may include companies that provide maintenance services for analytical equipment through to scientific experts who are contracted to read pathology slides. A formal contract is not required in situations where the laboratory is part of the sponsor organisation. However, a service level agreement or other internal policy documents, which detail the roles and responsibilities of both parties (including lines of communication and timelines), should be in place prior to the initiation of any work. Service level agreements or policy documents should be subject to periodic review." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

"There should be a mechanism to ensure that the laboratory is informed in a timely manner of what actions to implement if consent is withdrawn. While the responsibility for providing this information primarily resides with the sponsor, the laboratory should exercise due diligence. It is therefore recommended that these factors be considered and documented in the contractual agreement or other relevant documentation prior to the initiation of any analytical work. " (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

## Revue de contrat

Avant le démarrage de l'essai, le Directeur du Laboratoire a vérifié :

l'existence de ressources en quantité suffisante pour l'essai

## Documentation fournie par le Promoteur

"Under most circumstances the laboratory will be provided with a copy of the full clinical trial protocol (and amendments). As a minimum the laboratory should be provided with the sections of the clinical protocol which are relevant to the work that they are contracted to perform. The laboratory should be able to verify with the sponsor that the protocol (or part there of) provided is current and has not been subject to amendments. A mechanism should be agreed with the sponsor or their representative to ensure that any amendments to the clinical protocol that are relevant to the work of the laboratory are supplied accordingly." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

## Plan Qualité Projet et Procédures spécifiques à l'essai

Les spécificités des activités du Laboratoire par rapport à l'essai ont été définies :

dans un Plan Qualité Projet,

dans un "Manuel du Laboratoires d'Analyse"

dans une ou des Procédures Opératoires spécifiques à l'essai,

dans des Instructions de Travail.

"Prior to the initiation of sample analysis or evaluation, it is often necessary to prepare a work instruction detailing the procedures which will be used to conduct the analysis or evaluation. Exceptions will include situations where all the relevant information is detailed in the clinical trial protocol, in the contract or in SOPs. Work instructions and SOPs may take a number of different forms. However, care should be taken to ensure that they contain sufficient detail for the analyst to perform their duties and to allow the reconstruction of techniques used to perform the analysis or evaluation of samples. Checks should be made to ensure that they do not contradict other documents associated with the laboratory analysis or evaluation, such as the contract and the clinical trial protocol. It is critical that the work instructions only include work that is covered by the clinical trial protocol. All analysis or evaluation of clinical trial samples must be performed in accordance with the clinical trial protocol. If a full protocol has not been provided by the sponsor, it would be appropriate for the sponsor to confirm that they have reviewed the work instruction, or where applicable, SOPs and they do not exceed or contradict the requirements set out in the clinical trial protocol." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

Le Plan Qualité couvre les principaux aspects suivants :

les lignes de communication entre le Promoteur de l'essai et le Chef de Projet Laboratoire,

## Formation du personnel à l'essai

Le personnel devant contribuer à l'essai clinique ont été formés

aux principes des Bonnes Pratiques Cliniques,

aux spécificités de l'essai clinique.

Le personnel affecté à l'essai clinique est qualifié, expérimenté et formé de façon approprié.

## Gestion de l'insu

"6.20. Blinding/unblinding In many cases clinical trials will be blinded. Maintaining the integrity of the blinding process is an essential part of conducting a clinical trial. If the blinding is compromised the validity of the trial may be put at risk. The sponsor is responsible for ensuring that appropriate measures are implemented to ensure blinded individuals are not party to information which will compromise the blinding. Laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples should exercise due diligence to ensure they do not inadvertently compromise the blinding process. In situations where samples from blinded trials are supplied to a laboratory and the data generated by the laboratory may unblind the trial, it is important that data is only sent to an established point of contact. It is not uncommon for analytical laboratories to be asked to unblind trials so that analysis is not performed on samples collected from trial subjects who have been given a placebo treatment. In such cases, it is imperative that the laboratory has a documented policy (ies) detailing how results will be communicated to the sponsor or their representative. Such policies may cover the reblinding of samples and safeguards that have been implemented to ensure that unblinded results are not disseminated in a manner that may comprise the integrity of the trial. If laboratories are supplied with the codes necessary to unblind trial samples, the sponsor or its representative should ensure that the unblinding procedures are discussed and agreed with the laboratory personnel. This information should be stored securely and only be accessed by authorised laboratory personnel." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

## Gestion des déviations

"The impact of any deviations from the laboratory’s standard operating procedures or documented policies should be assessed and documented. Where there is potential for a deviation to impact on the integrity or reliability of the trial data, patient or subject confidentiality, consent or safety, appropriate procedures should be implemented to ensure the issue is reported immediately to the sponsor or their representative and, if appropriate, to the investigator." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

## Modes de communication

"Prior to the initiation of analytical work, lines of communication should be established and documented between the sponsor or their representative and the individual who is responsible for coordinating the laboratory analysis. It is particularly important that laboratory personnel know to whom they should report anomalous results which may impact on trial subject safety." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

"Appropriate procedures should be implemented to ensure effective and timely communication with the sponsor or their representative, regarding any serious deviations from the work instruction, clinical trial protocol or contract/agreement. Timely reporting will ensure that the sponsor or their representative are able to determine the significance and impact of the deviation on the safety and well being of the trial subjects and on the integrity and reliability of the trial data." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

"The safety of trial patients or subjects takes precedence over any other aspect of the trial. Consequently, prior to the initiation of laboratory work, lines of communication should be established with the sponsor, or their representative, and with the investigators, to ensure that any issues that may impact on patient/subject safety are reported without delay. These may include, but are not limited to, the reporting of unexpected or out of range results and significant deviations from the protocol or work instructions. The need to expedite the reporting of results should always be considered and discussed with the sponsor or their representative prior to the initiation of any laboratory work." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

"In situations where the clinical laboratory, the sponsor, or their representative, and the investigators are operating in different time zones or in countries with different (public) holiday allocations, consideration should be given to how the laboratory would expedite the reporting of issues that may impact on patient safety or well being. In such situations the laboratory should consider the implementation of an agreed and tested out of hours communication policy." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

"There should be a mechanism to ensure that the laboratory is informed in a timely manner of what actions to implement if consent is withdrawn. While the responsibility for providing this information primarily resides with the sponsor, the laboratory should exercise due diligence. It is therefore recommended that these factors be considered and documented in the contractual agreement or other relevant documentation prior to the initiation of any analytical work." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

## Gestion des modifications de l'essai

"Laboratories should not perform any work on clinical trial samples that is not specified in the clinical trial protocol. If additional work is requested by the sponsor or their representative all relevant documentation must be amended prior to the initiation of the additional analysis or evaluation. The laboratory should seek assurance from the sponsor that the additional work does not conflict with the requirements of the clinical trial protocol, compromise the informed consent given by the trial subjects or impact on the ethics committee approval and/or the authorisation given by the competent authority. It should be noted that patient/subject safety is of primary importance. Consequently, if unscheduled analysis or evaluation is required for urgent clinical reasons, for example, as a result of adverse events, then it should not be delayed because it is not stipulated in the clinical trial protocol, the work instruction or the contract. Laboratories should maintain a documented policy detailing how they would address this type of situation." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

## Sous-traitance

"If analysis or evaluation of clinical trial samples is sub-contracted to another laboratory, the ability of the sub-contractor to perform the work must be assessed prior to its initiation. Particular attention should be paid to staff training. Before placing work with a sub-contractor, the sponsor, or their representative, should be informed and, if necessary, the contract with the sponsor amended. A contract or service level agreement should be implemented between the two laboratories prior to the initiation of any work. Any such contract or service level agreement should clearly state roles and delegated tasks and the scope and nature of the work that will be undertaken by the sub-contractor. Care should be taken to ensure that contracts do not conflict with the requirements of the clinical trial protocol, work instruction or the contract between the analytical laboratory and the sponsor." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

Appel d’offre

Audit préalable

Cahier des charges

Revue des particularités de l'essai

Les spécificités du cahier des charges ont-elles été discutées ?

Les attentes en termes de qualité ont-elles été discutées ?

Le prestataire semble-t-il avoir les moyens nécessités par le projet ?

Les procédures applicables sont-elles définies ?

Répartition des responsabilités et des tâches

Contrat

Liste, niveau de qualification, agrément

Suivi des plans d'action

Revue de la prestation

Documentation du prestataire

Le prestataire possède-t-il les documents nécessaires à l'essai ?

A-t-il les versions adéquates ?

Circuits d'information entre le prestataire et le promoteur

Les flux d'information / de documents sont-ils bien définis ?

Sont-ils respectés ?

Circuit de traitement des non conformités /plaintes éventuelles

## Documentation de l'essai

"Regardless of the way in which clinical analysis is organised and performed, activities should be driven by documented policies or procedures. In all cases sufficient documentation should be available to confirm that the conduct of the analysis is performed in a manner which assures its quality." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

## Reporting des valeurs anormales

"The safety of trial patients or subjects takes precedence over any other aspect of the trial. Consequently, prior to the initiation of laboratory work, lines of communication should be established with the sponsor, or their representative, and with the investigators, to ensure that any issues that may impact on patient/subject safety are reported without delay. These may include, but are not limited to, the reporting of unexpected or out of range results and significant deviations from the protocol or work instructions. The need to expedite the reporting of results should always be considered and discussed with the sponsor or their representative prior to the initiation of any laboratory work." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

# Installations

"6.14. Facilities Laboratories which conduct work in support of a clinical trial should be of suitable size, construction and location to meet the requirements of the work being performed. The design of the facility should provide an adequate degree of separation of different activities to assure the proper conduct of the work. In order to maintain sample integrity, consideration should be given to arrangements for sample receipt, tracking and storage. It is essential that adequate and appropriate storage conditions are maintained that will protect sample integrity and prevent cross-contamination. Facility personnel should ensure that appropriate procedures are in place for waste storage, collection and disposal. Procedures for decontaminating laboratories and their equipment should be considered where relevant." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

"séparation suffisante des différentes activités" (BPL OCDE) "d'installations permettant de collecter, de stocker et d'évacuer les déchets de façon appropriée," (BPL OCDE) "emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante" pour "les appareils, notamment les systèmes informatiques validés, utilisés pour l'obtention, le stockage et la consultation des données et pour la régulation des facteurs d'environnement qui interviennent dans l'étude" (BPL OCDE)

L’accès aux locaux est limité

Les installations sont fonctionnelles

Les installations, la construction et la localisation sont conformes à la réglementation en vigueur.

L’aménagement permet :

d’isoler les activités pouvant entraîner une contamination de l’opérateur et / de l’analyse

d’éviter une pollution tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

(§ "Règle de fonctionnement", § 2.1. GBEA 1999)

Il y a différentes zones de stockage à températures différentes pour les matières premières, les réactifs et les produits fongiques. (§ "Règle de fonctionnement", § 2.1. GBEA 1999)

Les zones de stockage des matières premières et /ou des réactifs toxiques ou potentiellement dangereux ou contaminants sont séparées. (§ "Règle de fonctionnement", § 2.1. GBEA 1999)

Les zones de stockage sont différentes des zones de conservation des échantillons biologiques

"Tout laboratoire doit au moins comprendre : un local de réception, un bureau de secrétariat et d’archives, une salle de prélèvement permettant l’isolement des patients, trois salles affectées aux activités techniques, une laverie. La superficie minimale de l’ensemble des locaux ne peut être inférieur à 100 m2, dont 40 au moins sont occupés par les 2 salles affectées aux activités techniques". (Annexe A du GBEA 1999 – Règles d’organisation et de fonctionnement) "Les analyses doivent se dérouler dans des conditions (température, exposition au soleil, …) d’ambiances des locaux conformes aux exigences des méthodes d’analyses, et à la bonne conservation des prélèvements" (programme 143 du COFRAC) "Le nettoyage du matériel et le tri des déchets doivent se faire dans des conditions de sécurité pour le personnel et pour la qualité des analyses. Une procédure doit préciser les modalités d’entretien des locaux (fréquence, produits de nettoyage et mode d’emploi"). (§ "Règle de fonctionnement", § 2.1. GBEA 1999) "Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour respecter les obligations réglementaires contre les risques d’incendie et d’explosion". "Les substances inflammables, dangereuses, radioactives sont conserves dans les conditions réglementaires et dans la limite du stockage autorisé". "Les produits dangereux doivent être maintenus dans leur emballage d’origine avant leur utilisation et stockés dans une zone réservée à cette effet." (§ "Règle de fonctionnement", § 2.2. GBEA 1999) "Il est interdit de fumer et d’introduire, de conserver et de consommer des denrées alimentaires dans les locaux de prélèvements, de réception et d’analyses" (art. R. 232-10 du code du travail) "Tout laboratoire réalisant des analyses biologiques doit être signalé au public par une plaque professionnelle apposée à la porte des locaux". (Annexe A du GBEA 1999)

Un point important relatif aux locaux est de garantir que l'aménagement du laboratoire permet "d'isoler les activités susceptibles d'entraîner une contamination de l'opérateur et/ou de l'analyse et éviter une pollution tant à l'intérieur qu'à l'extérieur" (GBEA 1999). Ceci s'applique par exemple à l'absence de contamination entre les activités de préparation d'antigènes et d'anticorps et les activités de dosage).

Quelques remarques sont formulées :

la signalétique doit indiquer "l'interdiction de fumer et l'interdiction d'introduire, de conserver et de consommer des denrées alimentaires dans les locaux de prélèvements, de réception des prélèvements et d'analyses" (art. R. 232-10 du code du travail) ;

les bouteilles de gaz doivent être fixées afin d'éviter leur chute,

les procédures appropriées doivent spécifier les "zones de stockage à différentes températures pour les matières premières, les réactifs et les produits fongibles", qui devront "être différentes des zones de conservation des échantillons biologiques. Les zones de stockage des matières premières et/ou des réactifs toxiques ou potentiellement dangereux ou contaminants doivent être séparées." (GBEA 1999)

une procédure doit préciser "les modalités d'entretien des locaux (fréquence, produits de nettoyage et mode d'emploi)." (GBEA 1999)

# Appareillage, Instrumentations, réactifs

"6.15. Equipment maintenance All equipment used to conduct clinical analysis should be fit for its intended purpose. As a minimum, equipment should be regularly maintained by suitably qualified persons and any maintenance documented. Prior to use, analytical equipment should be subject to an appropriate level of user acceptance testing, by a suitably qualified person to demonstrate that the equipment is fit for its intended purpose. Any such tests should be documented and the records retained as long as the trial records to which the sample analyses relate (i.e. it may be necessary to retain the records beyond the decommissioning and retirement of the equipment). Apparatus should be periodically inspected, cleaned, maintained and calibrated according to standard operating procedures or the manufacturer’s manuals. Records of these activities should be maintained. Calibration should, where appropriate, be traceable to national or international standards of measurement. Calibration frequency will be determined by management or their representatives and should be designed to ensure that all equipment remains fit for purpose." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

## Appareillage, Instrumentations

Documentation de l'appareillage

liste du matériel

registre de maintenance et fiche de maintenance :

références fournisseur,

numéro de téléphone de la maintenance,

fonctionnement de l'appareil,

maintenance, entretiens spécifiés, calibration,

démarche à suivre pour exécuter les examens,

consignes de fin de tâche.

Manuel Utilisateur

Procédures attendues :

"Les appareils utilisés dans une étude doivent être périodiquement inspectés, nettoyés, entretenus et étalonnés conformément aux modes opératoires normalisés. On conservera des relevés de ces activités. L'étalonnage doit pouvoir, s'il y a lieu, être rapporté à des normes de métrologie nationales ou internationales." (BPL OCDE) "Les appareils utilisés pour l'obtention de données chimiques et physiques doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante." (BPL OCDE) "L'intégrité des systèmes d'essai physiques et chimiques doit être vérifiée." (BPL OCDE) "Respect des modalités d'installation, de fonctionnement et d'entretien préconisées dans la notice du fabricant des matériels et des automates présents dans le laboratoire. Il doit en particulier vérifier que les versions des logiciels possèdent des capacités suffisantes et sont compatibles avec les automates utilisés. Dans le cas d'automates permettant d'effectuer des analyses autres que celles prévues par le fabricant ou utilisant des réactifs non fournis par celui-ci, toute extension d'utilisation non validée par le fournisseur engage la responsabilité du biologiste."(§ "Règles de fonctionnement, §3 du GBEA 1999)

Les appareils sont "périodiquement et efficacement inspectés, nettoyés, entretenus et vérifiés selon la procédure en vigueur." (§ "Règles de fonctionnement, §3 du GBEA 1999)

Disponibilité d’un "registre de maintenance  affecté à chaque instrument. (§ "Règles de fonctionnement, §3 du GBEA 1999)

"Les notices d'utilisation et de maintenance d'appareils doivent être mises en permanence à la disposition du personnel utilisateur" (§ "Règles de fonctionnement, §3 du GBEA 1999)

Les notices d'utilisation et de maintenance d'appareils sont mises en permanence à la disposition du personnel utilisateur (§ "Règles de fonctionnement, §3 du GBEA 1999)

Les notices d'utilisation et de maintenance d'appareils ne sont pas mises en permanence à la disposition du personnel utilisateur (§ "Règles de fonctionnement, §3 du GBEA 1999)

"Le fonctionnement des appareils doit être vérifié selon la fréquence préconisée par le fabricant."(§ "Règles de fonctionnement, §3 du GBEA 1999)

- Le fonctionnement des appareils est vérifié selon la fréquence préconisée par le fabricant. (§ "Règles de fonctionnement, §3 du GBEA 1999)

- Le fonctionnement des appareils n'est pas vérifié selon la fréquence préconisée par le fabricant. (§ "Règles de fonctionnement, §3 du GBEA 1999)

"Des procédures de remplacement doivent être prévues en cas de dysfonctionnement d'un automate : mise en oeuvre d'autres techniques ou transmission des échantillons à un autre laboratoire." (§ "Règles de fonctionnement, §3 du GBEA 1999)

- Des procédures de remplacement sont prévues en cas de dysfonctionnement d'un automate :

mise en œuvre d'autres techniques,

transmission des échantillons à un autre laboratoire. (§ "Règles de fonctionnement, §3 du GBEA 1999)

- Des procédures de remplacement ne sont pas prévues en cas de dysfonctionnement d'un automate (ex : mise en œuvre d'autres techniques ou transmission des échantillons à un autre laboratoire). ("Règles de fonctionnement", § 3 du GBEA 1999)

### Appareil 1 :

| Item |  |  | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Mode d'emploi | Disponible en permanence |  |  |
| Programme des maintenances (ex : sur 1 an) | Disponible en permanence Conforme aux préconisations du fabricant |  |  |
| Cahier de bord | Disponible en permanence Relate tous les événements relatifs à l'appareil : changements de réactifs, étalonnages et incidents |  |  |
| Paramétrages par jour, mois, année |  |  |  |
| Plan d'action lors d'un contrôle qualité négatif entraînant une manipulation sur l'automate |  |  |  |
| Existence d'une personne responsable de sa maintenance |  |  |  |
| Cette personne a été formée à sa maintenance | par le fabricant ? |  |  |
| Cette personne a formé ses collaborateurs ? |  |  |  |

## Réactifs

"Il faut étiqueter les produits chimiques, réactifs et solutions et en mentionner la nature (avec la concentration, le cas échéant), la date d'expiration et les instructions particulières pour le stockage. Il faut disposer d'informations sur l'origine, la date de préparation et la stabilité. La date d'expiration peut être prorogée sur la base d'une évaluation ou d'une analyse étayée par des documents." (BPL OCDE)

Le biologiste vérifie que "les réactifs répondent à la réglementation en vigueur et qu'ils sont employés et conservés selon le mode opératoire préconisé par le fabricant dans leur notice d'utilisation. "(§ "Règles de fonctionnement, §4. Matériels et réactifs du GBEA 1999) :

Disponibilité de procédures relatives à la préparation et au contrôle des réactifs reconstitués (§ "Règles de fonctionnement, §4. Matériels et réactifs du GBEA 1999) :

Les réactifs préparés et/ou reconstitués au laboratoire "portent la date de leur préparation et/ou de leur reconstitution ainsi que celle de leur péremption." (§ "Règles de fonctionnement, §4. Matériels et réactifs du GBEA 1999)

"Chaque fabrication d'un lot doit être consignée dans un document qui est archivé avec le résultat du contrôle correspondant. Le biologiste doit pouvoir justifier que les résultats obtenus grâce à l'utilisation des réactifs ainsi préparés sont de même qualité que ceux fournis par les réactifs de fabrication industrielle quand ils existent."(§ "Règles de fonctionnement, §4. Matériels et réactifs du GBEA)

Les réactifs d'origine industrielle "portent la date de leur réception au laboratoire. "(§ "Règles de fonctionnement, §4. Matériels et réactifs du GBEA 1999)

La stabilité des réactifs préparés et/ou reconstitués au laboratoire doit être indiquée et vérifiée. (§ "Règles de fonctionnement, §4. Matériels et réactifs du GBEA 1999)

Respect des conditions de stockage. "Les réactifs présentant un caractère toxique et/ou potentiellement contaminant doivent être stockés dans des conditions particulières. Le personnel doit être instruit de cette particularité de stockage et des mesures à prendre pour éviter tout risque et de la procédure à suivre en cas d'incident. "(§ "Règles de fonctionnement, §4. Matériels et réactifs du GBEA 1999).

## Éléments d'essai et de référence

"registres mentionnant la caractérisation des éléments d'essai et de référence, la date de réception, la date d'expiration et les quantités reçues et utilisées dans les études." "méthodes de manipulation, d'échantillonnage et de stockage qui assurent le maintien de l'homogénéité et de la stabilité dans toute la mesure du possible et évitent une contamination ou un mélange" "Les récipients de stockage doivent porter des renseignements d'identification, la date d'expiration et les instructions particulières de stockage." "Tout élément d'essai et de référence doit être identifié de façon appropriée [code, numéro d'immatriculation du Chemical Abstracts Service (numéro du CAS), nom, paramètres biologiques, par exemple]." "2. Pour chaque étude, il faut connaître la nature exacte des éléments d'essai ou de référence, notamment le numéro du lot, la pureté, la composition, les concentrations ou d'autres caractéristiques qui permettent de définir chaque lot de façon appropriée." "3. Lorsque l'élément d'essai est fourni par le donneur d'ordre, il doit exister un mécanisme, défini en coopération par le donneur d'ordre et l'installation d'essai, qui permet de vérifier l'identité de l'élément d'essai soumis à l'étude." "4. Pour toutes les études, il faut connaître la stabilité des éléments d'essai et de référence dans les conditions de stockage et d'essai." "5. Si l'élément d'essai est administré ou appliqué dans un véhicule, il faut déterminer l'homogénéité, la concentration et la stabilité de l'élément d'essai dans ce véhicule. Pour les éléments d'essai utilisés dans les études sur le terrain (mélanges en réservoir, par exemple) ces informations peuvent être obtenues grâce à des expériences distinctes en laboratoire." "6. Un échantillon de chaque lot de l'élément d'essai sera conservé à des fins d'analyse pour toutes les études, à l'exception des études à court terme."

# Systèmes Informatisés

"1.16. Computerised systems All computerised systems used for the capture, processing, reporting and storage of data should be developed, validated and maintained in ways which ensure the validity, integrity and security of the data. The following points should be considered in relation to the use of computerised systems: A responsible person should be identified who will act as the administrator for each computerised system. Prior to use, all computerised systems should be subject to an appropriate level of validation. The primary aim of any validation process will be to demonstrate that the computerised system is fit for its intended purpose and can produce reliable and reproducible data. The scope of the validation should be linked to the level of functionality that will be utilised. Validation should be performed in accordance with a documented plan. All key aspects of the validation process should be documented and on completion, results should be assessed by a suitably qualified person. When a computerised system is deemed fit for use the decision should be documented and authorised by laboratory management or their designated representative. Any limitations of the system should be clearly described in laboratory procedures. For each computerised system, the components (e.g. hardware and software) which constitute the system should be clearly defined. This information should be documented with the associated validation package. If additional functionality is utilised which is beyond the scope of the original validation the need to perform additional validation must be considered and, in most cases, will be required. If additional computerised systems are interfaced with an existing laboratory information management system (LIMS) the impact of the new equipment on the functionality of the LIMS should be assessed. Following changes to computer software such as a system upgrade, or the installation of “patches”, the need to re-validate the computerised system should be determined. It may be appropriate to perform a documented risk assessment which will determine what level of re-validation is required. Following any re-validation activities, if it is deemed that the computerised system remains fit for use this decision should be documented and authorised by laboratory management or their designated representative " (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

"If a computerised system has been in use for some time, but has never been subject to any formal validation, a retrospective assessment of its suitability should be performed. The scope of any retrospective validation will vary, but should always be justified and documented. If the validation of a computerised system has been performed at a remote location it will usually be necessary for laboratory management or their designated representative to review the validation records to confirm that the system is fit for purpose. In most situations, an appropriate level of validation should be performed to ensure that the system operates appropriately, following its installation in the laboratory. This assessment should be documented and retained. On completion, all records associated with the validation of a computerised system should be archived. Computerised systems should be sited in appropriate locations. Consideration should be given to environmental conditions and other external factors which may adversely impact on the systems performance. Disaster recovery procedures should be considered for all computerised systems. In most cases it will be necessary to maintain documented policies which will describe the procedures that would be followed in the event of a system failure. Such procedures may, for example, describe the measures that would be taken to recover data. Laboratory policies should clearly define what constitutes a source document. Source documents may take a number of forms including electronic primary source data or paper hard copies. Source documents must always be archived and be sufficiently detailed to ensure they can be used to reconstruct the analysis, and any subsequent operation performed on the data, during or after the analysis. Access to computerised systems should be controlled. The identity of those with specific access rights to computerised systems should be documented and subject to periodic review to ensure that the access restrictions remain current and appropriate." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

Les logiciels utilisés, soit pour le fonctionnement des appareils, soit pour l'aide à l'interprétation des résultats, sont protégés de toute intrusion non autorisée (§ "Règles de fonctionnement, §1.1 du GBEA) :

"Toute modification des informations ou des programmes ne peut être effectuée que par une personne autorisée et identifiée. La trace d'une modification d'un programme doit être conservée."(§ "Règles de fonctionnement, §.5. du GBEA):

Le système informatique utilisé par le laboratoire centralisé est-il validé et de quelle façon ?

# Processus de bioanalyse

## Documents relatifs au projet

Plan de l'étude : "document qui définit les objectifs de l'étude et les dispositifs expérimentaux nécessaires à son déroulement, avec tout amendement éventuel." (BPL OCDE)

Amendement au plan de l'étude : "modification apportée délibérément à ce plan après la date du début de l'étude." (BPL OCDE)

Données brutes : "représentent l'ensemble des comptes rendus et des documents originaux de l'installation d'essai ou des copies conformes de ceux-ci, qui résultent des observations et des travaux originaux réalisés dans le cadre d'une étude. Les données brutes peuvent aussi comporter, par exemple, des photographies, des copies sur microfilm ou sur microfiche, des données sur support informatique, des relevés d'observations sur cassette, des enregistrements automatiques de données ou tout autre moyen de conservation de données réputé capable d'assurer un stockage des informations en toute sécurité pour une certaine durée," (BPL OCDE)

Rapport d'étude :

## Plan de l'étude

"1. Pour chaque étude, il convient d'établir un plan écrit avant le début des travaux. Le plan de l'étude doit être approuvé par le directeur de l'étude, qui le date et le signe, et sa conformité aux BPL doit être vérifiée par le personnel d'assurance qualité comme indiqué au point 2.2 b) ci-dessus. Ce plan doit également être approuvé par la direction de l'installation d'essai et le donneur d'ordre si la réglementation ou la législation du pays où l'étude est réalisée l'impose." "2. a) Les amendements apportés au plan de l'étude doivent être justifiés et approuvés par le directeur de l'étude, qui les date et les signe, puis conservés avec le plan de l'étude." "b) Les déviations du plan de l'étude doivent être décrites, expliquées, déclarées et datées en temps utile par le directeur de l'étude et par le ou les responsables principaux des essais, puis conservées avec les données brutes de l'étude." "3. Pour les études à court terme, on peut utiliser un plan général d'étude accompagné d'un complément spécifique de l'étude considérée."

Contenu du plan de l'étude : 1) Identification de l'étude, de l'élément d'essai et de l'élément de référence: a) un titre descriptif; b) un exposé précisant la nature et l'objet de l'étude; c) l'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.); d) l'élément de référence à utiliser. 2) Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai : a) le nom et l'adresse du donneur d'ordre; b) le nom et l'adresse de toute installation d'essai et de tout site d'essai concernés; c) le nom et l'adresse du directeur de l'étude; d) le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais, et la ou les phases de l'étude déléguées par le directeur de l'étude au ou aux responsables principaux des essais. 3) Dates : a) la date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature du directeur de l'étude. La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature de la direction de l'installation d'essai et du donneur d'ordre si la réglementation ou la législation du pays où l'étude est effectuée l'impose; b) les dates proposées pour le début et la fin de l'expérimentation. 4) Méthodes d'essai : L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais ou d'une autre ligne directrice ou méthode à utiliser. 5) Points particuliers (lorsqu'i l y a lieu): a) la justification du choix du système d'essai; b) la caractérisation du système d'essai, c'est-à-dire l'espèce, la race, la variété, l'origine, le nombre d'individus, la gamme de poids, le sexe, l'âge et autres informations pertinentes; c) la méthode d'administration et les raisons de son choix; d) les taux de dose et/ou les concentrations, ainsi que la fréquence et la durée de l'administration ou de l'application; e) des renseignements détaillés sur la conception de l'expérience, qui comprennent une description du déroulement chronologique de l'étude, de tous les matériaux, méthodes et conditions, de la nature et de la fréquence des analyses, des mesures, des observations et des examens à réaliser, ainsi que des méthodes statistiques à utiliser (le cas échéant). 6) Enregistrements et comptes rendus: La liste des enregistrements et des comptes rendus qu'il faut conserver.

## Réalisation de l'étude

"1. Il faut donner à chaque étude une identification qui lui soit propre. Tous les éléments relatifs à une étude donnée doivent porter cette identification. Les spécimens de l'étude doivent être identifiés de façon à confirmer leur origine. Cette identification doit permettre la traçabilité, en tant que de besoin, du spécimen et de l'étude." "2. L'étude doit se dérouler conformément au plan arrêté." "3. Toutes les données obtenues au cours de la réalisation de l'étude doivent être enregistrées de manière directe, rapide, précise et lisible par la personne qui les relève. Les relevés de données doivent être signés ou paraphés et datés." "4. Toute modification des données brutes doit être consignée de façon à ne pas cacher la mention précédente; il faut indiquer la raison du changement avec la date, la signature ou le paraphe de la personne qui y procède." "5. Les données obtenues directement sous forme d'entrée informatique doivent être identifiées comme telles lors de l'introduction des données par la ou les personnes responsables de la saisie directe. La conception du système informatique doit toujours permettre la rétention de l'intégralité des vérifications à rebours de façon à montrer toutes les modifications apportées aux données sans cacher la mention initiale. Il doit être possible d'associer toutes les modifications apportées aux données avec les personnes y ayant procédé grâce, par exemple, à des signatures électroniques mentionnant la date et l'heure. Les raisons des modifications seront mentionnées."

## Méthodes de bioanalyse

bien caractérisées, entièrement validées et documentées

méthode de validation : démonstration pour une certaine concentration d'un certain composé dans un certain milieu

caractéristiques d'acceptabilité de la méthode de bioanalyse :

specificité

Courbes d'étalonnage,

Exactitude

Précision

Limite Inférieure de Quantification (LLOQ)

Stabilité…

Voir le protocole de validation

## Validation des méthodes de bioanalyse

La méthode de bioanalyse est validée (les critères de validation sont définis)

La validation de la méthode de validation est documentée.

Une validation de la stabilité a été réalisée pour le stockage des échantillons.

L'analyse comprend le dosage d'échantillons de contrôle qualité.

La validation de la méthode de bioanalyse tient compte des facteurs analytiques pouvant impacter les résultats.

"In all but exceptional circumstances* [* Where the validation of a method is one of the clinical trial objectives.], analysis should be performed using appropriately validated methods with defined acceptance criteria where appropriate. The validation of methods should be documented and, on completion, this documentation should be archived. The recommendations made in this paper which relate to equipment, personnel and facilities will apply to method validation studies. Relevant storage stability data must be available if samples are to be stored prior to analysis. Routine system suitability tests, such as the analysis of quality control (QC) samples, should be considered and included in the analytical methodology as required. It is important that analytical factors that may potentially affect clinical trial results are considered." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

déroulement en 2 phases de la validation de la méthode de bioanalyse :

la phase pré-analytique au cours de laquelle on vérifie la conformité de la méthode en regard des 6 items listés au dessus,

la phase analytique au cours de laquelle on appliqué la méthode validée est appliqué afin de confirmer la stabilité la précision et l'exactitude de cette méthode.

### Documentation

Les procédures :

"the analytical laboratory should have a written set of standard operating procedures (SOPs) to ensure a complete system of quality control and assurance";

"the SOPs should cover all aspects of analysis from the time the sample is collected and reaches the laboratory until the results of the analysis are reported"  Guidance for Industry, Bioanalytical Method Validation, May 2001, US Department of Health and Human Services, FDA.

including:

"record keeping

security and chain of sample custody (accountability systems that ensure integrity of test articles)

sample preparation

analytical tools: methods, reagents, equipment, intrumentation

quality control

verfication of results"

### Documentation de la validation de la méthode

Guidance for Industry, Bioanalytical Method Validation, May 2001, US Department of Health and Human Services, FDA:

Un résumé chronologique des rapports de validation contenant le code d'identification de la méthode analytique, le type d'analyse la raison expliquant la validation additionnelle de la méthode.

Un tableau listant pour chaque essai, les analyses réalisées (n° essai, titre, l'identification du rapport de bioanalyse)

Documentation de la mise en place de la méthode de bioanalyse:

une description opérationnelle de la méthode,

preuve de la pureté et de l'identité des standards utilisés (métabolites, médicaments,…)

la description des études de stabilité avec les données correspondantes,

la description des expériences menées pour déterminer l'exactitude, la précision, le rendement, la sélectivité, la LLOQ et les courbes d'étalonnage + les données de chaque paramètre évalué,

documentation relative à la précision et l'exactitude intra et inter-analyse,

si applicable, dans le cadre d'une soumission pour une "New Drug Application", les informations sur la cross-validation des données de l'étude,

les chromatogrammes annotés,

toute déviation aux SOPs, au protocol, ou aux GLP (si applicable), et la justification de telles déviations.

Application de la méthode en routine

Résumés des informations sur les conditions de traitement et de stockage des échantillons (les tables doivent contenir l'identification des échantillons, les dates de recueil, informations sur le lot de livraison, et le stockage avant l'analyse),

Tableaux récapitulatifs des cycles analytiques des échantillons,

les équations utilisées pour le "back-calculation" des résultats,

les courbes d'étalonnage,

les tableaux de résultats,

valeurs intra et inter analyse des échantillons de Controle Qualité,

les chromatogrammes,

des explications en cas d'échantillons manquants,

la documentation en cas de répétition d'ananlyse,

la documentation concernant la réintégration de données,

la justification de toute déviation au protocol

Des procédures couvrant les points suivants:

les critères d'acceptation ou de rejet :

des standards de calibration et des courbes d'étalonnage,

des échantillons contrôles,

l'attribution de code pour les échantillons,

le recueil, traitement et stockage des échantillons,

la ré-analyse des échantillons,

la ré-intégration des échantillons…

### Rapport de validation :

"Guideline on validation of bioanalytical methods", EMEA/CHMP/EWP/192217/2009, 21 July 2011.

Content of the validation report "-summary of the validation performances, -details of the applied analytical method and where appropriate, the source of the analytical method (references from literature and/or modifications in the procedure), -details of the assay procedure (analyte, IS, sample pre-treatment, extraction and analysis), -reference standards (origin, batch number, certificate of analysis, stability and storage conditions), -calibration standards and QC samples (matrix , anticoagulant if applicable, preparation, preparation dates, and storage conditions), -run acceptance criteria, -analysis: -table of all analytical runs with analysis dates, whether passed or failed and the reason for the failure -table of calibration results of all accepted analytical runs, including calibration range, response function, back-calculated concentrations, and accuracy, -table of QC results of all accepted analytical runs (within- and between-run precision and accuracy); values outside acceptance criteria should be clearly marked, -stability data of stock solution, working solution, QC, covering the applied storage conditions, -data on selectivity, LLOQ, carry-over, matrix effect if applicable, dilution integrity; -unexpected results obtained during validation with full justification of the action taken, -deviations from method and/or SOPs (description of deviations, impact on study, supportive data) should be recorded. All measurements with the individual calculated concentrations have to be presented in the validation report. All source data should be available in its original format and available on request."

### Rapport d'analyse (Analytical Report)

"Guideline on validation of bioanalytical methods", EMEA/CHMP/EWP/192217/2009, 21 July 2011.

“The analytical report should include a reference to the validation report(s) applicable to the analysis of the study samples. Furthermore it should include a detailed description of the analysis of the study samples.” “All source data should be available in its original format and available on request.” “Any deviation from the protocol, analytical procedure or SOPs should also be discussed in the analytical report.”

Contenu du rapport d'analyse : "-reference standards (origin, batch, certificate of analysis, stability, storage conditions) -calibration standards and QC samples (storage conditions) -run acceptance criteria (short description, reference to specific protocol or SOP) -assay procedure (short description) -sample tracking (dates of receipt and contents, sample conditions on receipt, storage location and conditions, if applicable) -study sample analysis: -content of the analytical run, -table identifying all analytical runs and study samples, with run dates and results, -table of calibration results of all (passed) analytical runs, -table of QC results of all (passed) analytical runs; values outside acceptance criteria should be clearly marked; -failed analytical runs (identity, assay date, reason for failure), -deviations from method and/or SOPs (description of deviations, impact on study, supportive data), -reassay, excluding reassay due to analytical reasons, such as failed run (table of sample identification, reason for re-assay, original and re-assay values)."

### Fiche d'analyse

état du patient (régime, état de jeûne, médicaments…)

milieu biologique et technique de prélèvement, quantité à prélever

matériel de prélèvement

tube de prélèvement  (nature des additifs (anticoagulant) et des conservateurs)

vérification du prélèvement

pré-traitement du prélèvement

conditions de conservation  (conformes aux règles de sécurité et d'hygiène en vigueur)

conditions de transport :

délai

conditionnement

température

récipient étanche contenant les échantillons

dans une boîte étanche tapissée d'un matériau absorbant

placé dans un emballage résistant

portant le nom et l'adresse du destinataire et de l'expéditeur (Arrêté du 17 décembre 1998)

étiquetage et résistance des emballages conformes à la réglementation en vigueur concernant les matières dangereuses

# Phase pré-analytique

Procédures relatives :

à la sécurité des patients,

à la sécurité des personnels,

qualité des résultats

## État des patients

L'état des patients lors des prélèvements est défini (ex : régime, état de jeûne, médicaments…).

existence d'une Fiche d'information pour le patient

L'état des patients lors des prélèvements n'est pas défini.

## Kits de prélèvement

### Préparation et distribution des kits de prélèvements

Existe-il une procédure

Le niveau de contrôle qualité est-il défini ?

Quel est le plan d’action si le niveau de qualité n’est pas atteint ?

Existe-il une procédure de gestion des dates de péremption ?

Si un tube est périmé alors que le kit est au laboratoire, quel est le plan d’action : remplacement du tube périmé uniquement ou de l’intégralité du kit ?

"6.22. Preparation and distribution of clinical kits It is not uncommon for analytical laboratories to prepare and distribute clinical kits used for the collection of trial samples. If such activities are undertaken the following points should be considered. A documented agreement should be implemented between the sponsor and the laboratory which includes: information on the content of each kit, shipment details (destination names and address) and the number of kits required. Areas designated for the preparation of clinical kits should be fit for purpose. They should be large enough to allow a clear separation of activities and environmental conditions should be monitored. Kit components must be stored in conditions that assure the integrity of any active ingredients. Particular attention should be paid to expiry dates. Kit preparation must be subject to an acceptable level of quality control monitoring which will ensure that each kit contains the correct components and that associated labelling is accurate and readable. The laboratory must make appropriate provision for the resupply of clinical kits at short notice." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

### Étiquetage des échantillons biologiques

"The clinical trial samples should be labelled in such a way as to allow their unequivocal identification." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

### Traçabilité des échantillons biologiques

"A mechanism to track the movement of each sample from arrival to analysis or evaluation should be implemented and maintained." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

## Préparation des prélèvements

définition des prélèvements à réaliser

préparation des tubes

étiquetage des tubes

demandes d'analyse

Validé par le Laboratoire de Bioanalyse

## Réalisation des prélèvements

salle de prélèvement conforme au GBEA et respectueuse de la confidentialité

le patient a été informé des prélèvements

[essai clinique : le patient à consenti aux prélèvements (consentement informé et écrit)]

Préleveur : infirmière, biologiste, technicien possédant un certificat obligatoire de prélèvement

réalisation pratique

identification des échantillons prélevés par le Préleveur :

identité du patient,

date de naissance,

sexe,

nature de l'échantillon,

date du prélèvement,

heure du prélèvement, si nécessaire,

en cas d'en cas d'étiquetage code-barre, les renseignements ci-dessus ne doivent pas être masqués.

si besoin, procédure de lien entre le patient et l'échantillon biologique

enregistrement des demandes d'analyses

## Pré-traitement des échantillons

centrifugation

aliquotage

prétraitement éventuel (filtration, lyse des cellules…)

emballage ou mise au réfrigérateur / congélateur

## Transport des échantillons biologiques (Centralisation)

"Samples should be transported in such a way that their integrity and viability remains unaffected. This requirement should apply to all samples whether they are being transported over long distances or between different departments within the same organisation. Particular attention should be paid to the following: the time samples remain in transit, temperature monitoring during transit and, if not refrigerated or frozen, the climatic conditions samples are exposed to during transit. Where there is a requirement for samples to be refrigerated or frozen during transportation, measures should be taken to positively confirm that the samples were maintained at an appropriate temperature for the duration of time they were in transit." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

Mode d’organisation du transport des échantillons biologiques

Définition des modalités d’enlèvement des échantillons (gestion des horaires limites, jours fériés, cas d’une étude multicentriques internationales, ….)

Il existe des procédures et des modes opératoires qui fixent "les conditions particulières de délai de transport, de température de conservation et d’intégrité de l’emballage des échantillons biologiques" (§ Exécution des analyses, §2.2.3 du GBEA)

Des indicateurs de durée de transmission et de rupture de la chaîne du froid sont mis en place si les modalités de l’analyse le prévoient. Le biologiste transmetteur doit s’assurer du respect de ces conditions. (§ Exécution des analyses, §2.2.3 du GBEA)

Le transport des échantillons respecte les règles qui assurent l’intégrité de l’échantillon, évite les risques de contamination et de dégradation des constituants et la sécurité des personnels. (§ Exécution des analyses, §2.2.3 du GBEA)

"Le ou les récipients étanches contenant les échantillons biologiques doivent être insérés dans une boite étanche, tapissée par un matériau absorbant et l’ensemble placé dans un emballage extérieur résistant, portant les noms et adresses du laboratoire destinataire et de l’expéditeur" (§ Exécution des analyses, §2.2.3 du GBEA) "L’étiquetage et la résistance des emballages sont conforme à la réglementation en vigueur concernant le transport des matières dangereuses" (§ Exécution des analyses, §2.2.3 du GBEA) "Les dates et heures de réception des échantillons biologiques au laboratoire destinataire doivent être enregistrées." (§ Exécution des analyses, §2.2.3 du GBEA).

définition des conditions de transport :

délai

température

préparation au transport des échantillons

récipient étanche contenant les échantillons

dans une boîte étanche tapissée d'un matériau absorbant

placé dans un emballage résistant

portant le nom et l'adresse du destinataire et de l'expéditeur (Arrêté du 17 décembre 1998)

étiquetage et résistance des emballages conformes à la réglementation en vigueur concernant les matières dangereuses

information du Laboratoire de l'envoi des prélèvements (numéro d'envoi et suivi de la livraison du colis par le transporteur),

## Réception des échantillons biologiques

Il existe une procédure () définissant le processus de réception des échantillons biologique, incluant :

le contrôle des échantillons à réception,

étiquetage manquant,

étiquetage non conforme,

échantillons inattendus ou manquants,

la documentation des réceptions…

### Contrôle des échantillons biologiques à l'arrivée

Le contrôle des échantillons biologiques à l'arrivée comporte les étapes suivantes :

enregistrement de la réception (date et heure),

comptabilité des échantillons

conformité de la composition de l'envoi

contrôle de l'intégrité des échantillons,

contrôle de l'adéquation de l'étiquetage des échantillons

Sont transmises au Promoteur les informations suivantes :

les échantillons biologiques non intègres

date et heure de réception des échantillons biologiques

non-conformités de composition de l'envoi

non-conformités de l'étiquetage des échantillons

"All samples received by the laboratory should be assessed on arrival to check their physical integrity. If samples have been compromised in transit the sponsor or their representative, or the investigator, should be notified promptly. Date and time of receipt should be recorded and reported back to the sponsor or their representative, or the investigator to enable them to track clinical trial samples and ensure that they are handled in compliance with the requirements of the clinical trial protocol. On receipt, laboratory staff should ensure that all samples are accounted for, this process should be documented. If samples are poorly labelled, missing or if unexpected samples are received, the sponsor or their representative, or the investigator, should be contacted in order to investigate and resolve the issues. In most cases samples should not be analysed until their identity is confirmed. However, if a delay in analysis is likely to compromise the integrity of the sample as a result of instability etc. the sample should be analysed and the result quarantined until the sample’s identity has been established. If the identity of the sample can not be established the results should not be reported. Policies describing the process of receipt of samples and for dealing with missing, unexpected or poorly labelled samples should be documented." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

"The sponsor or their representative and/or the investigator should be notified of all instances of inappropriate labelling of clinical trial samples as soon as is practically possible." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

La réception des échantillons biologiques fait l'objet de contrôles qualité réguliers.

"It is recommended that sample receipt is subject to regular quality control checks. Additionally, it is advisable to include an audit of the sample receipt processes as part of the QA programme to ensure it is performed in accordance with laboratory policy. Failure to monitor the receipt and accurate “booking in” of samples may have a significant impact on the integrity of data produced by the laboratory." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

### Anonymisation des échantillons biologiques

Si nécessaire, les échantillons biologiques sont anonymisés

"On arrival, or prior to processing, each sample and requisition form should be examined to ensure that its label does not display information which reveals the full identity of the trial subject. If information is recorded on the label which compromises the trial subject’s right to privacy, it should be masked. Care should be taken not to obliterate other information which may be needed to identify the sample during analysis or evaluation. It would not be appropriate to permanently delete information on a label if there was no other way of identifying the sample. In such cases the trial subject’s full personal details should be masked and a unique identifier assigned to the sample by the laboratory. The above paragraphs may not be applicable in situations where samples remain within the confines of a hospital where local procedures ensure the confidentiality of trial subjects. However, care must always be taken to ensure the requirements of the clinical protocol are followed and blinding is not compromised." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

"Le biologiste vérifie la conformité des échantillons biologiques acceptés dans son laboratoire" (§ Exécution des analyses, §2.1 du GBEA) (contrôle de la chaîne du froid, de la qualité des prélèvements, du nombre de tubes…). "Il doit refuser tout échantillon prélevé ou transmis dans des conditions non conformes aux procédures techniques et réglementaires. Le motif de ce refus sera porté à la connaissance du médecin prescripteur. Lorsqu'il s'agit d'un prélèvement difficile ou unique, les critères d'acceptation doivent être appréciés avec circonspection ; le résultat doit faire mention de ces éventuelles réserves si cela est nécessaire. Chaque fois que cela est possible, il est souhaitable que le prélèvement soit effectué au laboratoire." (§ Exécution des analyses, §2.1 du GBEA 1999).

Procédure de réception des échantillons :

modalités de réception (prise en compte des jours où le Laboratoire est fermé),

garanties de confidentialité vis-à-vis des patients,

système d'identification des prélèvements,

contrôles réalisés à la réception des échantillons et leur documentation :

conformité aux spécifications du laboratoire :

identité du patient sur l'échantillon et sur la prescription

conformité du récipient aux analyses prescrites (anticoagulant, volume de l'échantillon),

intégrité du récipient (absence de fuite)

respect des conditions de transport préconisées (durée maximale, température)

## Enregistrement de la demande d'analyse

existence d'une procédure d'enregistrement des demandes

enregistrement des demandes conformes :

identité complète du patient (nom, prénom, date de naissance, sexe)

médecin prescripteur

système permettant de connaître :

la date et l'heure de la création de l'enregistrement

la date du prélèvement

analyses à réaliser

traitement des demandes non conformes

défaut d'exécution des analyses

enregistrement des demandes non-conformes :

date et heure de réception

nature de la non-conformité (ex : identité, récipient, transport)

remarques complémentaires éventuelles

information du prescripteur de l'analyse (afin de prévenir sa répétition)

## Stockage des échantillons biologiques

Les conditions de stockage requises sont documentées.

Les conditions de stockage sont monitorées.

Les réfrigérateurs et les congélateurs sont monitorés. La plage de températures attendue est spécifiée. Le monitoring est enregistré.

Les sondes de températures sont calibrées périodiquement.

Le laboratoire possède suffisamment de capacité de stockage, incluant une redondance en cas de panne d'un appareil.

Il existe une procédure de stockage des échantillons biologiques, incluant :

la conduite à tenir en cas d'écart de température

"The required sample storage conditions as specified by the clinical trial protocol should be included in the work instruction or associated documentation. Laboratory staff should monitor storage conditions in order to provide evidence that the samples have been stored in a way that ensures they remain fit for purpose. Refrigerators or freezers used for the storage of clinical samples should be monitored to ensure they are operating within acceptable parameters. Procedures should be implemented to ensure that prompt action is taken if the acceptable limits are breached. Evidence of monitoring and action taken in the event of any excursions from the specified ranges should be documented and retained. Equipment used to monitor temperature should be subject to periodic calibration. Adequate provision should be made to ensure that laboratories have sufficient spare capacity for the storage of chilled and frozen samples, should a refrigerator or freezer malfunction." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

## Analyse des échantillons biologiques

planification de la réalisation des analyses (incluant la disponibilité du personnel concerné)

réalisation en double avec double saisie indépendante

"Le biologiste doit, en accord avec les dispositions réglementaires, ….valider les résultats des examens biologiques après s'être assuré que leur exécution est conforme aux recommandations du guide" (§ "Règles de fonctionnement", §1.2 du GBEA 1999)

### Analyse répétée

Il existe une procédure de ré-analyse, précisant :

les modalités de ré-analyse (ex : résultats hors-normes),

la définition du résultat final conservé,

les modalités de réalisation de la ré-analyse (ex : portant sur tous les résultats ou sur seulement le paramètre hors norme)…

"6.11. Repeat analysis Acceptance criteria for each method of analysis and the circumstances that allow repeat analysis should be clearly defined and documented. Repeat analyses should only be undertaken in accordance with a documented policy. Such a policy may be detailed in a standard operating procedure, or if there are specific requirements for a particular trial, this information may form part of the contract or work instruction. It is never acceptable to selectively report data; consequently, the rationale for performing the repeat analysis and the reason for the selection of the data points that will be reported should be transparent and should be documented." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

## Revue et validation des analyses

"In all cases, results and observations should be reviewed by an appropriately qualified person to identify any anomalous or out of specification data. This review should be performed in a timely manner." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

"Le biologiste doit, en accord avec les dispositions réglementaires, ….valider les résultats des examens biologiques après s'être assuré que leur exécution est conforme aux recommandations du guide" (§ "Règles de fonctionnement", §1.2 du GBEA 1999) "La validation des résultats est double : elle comporte une validation analytique, qui peut être réalisée par le personnel d'exécution sous la responsabilité du biologiste, et une validation biologique, qui est de la compétence exclusive du biologiste."(§ Exécution des analyses, §3 du GBEA 1999) "La validation analytique des examens doit être soumise à des procédures précises écrites. Elle ne doit être effectuée qu'après avoir vérifié les indicateurs de bon fonctionnement des instruments et pris connaissance des résultats du contrôle de qualité interne."(§ Exécution des analyses, §3 du GBEA 1999) "La validation biologique doit s'assurer de la compatibilité des résultats de l'ensemble des analyses réalisées pour le même patient à des temps différents, compte tenu, le cas échéant, des variations de son état clinique, des traitements subis et des résultats antérieurs."(§ Exécution des analyses, §3 du GBEA 1999) "Le recours à un système d'aide à la validation ne décharge pas le biologiste de sa responsabilité en matière de validation biologique pour chaque compte rendu." (§ Exécution des analyses, §3 du GBEA 1999) "Contrôle de qualité interne ou CQI (des résultats des analyses au fur et à mesure de leur exécution)" (§ "Introduction", § 2.2.. GBEA 1999)

Mode de traitement des valeurs limites.

## Devenir des échantillons analysés

défini dans procédure (archivage / retour / destruction)

## Transmission des résultats

Il existe des procédures et des modes opératoires qui définissent le processus de transmission des résultats.

Modes possible de transmission des comptes rendus.

Sécurité du transfert des données.

accusé de réception des résultats

"6.13. Reporting The way in which data will be reported and the number of reports that will be generated should be agreed with the sponsor or their representative prior to initiation of the work. This agreement should be documented in the contract or the work instructions. Depending on the circumstances, it is acceptable to report data in a number of different ways. These may include, a report which contains data, interpretation of results and conclusions or alternatively, the results of clinical analysis may simply be supplied as electronic source data or printouts from the analytical equipment used to perform the testing. Regardless of how data is reported it must be accurate and complete. Data may be sent to the sponsor or their representative and to the investigator as hard paper copy or electronically. Whichever method is used, it is recommended that the means by which data are transferred are checked to ensure that the data sets sent have been received in their entirety, especially if results are sent using, for example, e-mail attachments or internet portals. Interim datasets or reports which are used to make either patient-specific or trial-related decisions should be retained so that the basis upon which the decisions were made can be verified." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

Délais de transmission, "Le biologiste doit, en accord avec les dispositions réglementaires ……..s'assurer que leur transmission se fait dans les délais compatibles avec leur bonne utilisation clinique et dans des conditions de confidentialité préservant le secret professionnel."(§ "Règles de fonctionnement, §1.2 du GBEA 1999)

"Si le médecin prescripteur peut consulter le serveur du laboratoire ou un serveur destiné à acheminer les résultats du laboratoire, ceux-ci doivent garder la trace de la consultation. "(§ "Exécution des analyses, §5 du GBEA 1999)

"Si les résultats sont transmis par un procédé télématique à un autre laboratoire ou au médecin prescripteur, le biologiste doit utiliser un système de transmission fiable qui garantit la conformité des résultats transmis et le respect du secret professionnel. Le système de réception des comptes rendus d'analyses doit respecter la confidentialité des données médicales. Les résultats sont confidentiels et ne doivent en aucun cas parvenir dans un lieu accessible au public. "(§ "Exécution des analyses, §5 du GBEA 1999)

"Lorsque le résultat d'un examen biologique met en jeu le pronostic vital, le biologiste doit tout mettre en œuvre pour joindre et avertir le médecin traitant ou l'équipe médicale dans les plus brefs délais. "(§ "Exécution des analyses, §5 du GBEA 1999).

## Enregistrement des résultats

"6.12. Data recording All data should be recorded directly, promptly, accurately, and legibly. It should be possible to determine the date on which the analysis or evaluation was performed and the identity of the person who conducted the work. It is good practice to implement a quality control procedure to ensure that all data generated in a laboratory during the course of a trial is accurate and complete. Any change to the data should be made so as not to obscure the previous entry. If data is generated, recorded, modified, corrected and stored or archived electronically, it is recommended that an audit trail is electronically maintained rather than manually, whenever possible. The reason for any changes to the data should be justified and the justification documented. It should be possible to determine who made the change, when the change was made and for what reason." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

## Rapport final

"It is appropriate to indicate in trial reports or other supporting documentation that the analysis or evaluation of samples has been performed in compliance with the relevant national and international regulations and guidance." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

"1. Il faut établir un rapport final pour chaque étude. Pour les études à court terme, un rapport final normalisé pourra être préparé et s'accompagner d'un complément particulier à l'étude." "2. Les responsables principaux des essais ou les scientifiques participant à l'étude doivent signer et dater leurs rapports." "Le directeur de l'étude doit signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il assume la responsabilité de la validité des données. Le degré de conformité avec les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire doit être indiqué." "4. Les corrections et additions apportées à un rapport final doivent se présenter sous forme d'amendements. Ces amendements doivent préciser clairement la raison des corrections ou des additions et être signés et datés par le directeur de l'étude." "5. La remise en forme du rapport final pour se conformer aux conditions de soumission imposées par une autorité nationale réglementaire ou chargée de l'homologation ne constitue pas une correction, une addition ou un amendement à ce rapport final." 1) Identification de l'étude et des éléments d'essai et de référence: a) un titre descriptif; b) l'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.); c) l'identification de l'élément de référence par un nom; d) la caractérisation de l'élément d'essai, notamment sa pureté, sa stabilité et son homogénéité. 2) Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai : a) le nom et l'adresse du donneur d'ordre; b) le nom et l'adresse de chaque installation et site d'essai concernés; c) le nom et l'adresse du directeur de l'étude; d) le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais et les phases de l'étude qui leur sont déléguées, le cas échéant; e) le nom et l'adresse des scientifiques ayant fourni des comptes rendus pour le rapport final. 3) Dates : Les dates de début et d'achèvement de l'expérimentation. 4) Déclaration: Une déclaration sur le programme d'assurance qualité énumérant les types d'inspections réalisées et leurs dates, y compris la ou les phases inspectées, ainsi que les dates auxquelles chacun des résultats des inspections a été communiqué à la direction et au Directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes. 5) Description des matériaux et des méthodes d'essai : a) une description des méthodes et des matériaux utilisés; b) l'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais, ou d'une autre ligne directrice ou méthode. 6) Résultats: a) un résumé des résultats; b) toutes les informations et les données demandées par le plan de l'étude; c) un exposé des résultats, comprenant les calculs et les déterminations d'intérêt statistique; d) une évaluation et un examen des résultats et, s'il y a lieu, des conclusions. 7) Stockage : Le lieu où le plan de l'étude, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens, les données brutes, ainsi que le rapport final doivent être conservés. (BPL OCDE) Processus de centralisation des échantillons biologiques Les différentes étapes du cycle de vie des échantillons biologiques sont : élaboration des kits de prélèvement modalités de prélèvement transport réception conservation identification Conservation des échantillons biologiques Il existe des procédures et des modes opératoires qui définissent le processus et les modalités de conservation des échantillons biologiques "Les conditions de conservation doivent être conformes aux règles de sécurité et d'hygiène en vigueur pour éviter toute contamination du personnel ou toute pollution."(§ Exécution des analyses, §2.3 du GBEA 1999) "Les échantillons de calibrage et de contrôle doivent être conservés avec soin dans les conditions précisées par le fabricant. La période de validité doit être respectée, en particulier pour les échantillons reconstitués à partir des substances lyophilisées, qui doivent porter la date et l'heure de reconstitution. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter les phénomènes d'évaporation et de contamination."(§ Exécution des analyses, §2.3 du GBEA 1999) "Avant exécution des analyses, si celles-ci sont différées, les échantillons et leurs fractions aliquotes doivent être conservés dans des conditions qui préservent leur qualité."(§ Exécution des analyses, §2.3 du GBEA 1999) "La congélation de fractions aliquotes obtenues après reconstitution d'échantillons lyophilisés engage la responsabilité du biologiste."(§ Exécution des analyses, §2.3 du GBEA 1999) "Après exécution des analyses, les échantillons peuvent être conservés pour permettre une comparaison ou une vérification ultérieures. Cette conservation est d'ailleurs obligatoire pour certains examens précisés en annexe C du présent guide."(§ Exécution des analyses, §2.3 du GBEA 1999) "Les conditions d'identification, de fermeture des récipients et de température de conservation doivent être rigoureusement observées pour éviter tout risque d'erreur, de modification qualitative et/ou quantitative et de contamination. La durée de conservation pour chaque cas particulier doit, si elle n'est pas réglementée, être fixée par le biologiste et inscrite sur les procédures opératoires."(§ Exécution des analyses, §2.3 du GBEA 1999).

## Identification des échantillons biologiques [Je mettrais cette parie en section 15.2.2 "étiquetage des échantillons" CM, 2013]

Il existe des procédures et des modes opératoires qui définissent le processus d’identification des échantillons biologique.

"L'étiquetage des récipients contenant l'échantillon biologique doit être fait au moment du prélèvement par la personne ayant réalisé celui-ci."(§ Exécution des analyses, §2.2.1.1 du GBEA 1999) "L'étiquetage doit être conçu pour éviter toute erreur sur l'identité de la personne. "(§ Exécution des analyses, §2.2.1.1 du GBEA 1999) "Si la taille du tube ne permet pas l'apposition d'une étiquette comportant l'ensemble des renseignements" sur l’identité de la personne, "ce tube étiqueté est placé dans un récipient individuel où toutes les indications sont mentionnées de façon à éviter toute erreur".(§ Exécution des analyses, §2.2.1.1 du GBEA 1999) "Le biologiste doit mettre en place une procédure permettant de lier l'échantillon biologique au patient, même si l'identité de celui-ci est incomplète ou approximative, ou lorsque l'anonymat est souhaité. Cette procédure indiquera également la marche à suivre si l'échantillon biologique fourni par le préleveur ne possède aucune identification." (§ Exécution des analyses, §2.2.1.1 du GBEA 1999) "Si l'apposition de l'étiquetage code-barres est confiée à du personnel différent de celui ayant réalisé le prélèvement, des procédures strictes doivent permettre d'éviter toute erreur d'identification." (§ Exécution des analyses, §2.2.1.1 du GBEA 1999) "Lors de la préparation de fractions aliquotes, l'étiquetage des tubes ou récipients secondaires doit se faire selon les procédures rigoureuses permettant l'identification sans ambiguïté de chaque échantillon au sein du poste de travail ou du poste de stockage."(§ Exécution des analyses, §2.2.1.2 du GBEA 1999) "Deux déterminations du groupe sanguin ABO-Rh(D) sur deux prélèvements effectués à des moments différents sont nécessaires pour valider une carte de groupe sanguin." (§ Exécution des analyses, §2.2.2 du GBEA 1999) Le laboratoire doit mettre en place des dispositions qui assurent la traçabilité des échantillons tout au long du processus de traitement et d'analyse, y compris lors des étapes au cours desquelles les échantillons ne sont identifiables que d'après le repère de leur position dans l'espace et non par marquage individuel. Les produits soumis à analyse doivent être éliminés selon des modalités qui évitent toute contamination.( Programme 143 du COFRAC)

Existe-il une procédure définissant les modalités d’analyses lorsqu’un tube n’est pas identifiable ?

Comment sont gérées les corrections lors de l’identification d’une erreur ou d’une incohérence dans le formulaire accompagnant les prélèvements ou sur le prélèvement. ?

# Stockage et conservation des archives et des matériaux

"10.1. Seront conservés dans les archives pendant la période spécifiée par les autorités compétentes: a) le plan de l'étude, les données brutes, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens et le rapport final de chaque étude; b) des rapports sur toutes les inspections réalisées conformément au programme d'assurance qualité, ainsi que les schémas directeurs; c) les relevés des qualifications, de la formation, de l'expérience et des descriptions des tâches du personnel; d) des comptes rendus et des rapports relatifs à l'entretien et à l'étalonnage de l'équipement; e) les documents relatifs à la validation des systèmes informatiques; f) le dossier chronologique de tous les modes opératoires normalisés; g) des comptes rendus de surveillance de l'environnement. En l'absence d'une période de conservation requise, l'élimination définitive de tout matériel d'étude doit être étayée par des documents. Lorsque des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens sont éliminés avant l'expiration de la période de conservation requise pour quelque raison que ce soit, cette élimination doit être justifiée et étayée par des documents. Des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens ne doivent être conservés qu'aussi longtemps que la qualité de la préparation en permet l'évaluation. 10.2. Le matériel conservé dans des archives sera indexé de façon à en faciliter le stockage et la consultation méthodiques. 10.3. Seul le personnel autorisé par la direction aura accès aux archives. Toute entrée et sortie de matériel archivé doit être correctement consignée. 10.4. Si une installation d'essai ou un dépôt d'archives cesse ses activités et n'a pas de successeur légal, les archives doivent être remises au ou aux donneurs d'ordre de la ou des études.

Il existe des procédures et des modes opératoires qui définissent le processus d’archivage et de stockage des échantillons biologique et des résultats d’analyse.

"Le relevé chronologique des analyses exprimées en unités (lettre clé des analyses) effectuées par le laboratoire ou transmises par ce laboratoire à un autre laboratoire. Ce relevé doit être conservé pendant une période de dix ans" (§ "L’Assurance de qualité", §2.2 du GBEA 1999) "Les résultats nominatifs des analyses effectuées par le laboratoire. Ces résultats doivent être conservés pendant une période d'au moins cinq ans." (§ "L’Assurance de qualité", §2.2 du GBEA 1999) "Les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins du contrôle de qualité externe doivent être conservées pendant cinq ans "(§ "L’Assurance de qualité", §2.2 du GBEA 1999) "Le compte rendu des mesures prises pour corriger les anomalies observées à la suite du résultat du contrôle national de qualité, à conserver pendant cinq ans" (§ "L’Assurance de qualité", §2.2 du GBEA 1999) "Les résultats des contrôles de qualité internes, trois années au moins "(§ "L’Assurance de qualité", §2.2 du GBEA 1999) "Un exemplaire des procédures et modes opératoires et de leurs modifications comportant la date de leur mise en oeuvre, pendant la durée de leur utilisation et au moins trois ans après la fin de leur utilisation" (§ "L’Assurance de qualité", §2.2 du GBEA 1999) "Les contrats et les documents relatifs à l'enlèvement des déchets, pendant trois ans au moins" (§ "L’Assurance de qualité", §2.2 du GBEA 1999) "Les documents relatifs aux instruments et à leur maintenance, pendant la durée d'utilisation de ce matériel et les trois ans suivants" (§ "L’Assurance de qualité", §2.2 du GBEA 1999) "Les documents relatifs aux réactifs et au matériel consommable, pendant la durée d'utilisation" (§ "L’Assurance de qualité", §2.2 du GBEA 1999) "Les documents relatifs aux modifications des programmes informatiques." (§ "L’Assurance de qualité", §2.2 du GBEA 1999) "Les archives doivent être entreposées dans un local adapté à cet usage, permettant la conservation des documents sans altération (température, état hygrométrique en particulier) : toutes les mesures propres à assurer la confidentialité des résultats nominatifs doivent être prises." (§ "L’Assurance de qualité", §2.2 du GBEA 1999) "Au cas où des documents sont conservés sous forme informatique, la procédure de stockage doit être établie pour éviter toute perte accidentelle des informations. Celles-ci doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité, au moins pendant la période définie par la réglementation. Les informations archivées doivent être dupliquées sur deux supports distincts : le premier servant à la consultation habituelle et le second étant gardé en réserve. La lecture des informations archivées doit pouvoir être accessible et consultée pendant la durée de leur conservation. L'organisation et le classement doivent permettre une consultation rapide et facile. "(§ "L’Assurance de qualité", §2.2 du GBEA 1999)

# Gestion des déchets

Il existe des procédures et des modes opératoires qui définissent le processus de gestion des déchets.

"L'élimination des déchets doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur. "." (§ "Règles de fonctionnement, § 6 du GBEA 1999) "La filière d'élimination des déchets doit être conduite de manière à ne pas compromettre la santé et la sécurité du personnel du laboratoire, ainsi que celles du personnel de collecte et à ne pas polluer l'environnement. "." (§ "Règles de fonctionnement, § 6 du GBEA 1999) "Pour leur élimination, les matériels utilisés pour les prélèvements peuvent être classés en deux catégories : les matériels piquants ou coupants qui doivent obligatoirement être recueillis dans des récipients conformes à la réglementation (décret no 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux ou assimilés et modifiant le code de la santé publique) ; les autres matériels qui constituent des déchets d'activités de soins à risques infectieux au sens de l'article R. 44-1 du code de la santé publique doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur (décret no 97-1048 du 6 novembre 1997 précité). "." (§ "Règles de fonctionnement, § 6 du GBEA 1999) "Les déchets, produits par l'activité de prélèvement et par l'exécution des analyses, doivent être séparés en : déchets à risques ; autres déchets assimilables à des ordures ménagères. "." (§ "Règles de fonctionnement, § 6 du GBEA 1999) "Les déchets à risques sont séparés en trois groupes : déchets potentiellement contaminés : déchets d'activité de soins à risques infectieux (y compris les restes d'échantillons biologiques analysés) dont l'élimination est soumise aux dispositions des articles R. 44-1 à R. 44-6 du code de la santé publique ; il convient d'y ajouter certains déchets qui, même en l'absence de risques infectieux, doivent être éliminés conformément aux dispositions susmentionnées : les déchets piquants ou coupants, les produits sanguins et les déchets anatomiques ; produits toxiques ou chimiques ; produits radioactifs. "." (§ "Règles de fonctionnement, § 6 du GBEA 1999) "Pour chaque groupe, une filière d'élimination doit être mise en place avec des modalités spécifiques de conditionnement, de stockage, de transport, de traitement et de prétraitement. "." (§ "Règles de fonctionnement, § 6 du GBEA 1999) "Lorsqu'une société prestataire de services effectue l'élimination, un contrat doit être établi avec le laboratoire réalisant des analyses de biologie médicale ou avec l'établissement dont il dépend. "." (§ "Règles de fonctionnement, § 6 du GBEA 1999) "Chaque filière doit donner lieu à l'élaboration d'un bordereau de suivi. Celui-ci permet au laboratoire de justifier des quantités de déchets éliminés ainsi que des modalités de cette élimination. "." (§ "Règles de fonctionnement, § 6 du GBEA 1999) "Les déchets assimilables à des ordures ménagères sont à entreposer en conteneurs en vue de leur élimination par le circuit des ordures ménagères après accord de la collectivité locale." (§ "Règles de fonctionnement, § 6 du GBEA 1999)

# Archivage

"6.21. Retention of data Documents should be retained in accordance with the requirements of GCP and national legislation. Facilities should be available for the secure storage of clinical trial data (including source data). Facilities should be suitably designed and constructed to accommodate the types of material that will be archived. Archive design and environmental conditions should protect contents from untimely deterioration and should safeguard the confidentiality of any trial participants. Archives may take a number of different forms including a building or room specifically designated for the retention of trial materials, a fireproof safe or lockable cabinet. All archive facilities should be secure to prevent unauthorised access to the retained materials. Non trial-specific data such as equipment validation and maintenance records, staff training records, quality assurance reports, SOPs etc. should be retained in a secure archive to facilitate the reconstruction of clinical trials and also provide evidence of compliance, with the GCP regulations, during regulatory inspections. Access to the archive should be restricted to designated member(s) of staff. In most instances a dedicated archivist will be appointed. Personnel responsible for the archive will normally not be involved with the generation of data or supporting records that are passed into their care. In small organisations where separation of responsibilities is not possible, mechanisms should be adopted which ensure that the integrity of records is not compromised. Procedures for the removal of material from the archive and its subsequent return should be documented. If materials are removed from the archive they should be returned in a timely manner. On their return adequate checks should be performed to verify that all loaned material has been accounted for. Requirements for the archiving of electronic records are the same as those for other record types. However there are a number of specific issues which should be considered such as: - Long-term access to, and readability of, electronic information (data format ) - The shelf-life of the storage medium where appropriate (CD-ROM, DVD, server etc.) - QC checks following data migration to a secure server or other storage medium." (Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA, February 2012)

# Curriculum Vitae de l'Auditeur

_____