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ALARME
Références par secteur


	Anc. réf.
	Nouv
Réf
	Type
	Emplacement
Fontenay
	Emplacement 
St Maur
	Référence
	No Série
	Identification
	Zones***

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tout
	SUNNIKAN
	Formation

	01
	CTRL
	Centrale
	Bureau CA/CM
	** (couloir, au dessus des portes de la salle serveur, dans le faux plafond)
	6411105
	07-19
	C5 09 F20
	-
	-
	-

	14
	CLAV
	Clavier de commande
	Entrée
	** (extérieur de la porte d'entrée)
	6413207
	07-18
	CL 06 685
	-
	-
	-

	-
	TRTL
	Transmetteur téléphonique
	Salle Serveur
	** (salle serveur)
	6701006
	07-18
	TT 06 D34
	-
	-
	-

	-
	TELC
	Télécommande
	-
	** (na)
	6413209
	07-16
	TL 13 44D
	-
	-
	-

	15
	DM01
	Détecteur de Mouvement
	Bureau GR/AV
	Couloir (coin copieur, orienté vers salle serveurs)
	6412203
	08-52
	IR 12 D4C
	1
	2
	-

	02
	DM02
	Détecteur de Mouvement
	Salle de Formation
	** (bureau 8)
	6412203
	06-27
	IR 16 B23
	1
	2
	3

	03
	DM03
	Détecteur de Mouvement
	Bureau GM
	** (bureau 3)
	6412203
	07-18
	IR 16 CB6
	1
	2
	-

	04
	DM04
	Détecteur de Mouvement
	Sas
	** (bureau 5)
	6412203
	06-37
	IR 13 FAF
	1
	2
	3

	05
	DM05
	Détecteur de Mouvement
	Entrée
	** (bureau 7)
	6412203
	07-10
	IR 16 AFF
	1
	2
	-

	06
	DM06
	Détecteur de Mouvement
	Bureau SV
	Bureau 1 (orienté vers porte d'entrée)
	6412203
	07-30
	IR 15 ADO
	1
	2
	-

	07
	DM07
	Détecteur de Mouvement
	Bureau PJ/SB
	** (Bureau 2)
	6412203
	07-30
	IR 16 B7B
	1
	2
	-

	08
	DM08
	Détecteur de Mouvement
	Bureau CA/CM
	** (Bureau 6)
	6412203
	07-30
	IR 15 ADC
	1
	2
	-

	09
	DM09
	Détecteur de Mouvement
	Arone
	** (couloir, a coté du #06, orienté vers bureau 3)
	6412203
	07-30
	IK 16 AFD
	1
	-
	-

	10
	DM10
	Détecteur de Mouvement
	Salle archives 
	Salle réunion (orienté vers sortie de secours)
	6412203
	07-30
	IR 16 B15
	1
	-
	-

	11
	DF01
	Détecteur de fumées
	Salle serveurs
	** (salle serveur)
	*
	*
	DT 00 BA8
	1
	
	

	12
	DF02
	Détecteur de fumées
	Bureau CA/CM
	** (couloir)
	*
	*
	DT 00 B91
	1
	
	

	13
	DO01
	Détecteur d'ouverture de porte
	Salle Serveurs
	** (salle serveurs)
	6412204
	07-17
	CO IF 716
	1
	-
	-

	16
	SE01
	Sirène
	Bureau CA/CM
	** (coin copieur)
	6415212
	08-38
	SE 0914F
	-
	-
	-

	17
	SE02
	Sirène
	Sas
	Couloir (Mur salle serveur)
	6415212
	08-38
	SE 09158
	-
	-
	-


* A relever lors de la prochaine maintenance
** A déplacer et installer (emplacement de destination entre parenthèses)
*** A réviser
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