ALARME

Références par secteur

| Anc. réf. | Nouv Réf | Type | Emplacement Fontenay | Emplacement St Maur | Référence | No Série | Identification | Zones*** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tout | SUNNIKAN | Formation |
| 01 | CTRL | Centrale | Bureau CA/CM | ** (couloir, au dessus des portes de la salle serveur, dans le faux plafond) | 6411105 | 07-19 | C5 09 F20 | - | - | - |
| 14 | CLAV | Clavier de commande | Entrée | ** (extérieur de la porte d'entrée) | 6413207 | 07-18 | CL 06 685 | - | - | - |
| - | TRTL | Transmetteur téléphonique | Salle Serveur | ** (salle serveur) | 6701006 | 07-18 | TT 06 D34 | - | - | - |
| - | TELC | Télécommande | - | ** (na) | 6413209 | 07-16 | TL 13 44D | - | - | - |
| 15 | DM01 | Détecteur de Mouvement | Bureau GR/AV | Couloir (coin copieur, orienté vers salle serveurs) | 6412203 | 08-52 | IR 12 D4C | 1 | 2 | - |
| 02 | DM02 | Détecteur de Mouvement | Salle de Formation | ** (bureau 8) | 6412203 | 06-27 | IR 16 B23 | 1 | 2 | 3 |
| 03 | DM03 | Détecteur de Mouvement | Bureau GM | ** (bureau 3) | 6412203 | 07-18 | IR 16 CB6 | 1 | 2 | - |
| 04 | DM04 | Détecteur de Mouvement | Sas | ** (bureau 5) | 6412203 | 06-37 | IR 13 FAF | 1 | 2 | 3 |
| 05 | DM05 | Détecteur de Mouvement | Entrée | ** (bureau 7) | 6412203 | 07-10 | IR 16 AFF | 1 | 2 | - |
| 06 | DM06 | Détecteur de Mouvement | Bureau SV | Bureau 1 (orienté vers porte d'entrée) | 6412203 | 07-30 | IR 15 ADO | 1 | 2 | - |
| 07 | DM07 | Détecteur de Mouvement | Bureau PJ/SB | ** (Bureau 2) | 6412203 | 07-30 | IR 16 B7B | 1 | 2 | - |
| 08 | DM08 | Détecteur de Mouvement | Bureau CA/CM | ** (Bureau 6) | 6412203 | 07-30 | IR 15 ADC | 1 | 2 | - |
| 09 | DM09 | Détecteur de Mouvement | Arone | ** (couloir, a coté du #06, orienté vers bureau 3) | 6412203 | 07-30 | IK 16 AFD | 1 | - | - |
| 10 | DM10 | Détecteur de Mouvement | Salle archives | Salle réunion (orienté vers sortie de secours) | 6412203 | 07-30 | IR 16 B15 | 1 | - | - |
| 11 | DF01 | Détecteur de fumées | Salle serveurs | ** (salle serveur) | * | * | DT 00 BA8 | 1 |  |  |
| 12 | DF02 | Détecteur de fumées | Bureau CA/CM | ** (couloir) | * | * | DT 00 B91 | 1 |  |  |
| 13 | DO01 | Détecteur d'ouverture de porte | Salle Serveurs | ** (salle serveurs) | 6412204 | 07-17 | CO IF 716 | 1 | - | - |
| 16 | SE01 | Sirène | Bureau CA/CM | ** (coin copieur) | 6415212 | 08-38 | SE 0914F | - | - | - |
| 17 | SE02 | Sirène | Sas | Couloir (Mur salle serveur) | 6415212 | 08-38 | SE 09158 | - | - | - |

* A relever lors de la prochaine maintenance

** A déplacer et installer (emplacement de destination entre parenthèses)

*** A réviser