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Ce document récapitule les évènements et les données relatives à l'installation électrique des locaux loués par SUNNIKAN Consulting au 23, rue du commandant Jean Duhail, 94120 Fontenay-sous-Bois.
Intervenants
SODAPA
Gérante : Mme Petit-Delbarre
La SODAPA est propriétaire des locaux situés au 23, rue du commandant Jean Duhail, 94120 Fontenay-sous-Bois. Elle loue les locaux :
à SUNNIKAN Consulting depuis Juillet 2007
à ABC Salles depuis Octobre/Novembre 2008.
SUNNIKAN Consulting
Gérant : M. Georges Martin
SUNNIKAN Consulting loue ces locaux depuis Juillet 2007. 
ABC Salles
ABC Salles loue les locaux contigus à ceux de SUNNIKAN Consulting depuis Octobre/Novembre 2008 
Chronologie des événements
	30/07/2007
	Emménagement de SUNNIKAN Consulting. 
Quelques travaux d'aménagements effectués (cloison).
Souscription de deux compteurs : 270 et 407. 
Les locaux contigus ne sont pas loués.

	Oct/Nov 2008
	Emménagement d'ABC Salles dans les locaux contigus
Affirment avoir repris le compteur 407 (toujours payé par SUNNIKAN Consulting) alors qu'ils payent le 660 et sont alimentés en réalité par le 141 et le 270.

	--/-- /2008
	Intervention durant deux weekends consécutifs de l'électricien de Mme Petit-Delbarre (SODAPA), Propriétaire. Opération non documentée, détails ci-après.
Les lignes du compteur 270 alimentant une partie des locaux d'ABC Salles ont été repiquées sur le 141.

	21/01/2009
	Suite au devis effectué par Mr.THOMAS, électricien mandaté par SUNNIKAN Consulting, le compteur 407 est identifié comme n'alimentant aucun bâtiment loué par SUNNIKAN Consulting.
Demande auprès d'EDF d'annulation du compteur 407 
Demande auprès d'EDF d'intervertir l'attribution des compteurs 660 et 141 entre SUNNIKAN Consulting et ABCSalles.
L'erreur initiale dans l'attribution des compteurs est identifiée et corrigée :
le compteur 141 est attribué à ABC Salles,
les compteurs 660 et 270 sont attribués à SUNNIKAN Consulting,
le compteur 407 est réattribué à la SODAPA

	31/03/2009
	Intervention EDF pour identification des compteurs
Redemande d'annulation du compteur 407, cette fois prise en compte.

	01/04/2009
	Lettre de Mme Petit-Delbarre (SODAPA) réclamant le paiement de
584,96 € pour une facture EDF de Mars à Juillet 2008 du compteur 141
269,86 € pour une facture EDF non précisée et antérieure à la facture du dessus
Il est fort probable que ces deux factures se rapportent au compteur 141, alors repris par la SODAPA. ABC Salles ne s'étant installé qu'en Oct/Nov 2008. 



Descriptif de l'installation
Répartition des compteurs
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Descriptif des compteurs électriques
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Cette photo annotée montre l'état actuel des compteurs électriques.
	No.
(abrégé)
	PDL (Point de livraison, réf. EDF)
	Puissance
	Payé par
(Relevé EDF)
	Raccordements
(voir description de l'installation)

	660
	224 144 717 63 686
	6 KVA 
	avant le 31/03/09 :
 ABC Salles
après le 31/03/09 :
SUNNIKAN Consulting
	TGBT Formation (Salle de formation, sas, bureau EZ/SK)
Comprend également les communs

	270
	22 414 037 610 246 
	30 KVA 
(Tarif bleu) 
	depuis le 30/07/07 :
SUNNIKAN Consulting
	TGBT Archive (A et B)
TGBT Secrétariat (Locaux Arone et SUNNIKAN Consulting, sauf 660)

	407
	224 154 847 88 250 
	6 KVA 
	après le 31/03/09 :
SODAPA
avant le 31/03/09 
SUNNIKAN Consulting  
	Locaux SODAPA

	141
	224 143 270 45 830
	?
	ABC Salles
	Locaux ABC Salles



Lors de son emménagement en Juillet 2007, SUNNIKAN Consulting a repris les compteurs 407 et 270. 
le compteur 407 alimente les locaux accessibles à la gauche de l'armoire représentée ici. Ces locaux ne sont pas loués par SUNNIKAN Consulting ni par ABC Salles, ils appartiennent à la société SODAPA. 
le compteur 270 alimente une grande partie des locaux loués par SUNNIKAN Consulting. Comme les locaux sont recomposés, une cloison de séparation fut montée par SUNNIKAN Consulting lors de son emménagement (voir plan). Ce compteur alimentait donc à la fois les locaux loués et une partie des locaux contigus, ce qui a supposément été corrigé lors de l'intervention de l'électricien mandaté par la SODAPA en 2008 (opération non documentée).
le bout du bâtiment (à droite de l'entrée sur le plan) est alimenté par un autre compteur, le 660. Ce compteur n'a été repris par SUNNIKAN Consulting qu'en Janvier 2009.
Lors de son emménagement en Octobre/Novembre 2008, ABC Salles affirme avoir repris le compteur 407 alors payé par SUNNIKAN Consulting. Or ce compteur n'a pas été réattribué. Il est probable qu'ils aient payé le compteur 660, croyant payer le 407 et étant alimentés en réalité par le 141.
Le boitier "Collectif" est un boitier de raccordement connecté au compteur 270. L'intervention de Mr. THOMAS (électricien mandaté par SUNNIKAN Consulting) a permis de déterminer que :
ce boitier est raccordé au tableau de distribution secrétariat (voir descriptif de l'installation électrique) 
l'un des disjoncteurs de ce boitier alimente des parties communes, dont :
éclairage de la rampe d'entrée 
digicode de la porte d'entrée donnant sur la rue 
éclairage de la porte d'entrée donnant sur la rue 
le câble raccordant ce boitier au tableau de distribution secrétariat passe par la cave et montre une section plus faible en bout de raccordement. Ce qui laisse à supposer qu'il alimente autre chose en cours de route, comme les chaudières et l'éclairage de la cave. Soit dit en passant, l'éclairage de la cave reste allumé en permanence.
Ce boitier contenait des lignes étiquetées SUNNIKAN Consulting et ABC Salles. Lors de l'intervention de l'électricien SODAPA, les lignes ABC Salles ont été raccordées au compteur 141.
Détails des opérations effectuées par l'électricien SODAPA
Un électricien, mandaté par la propriétaire de locaux (Mme Petit-Delbarre) a effectué durant deux weekends des opérations diverses :
réfection du tableau secrétariat 
réfection du tableau archives
suppression des deux tableaux au dessus du tableau A 
réattribution des lignes en provenance du 270 et alimentant les locaux ABC Salles vers le compteur 141. Ces lignes provenait en partie du boitier "Collectif" (voir photo) dans lequel partait des lignes vers SUNNIKAN Consulting, ABC Salles et les parties communes. Les lignes ABC Salles ont été reconnectées sur le compteur 141. Les parties communes étant toujours connectées sur le 270.
Ces travaux n'étant pas documentés, aucune certitude n'est possible quand la teneur des actions effectuées. 
_____
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