# Détails des opération à réaliser

## Câblage

Le réseau téléphonique et Ethernet existant est sous-dimensionné en regard des besoins SUNNIKAN Consulting. Les aménagements suivants sont nécessaires :

ajout de prises réseau

acquisition et installation d’une nouvelle armoire de brassage téléphonique et réseau

L’utilisation du réseau informatique et téléphonique sur place est conditionnée par le format des prises existantes, point qui ne pourra se vérifier que lors d’une visite sur place.

### Prises supplémentaires

| Pièce | Prises existantes | Nb d’occupants potentiels | Nb de prises total |
| --- | --- | --- | --- |
| Bureau 1 | 4 | 4 personnes | 8 prises |
| Bureau 2 et 3 | 4 | 4 personnes | 8 prises |
| Bureau 4 | 4 | 4 personnes | 8 prises |
| Bureau 6 | 4 | 3 personnes | 6 prises |
| Direction V | 2 | 4 personnes | 8 prises |
| Direction | 2 | 4 personnes | 8 prises |
| Réception | 2 | 4 personnes | 8 prises |
| Réunion | 2 | Na | 6 prises |
| Salle serveurs | - | Na | 10-15 prises |
| Couloir | - | Na | 3-4 prises (copieur ricoh / imprimantes) |

Soit en tout 70 à 80 prises à installer, dont une colonne à descendre dans le couloir.

Une goulotte passe sur le coté extérieur des locaux, vérifier s'il est possible/S'il existe des prises centrales

## Répartition des achats

| Item | acheteur | Prix |
| --- | --- | --- |
| Routeur | Arone | ~ 600 € |
| 4xSwitches D-link 24 ports | Arone (réparti ensuite au pro-rata) | ~ 4x150 € |
| Serveur poweredge 2950 III | SUNNIKAN | 3820 € HT |
| Clims | Arone | ~ 2x600 € (sans pose) |
| Licences Symantec : BE 12.5 Agent BE Exchange Multitiers protection | SUNNIKAN(via Arone) | 1735.75 € HT (multi-tiers, 25 CAL)) 1094.04 € HT (Backup Exec) |
| Licence Exchange 2007 | SUNNIKAN (via Arone) | 1569.27 € HT (15 CAL) |

### Annexe A – Plan réseau Fontenay-sous-bois

# Annexe B - Plan réseau Parvis

Routeur

Firewall

VPN

Hébergement de serveurs virtuels :

MS Exchange 2007

Agent BE Exchange

Agent AV Exchange

Routeur

Dossiers partagés

Hébergement de serveurs virtuels :

pwge2950

Sauvegardes

Applicatif

Poweredge2500

…

postes utilisateurs

VM - Serveur Office

VM - Serveur Développement

Contrôleur de domaine

Serveur SQL

pwge750

Supports Sauvegardes

Lecteur DAT

Domaine SUNNIKAN

Nouvelle machine

DMZ Web

Sites Web de Production

pwge1750

DMZ ES1

…

Domaine Arone

…

Free

Nerim

Serveur AV

SDSL

ADSL

Légende :

VM – Virtual Machine (Serveur virtuel)

DAT – Sauvegarde sur bande magnétiques

DMZ – Zone démilitarisée (serveurs exposés au WAN)

WAN – Wide Area Network (réseau extérieur)

LAN – Local Area Network (réseau intérieur)

VPN – Réseau privé virtuel (tunnel)

Note : machine inscrite dans un domaine ?

VM – Serveur mail SC (WS2003 64b)

VM – Serveur AV Arone

VM – Serveur mail Arone

VM – Serveur AV SC (WS2003)

VM – Serveur Office (WS2003)

VM – Serveur Développement (WS2003)

…