| RÉFÉRENCE | CdC_Travaux_201008.doc |
| --- | --- |
| MAÎTRES D'OUVRAGE | SUNNIKAN Consulting / ARONE 8 Parvis de Saint Maur, 2ème étage 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS Tel : 01.55.97.13.13 Mail : georges.martin@sunnikan.com |
| MAÎTRE D'OEUVRE | ENT. DOMINGUES RENOVATION 43 Rue Léon Dauer 94350 VILLIERS-SUR-MARNE Tel : 01.49.30.96.37 Port : 06.82.91.90.31 |
| VALIDATION | Pour SUNNIKAN Consulting Date : Signature : Mr Georges MARTIN |
|  | Pour ARONE Date : Signature : Mr David PIHAN |

# SOMMAIRE

1.	SOMMAIRE	2

2.	PROJET	3

3.	DÉTAIL DES TRAVAUX À RÉALISER	3

3.1.	Modifications à apporter – Bureaux ARONE	3

3.2.	Modifications à apporter – Bureaux SUNNIKAN Consulting	3

4.	REMARQUES	3

5.	ETAT INITIAL DES LOCAUX	4

6.	ETAT FINAL DES LOCAUX / MODIFICATIONS À APPORTER	5

6.1.	Modifications à apporter dans les bureaux	5

6.2.	Modifications à apporter dans les bureaux, si Option	6

# PROJET

Le présent document décrit les travaux à effectuer sur les locaux loués par SUNNIKAN Consulting situés au 8 Parvis de Saint Maur 94100 Saint Maur des Fossés, 2ème étage.

Les travaux décrits ci-dessous sont à effectuer durant la période d'été, si possible début Août.

# Détail des TRAVAUX à réaliser

## Modifications à apporter – Bureaux ARONE

Agrandissement du Bureau 7 :

Retrait de la cloison vitrée (à  entre le Bureau 7 et le couloir

Déplacement de la porte du Bureau 7 pour séparer les bureaux ARONE et SUNNIKAN Consulting

Option :

Mêmes travaux que mentionnés ci-dessus plus :

Déplacement de la cloison vitrée pour permettre un agrandissement supplémentaire du Bureau 7 vers le coin copieur sur la longueur d'une vitre.

Ajout d'un store pour occulter la vitre du Bureau 6

## Modifications à apporter – Bureaux SUNNIKAN Consulting

Clôture du Bureau 1 :

Récupération et installation d'une partie de la cloison vitrée (1 vitre seulement) du Bureau 7 pour séparer le Bureau 1 du couloir d'entrée SUNNIKAN Consulting

Mise en place d'une partie de cloison non-vitrée

Mise en place d'une nouvelle porte pour le Bureau 1

# REMARQUES

Afin de conserver une homogénéité dans les bureaux, les matériaux complémentaires mis en place lors des travaux doivent être identiques à ceux mis en place actuellement.

Il en est de même pour la moquette.

# ETAT INITIAL DES LOCAUX

# ETAT FINAL DES LOCAUX / MODIFICATIONS À APPORTER

## Modifications à apporter dans les bureaux

## Modifications à apporter dans les bureaux, si Option

_____