|  | LABO PHARMA |  |  | Version n°1,0, du 05 juillet 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Titre Fiche de Risque "Incendie" |  |  |  | Rédigé par SUNNIKAN Consulting |
| Manager Qualité : Date : Signature : |  | Responsable Informatique : Date : Signature : | Direction : Date : Signature : |  |

# Définition du Risque "Incendie"

## Causes possibles

- court-circuit électrique

- défaillance ordinateur (chauffe excessive, serveur, explosion)

- défaillance appareil électrique autre

- malveillance

- incendie débuté dans un autre local

# Conséquences possibles du risque / Bilan d'Impact sur l'Activité (BIA)

| Conséquence | Activité |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Indisponibilité des locaux |  |  |  |
| Destruction des systèmes informatiques |  |  |  |
| Perte de données |  |  |  |
| Perte de matériel |  |  |  |
| Blessures du Personnel |  |  |  |

# Mesures de prévention et de protection

| Mesure |  |  | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Extincteurs |  |  |  |
| Détecteurs de fumée |  |  |  |
| Détecteurs d'incendie |  |  |  |
| Formation du personnel |  |  |  |
| Registre de sécurité |  |  |  |

_____